Bydgoszcz, 28.06.2016r.

Zamawiający:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. WYKONANIE I MONTAŻ W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ DWÓCH URZĄDZEŃ DO TRANSPORTU PIONOWEGO (PLATFORM) DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKACH UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO – PRZYRODNICZEGO W BYDGOSZCZY    Nr postępowania AZZP.243.51.2016

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem  , które wpłynęło  w dniu 27.06.2016r. o następującej treści:

- Czy dopuszczają Państwo zastosowanie innego urządzenia niż opisanego w SIWZ Proponujemy zastosowanie  platformy śrubowej dla niepełnosprawnych:

- z szybem przeszklonym z 3 stron, bez ścian kabiny a jedynie podłoga z pulpitem

sterowniczym z aluminiowymi wykończeniami,

- z drzwiami aluminiowymi wychylnymi zamiast drzwi automatycznych,

- zjazd awaryjny akumulatorowy sterowany z maszynowni przez konserwatora

zamiast zjazdu automatycznego

- Czy dopuszczają Państwo wydłużenie terminu realizacji zadania do 160 dni. Uważamy że termin 100 dniowy jest zbyt krótki na realizację zadania w którym konieczne będzie :

- uzyskanie akceptacji wstępnej projektu,

- wykonanie projektu budowlanego

- uzyskanie pozwolenia na budowę oraz uprawomocnienie decyzji

- produkcji i montażu urządzeń

- wykonania robót budowlanych

- odbiorów UDT oraz inwestorskich

Prosimy również o wyznaczenie terminu wizji lokalnej w celu wskazania dokładnego miejsca usytuowania urządzeń będących przedmiotem przetargu.

Zamawiający odpowiada:

1. Zamawiający nie wyraża zgody  na zmianę opisanych w SIWZ urządzeń transportu pionowego dla osób niepełnosprawnych na inne nie spełniające opisanych w materiale przetargowym wymogów.

2.  Zamawiający podtrzymuje  przywołany (oczekiwany) maksymalny termin wykonania zadania w terminie 100 dni.

Jednocześnie wyznaczamy termin wizji lokalnej na dzień 01 lipca 2016r godz. 10,00 - miejsce spotkania holl główny budynku 2-1 al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7 w Bydgoszczy (przy pomieszczeniu portierni)

……………………………………………

(podpis Zamawiającego)