Bydgoszcz, 05.07.2016r.

Zamawiający:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. WYKONANIE I MONTAŻ W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ DWÓCH URZĄDZEŃ DO TRANSPORTU PIONOWEGO (PLATFORM) DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKACH UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO – PRZYRODNICZEGO W BYDGOSZCZY    Nr postępowania AZZP.243.51.2016

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem  , które wpłynęło  w dniu 04.07.2016r. o następującej treści:

Po dokonaniu w dniu 01.07.2016r wizji lokalnej w towarzystwie osoby będącej  przedstawicielem Zamawiającego stwierdzamy, że warunki budowlane w miejscu planowanego montażu uniemożliwiają montaż urządzeń z drzwiami teleskopowymi określonymi w SIWZ.

Pytanie brzmi :

- Czy Zamawiający  dopuszcza zmianę parametrów urządzeń na  platformę dźwigową o drzwiach wychylnych jednoskrzydłowych ( stalowych malowanych lub aluminiowych )  przeszklonych o wymiarach w świetle 900 x 2000 mm z systemem samootwieraczy ?

- Czy zamawiający dopuszcza przedłużenie okresu wykonania przedmiotu umowy do 130 dni ?

Zamawiający odpowiada:

1.Zamawiający dopuszcza zastosowania w platformie dźwigowej zewnętrznej drzwi wychylnych jednoskrzydłowych z funkcją automatycznego otwierania i zamykania

- drzwi zewnętrzne wejściowe "kątowe"

2.  Zamawiający dopuszcza zmianę okresu wykonania przedmiotu umowy do 130 dni

Jednocześnie zmianie ulega termin złożenia ofert na dzień 11 lipca 2016r godz. 11,00 .

……………………………………………

(podpis Zamawiającego)