Bydgoszcz, 05.07.2016r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna nr 3.Nr postępowania AZZP.243.59.2016

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem  , które wpłynęło  w dniu 01.07.2016r. o następującej treści:

- czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie drewna klejonego łączonego na mikrowczepy skoro  okna będą pomalowane farbą kryjącą, czy mimo wszystko klejonka drewniana powinna być selekcjonowana lita?
- czy na etapie tworzenia dokumentacji powstał projekt z detalami nowej stolarki, czy projekt musi być stworzony przez wybranego wykonawcę po uprzednich uzgodnieniach z Miejskim Konserwatorem Zabytków?
- czy można dokonać wizji lokalnej- jeżeli tak to na ile wcześniej należy powiadomić Państwa o zamiarze takiej wizyty?
- czy prace związane z wymianą stolarki mogą być prowadzone na obiekcie w dowolnych dla wykonawcy godzinach po uprzednim ustaleniu harmonogramu prac (dane pomieszczenia zostaną udostępnione i zabezpieczone), czy tylko po godzinach pracy pracowników obiektu?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania okien z drewna klejonego na mikrowczepy, stolarka ma być wykonana z drewna litego selekcjonowanego klejonego warstwowo

- detale stolarki okiennej wskazane do odtworzenia zgodnie ze wskazaniami dokumentacji projektowej oraz do odwzorowania z pozostałej stolarki oryginalnej muszą być skonsultowane z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Wzorniki detali należy uzgodnić przed rozpoczęciem wykonania stolarki.

- wizja lokalna jest możliwa w piątek 08 lipca 2016r od godz. 8,00 oraz w dniu 11 lipca 2016r od godz. 8,00 w miejscu realizacji prac Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Bydgoszcz ul. Seminaryjna 3. Telefon kontaktowy z osobą mogącą udzielić informacji na miejscu spotkania : Romuald Juszkow 516057758

- Wymiana stolarki w pomieszczeniach ogólnodostępnych (korytarze, klatki schodowe, sanitariaty) może odbywać się po godzinach i w dniach wolnych od pracy, w pomieszczeniach laboratoryjnych, administracyjnych i salach wykładowych jedynie w czasie i obecności osób odpowiadających za mienie znajdujące się w pomieszczeniach. Prace wymagają uzgodnienia harmonogramu prowadzenia robót.

……………………………………………

(podpis Zamawiającego)