Bydgoszcz, 27.07.2015r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.  Dostawa systemu akwizycji danych oraz systemu do pomiaru emisji akustycznej

Nr postępowania AZZP.243.81.2015

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem  , które wpłynęło  w dniu 20.04.2015r. o następującej treści:

Czy dopuszczacie Państwo długość przewodu do komunikacji poprzez RS-232 wynoszącą 3m zamiast wpisanych w specyfikacji 5-6 metrów?

Czy dopuszczacie Państwo, aby urządzenie było wyposażone w jedną stałą czasową o wartości 1,2ms z możliwością dokupienia w razie potrzeby modułów o innych wartościach (0,12; 12; 25 ms)?

Czy dopuszczacie Państwo zakres filtrowania na poziomie 50-1000 kHz (filtr górnoprzepustowy 50kHz oraz dolnoprzepustowy 1000kHz) ?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany.

……………………………………………

(podpis Zamawiającego)