Bydgoszcz, 19.09.2016r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Rozbiórka dwóch budynków technicznych na terenie nieruchomości przy ul. Hetmańskiej 33 w Bydgoszczy     Nr postępowania AZZP.243.97.2016

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm) Zamawiający udziela sprostowania wyjaśnień w związku z zapytaniem  , które wpłynęło  w dniu 16.09.2016r. o następującej treści:

W nawiązaniu do rozbiórki dwóch budynków technicznych na terenie nieruchomości przy ul. Hetmańskiej 33 w Bydgoszczy nr postępowania: AZZP.243.97.2016 zwracamy się z zapytaniem, czy można zasypać niecki po rozbiórkach rozdrobnionym gruzem z rozbiórki, czy trzeba tak jak Państwo przedstawiacie w przedmiarze robót dokonywać zakupu kruszywa w Porcie  Rzecznym, co spowoduje zwiększenie wartości prac zanikowych.

Odp. Zasady i sposób rozbiórki zostały zatwierdzone przez jednostkę opiniująca  UM Miasta Bydgoszczy dla warunków realizacji prac opisanych w "Projekcie Budowlanym", dla którego została wydana decyzja ostateczna. Nie ma możliwości zasypywania wykopów materiałami odpadowymi pozostałymi po
rozbiórce. Cała cegła z rozbiórki powinna zostać odzyskana w maksymalnie możliwie jak największej ilości (nie mniej niż 10.000 szt.) i przekazana Inwestorowi.

…………………………………

(podpis Zamawiającego)