Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 72

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę fluorymetru laboratoryjnego do pomiarów stężeń kwasów nukleinowych

Nr postępowania: AZZP.243.106.2015

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem  , które wpłynęło  w dniu 15.09.2015r. o następującej treści:

- Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – zadania 2, specyfikacji technicznej.

Zamawiający zapisał:

„Sprzęt powinien  spełniać wszelkie wymogi dopuszczenia urządzeń do powszechnego obrotu i użytku oraz posiadać oznaczenie CE.

- .........................................................,

- dokumentacja walidacyjna IQ/OQ w języku polskim lub angielskim,”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie warunku dostarczenia dokumentacji walidacyjnej IQ/OQ?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż dla tego typu aparatów producent nie przewiduje walidacji IQ/OQ.

Prosimy o pozytywne  rozpatrzenie naszej prośby.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

Prosimy o wprowadzenie odpowiednich zmian w materiałach przetargowych.

Zamawiający

(-)