Bydgoszcz, 02.11.2016r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Remont połaci i więźby dachu w budynku głównym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna nr 3 Bydgoszcz.

Nr postępowania AZZP.243.115.2016

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem  , które wpłynęło  o następującej treści:

- W opinii mykologicznej jest mowa o uzupełnieniu masami wypełniającymi elementów porażonych mniej niż 25 %, po ociosaniu na gr. ok. 2 cm. Także w SST na str. 25-26 jest mowa o m.in. wzmacnianiu i uzupełnianiu drewna masami np. Aidol firmy Remmers. Brak takiego zakresu robót w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje tych robót, bądź o uzupełnienie przedmiaru. Na rysunku nr 9 pokazano natomiast uzupełnienie elementów po ociosaniu części porażonej drewnem grubości ≥20 mm. Czy przedmiot zamówienia obejmuje ten zakres robót i czy tych robót dotyczą pozycje przedmiaru 2.31, 2.32, 3.29, 3.30? Prosimy o ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

- Na rysunku nr 4 pokazano okna do wymiany. Dla dachu nr 1 - 1 szt. o wymiarach 5,24 x 1,97m, dla dachu nr 2 – 1 szt. o wymiarach 1,55x1,97m i 1 szt. o wymiarach 2,27x1,97m, dla dachu nr 5 – 4 szt. o wymiarach 1,20x1,84m. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem okna te są do demontażu i ponownego wbudowania. Dla dachu nr 5 w przedmiarze ujęto jednak 2 szt. Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru.

- Na rysunku M/5 (rzut więźby dachu nr 5) wskazano obszar, gdzie brak jest desek podłogowych oraz ocieplenia stropu. Brak tego zakresu robót w przedmiarze dla dachu nr 5. Taki zakres robót występuje w przedmiarze tylko dla dachu nr 4. Prosimy o wyjaśnienia oraz ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

- Na rysunku nr 6_1 na pełnym deskowaniu pod blachą tytan-cynk jest folia wysokoparoprzepuszczalna. Brak w przedmiarze. Prosimy o ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. W zadaniu przetargowym przyjęto wymianę całych fragmentów lub odcunków elementów więźby dachowej rezygnując tym samym z ich wzmacniania masami dedykowanymi do napraw drewna. Ociosanie i dwustronne wzmocnienie belek zostało wskazane w dwóch fragmentach dachu i opisane w pozycjach 2.31, 3.32, 3.29 i 3.30 przedmiaru prac.

2. Wymiana okien wskazanych na rysunku nr 4 (z wyłączeniem okien dachowych typu 'wole oko") nie jest objęta zadaniem przetargowym .

3. Uzupełnienie desek podłogowych w części poddasza dachu nr 5 nie są objęte zakresem tego postępowania przetargowego. Wymiana podłóg w części poddasza dachu 4 występuje łącznie z dociepleniem przestrzeni stropowej.

4. Jako warstwę pośrednią pod obróbki z blachy tytanowo - cynkowej zamiast folii wysokoparoprzepuszczalnej przyjęto papę asfaltową podkładową.

…………………………………

(podpis Zamawiającego)