Bydgoszcz, 02.11.2016r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Remont połaci i więźby dachu w budynku głównym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna nr 3 Bydgoszcz.

Nr postępowania AZZP.243.115.2016

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem  , które wpłynęło  o następującej treści:

- W dokumentacji projektowej występuje następujący zapis: „elementy drewnianej konstrukcji w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, korytarzach, salach wykładowych należy obudować płytami np. systemu KNAUF o odporności ogniowej min. EI60”. Brak takich pozycji w przedmiarze. Jeśli należy powyższe ująć w wycenie to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

- Brak w przedmiarze demontażu obudowy drewnianych elementów konstrukcji dachu (płyty wiórowo-cementowe, płyty g-k wraz z tynkiem lub płyty paździerzowe) podbitych do krokwi, kleszczy i belek stropowych. Jeśli należy powyższe ująć w wycenie to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

- Prosimy o potwierdzenie, że niniejszym zamówieniem objęte są tylko dachy ujęte w przedmiarze tzn. dachy o numerach: 1, 2, 4 i 5.

- W SST na str. 27 pkt 1.1.9 jest następujący zapis: ”Istniejącą instalację wentylacji należy zdemontować i po wykonaniu remontu dachu, odtworzyć. Należy wykonać inwentaryzację sprzętu zlokalizowanego na poddaszu i usunąć urządzenia niedziałające bądź niepotrzebne”. Brak pozycji w przedmiarze. Jeśli należy powyższe ująć w wycenie to prosimy o uzupełnienie przedmiaru i sprecyzowanie zakresu tych prac.

- W SST na str. 13 są następujące zapisy:

„-zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie,

- zabezpieczyć przed uszkodzeniem przewody i uzbrojenie wentylacji mechanicznej prowadzonej w pomieszczeniach poddasza w sąsiedztwie prowadzonych robót,

- zabezpieczyć instalację i sprzęt internetowy w sposób uzgodniony z Inwestorem”.

Prosimy o informację, czy powyższe należy ująć w wycenie. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz o sprecyzowanie zakresu tych prac.

- W Opinii mykologicznej jest mowa o konstrukcji stalowej pod centralę wentylacyjną dla dachu nr 2. Brak w przedmiarze takiej pozycji. Jeśli powyższe należy ująć w wycenie to prosimy o uzupełnienie przedmiaru i dokumentacji w tym zakresie.

- W zapisach SST występują rozbieżności w odniesieniu do instalacji wentylacji. Na str. 27 jest mowa o jej demontażu i odtworzeniu, a na str. 13 jest mowa o jej zabezpieczeniu przed uszkodzeniami. Prosimy o wyjaśnienie.

- W załączonej dokumentacji jest mowa o części fotograficznej, jednak nie została ona udostępniona. Prosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Prace remontowe połaci i więźby dachowej budynku WTiICH nie obejmują swym zakresem pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, dlatego w tej części zdania nie uwzględniono prac związanych z zabudową elementów drewnianych płytami GKF dla podwyższenia odporności ogniowej zabudowy drewnianej. Uwzględniona jest impregnacja wszystkich elementów drewnianych więźby dachowej dla uzyskania wymogu NRO.

2. W części poddasza objętego zadaniem przetargowym nie występują ścianki lub przegrody podlegające demontażowi

3. Zadanie remontowe obejmuje swym zakresem części dachów oznaczonych w PT numerami 1; 2, 4 i 5. Pozostałe dachy zostały wyłączone z postępowania przetargowego.

4. Instalacja wentylacji mechanicznej zainstalowana w części poddasza nie podlega wymianie w tej części zadania przetargowego. Przewody i elementy wentylacji mechanicznej wymagają zabezpieczeniu przed uszkodzeniem.

5. W części poddaszy dachów 1, 2, 4 i 5 występuje instalacja elektryczna oświetleniowa oraz instalacja zasilająca urządzenia wentylacji mechanicznej nie podlegające wymianie. Wymianie oraz uzupełnieniu podlega instalacja odgromowa.

6. Instalacja wentylacyjna jak również konstrukcja stalowa pod centralę wentylacyjną nie są objęte zadaniem przetargowym.

7. Instalacja wentylacji nie podlega wymianie. Prace remontowe należy prowadzić w sposób zapewniający nie naruszenie przewodów i uzbrojenia wentylacji, lub zabezpieczenia jej przed uszkodzeniem.

8. Materiał przetargowy uzupełnia się o część fotograficzną załączoną do PT.

…………………………………

(podpis Zamawiającego)