Bydgoszcz, dnia 07.12.2016r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-796 Bydgoszcz, Al. S. Kaliskiego 7

Tel./Fax. 052 374 92 61

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ksenonowej komory starzeniowej

Nr postępowania AZZP.243.134.2016

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz 2016 r. poz.831) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) :

Przed zmianą

| Obszar naświetlania | Co najmniej1200 cm2 |
| --- | --- |

Po zmianie

Zamawiający akceptuje również obszar naświetlania 1170 cm2

Przed zmianą

| Zakres promieniowania | Modyfikowany zakres promieniowania 0,30 ~0,70W/m2(pojedynczy punkt kontroli: 340 lub 420 nm) |
| --- | --- |

Po zmianie

Zamawiający zaakceptuje komorę wyposażoną w system kontroli promieniowania w zakresie ultrafioletu i zakresem regulacji 40 do 65 W/m2 podczas zainstalowania wymaganego filtru dla warunków zewnętrznych

Przed zmianą

| Wymiary zewnętrzne | Szerokość: maksymalnie 80 cm Głębokość: maksymalnie 60 cm Wysokość: maksymalnie 50 cm |
| --- | --- |

Po zmianie

Zamawiający dopuszcza również komorę o wymiarach szerokość 90 cm głębokość 54 cm wysokość 62 cm