Bydgoszcz, dnia 03.09.2013 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. Zamówienia:

85-789 Bydgoszcz, Al. S. Kaliskiego 7

Tel./Fax. 052 374 92 63/66

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu do reakcji PCR

Nr postępowania AZZP-AK.24-156/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego o następującej treści:

Zapytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy w ramach świadczeń gwarancyjnych z 14 dni od daty zgłoszenia do 21 dni od daty zgłoszenia?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż przedmiotem postępowania jest aparatura wysoce specjalistyczna, produkowana poza granicami kraju. w przypadku wystąpienia ewentualnej usterki, Wykonawca musi brać pod uwagę możliwość wystąpienia potrzeby sprowadzenia części do aparatu z zagranicy.  Ocena  co należy naprawić i jakie części użyć może nastąpić tylko i wyłącznie podczas wizyty serwisu.  Wykonawca musi wsiąść pod uwagę ewentualność wystąpienia potrzeby podwójnej wizyty serwisu dla usunięcia jednej usterki.

Dlatego też prosimy o wydłużenie czasu naprawy z 14 dni do 21 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu naprawy sprzętu.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści termocykler dla którego maksymalny ramping wynosi 3,9oC/sek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza termocyklera dla którego maksymalny ramping wynosi 3,9°C/sek.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści termocykler o możliwości programowania temperatury w zakresie 4.0ºC do 99.9ºC?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zakresu programowania temperatury termocyklera.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści termocykler, dla którego górną termiczną granicą gradientu jest 99,9oC?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zakresu gradientu.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu do elektroforezy poziomej , który integruje w sobie aparat, zasilacz i transiluminator (możliwość obserwowania rozdziału w czasie rzeczywistym i stosowania bezpiecznych dla zdrowia barwników, pracy na stole laboratoryjnym bez konieczności stosowania ciemni)? Proponowany aparat jest 	przeznaczony do pracy z gotowymi żelami agarozowymi o wysoce powtarzalnej specyfice, umożliwiającymi szybki rozdział elektroforetyczny (nawet w 8,5 min); analiza nie wymaga 	użycia buforów oraz wybarwiania żeli po rozdziale.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza opcji zintegrowanego aparatu do elektroforezy poziomej z zasilaczem i transiluminatorem.

Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający ( - )