Bydgoszcz, dnia 21.11.2013 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. Zamówienia:

85-789 Bydgoszcz, Al. S. Kaliskiego 7

Tel./Fax. 052 374 92 63/66

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy

Nr postępowania AZZP-AK.24-237/2013

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm ) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) :

1.  W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale IV Opis przedmiotu zamówienia oraz miejsce dostawy, w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zadania nr 1 – Dostawa łaźni wodnej;

skreśla się zapis :

- mikroprocesorowy regulator temperatury zakres temperatury co najmniej od 5oC powyżej temperatury otoczenia co najmniej do 100oC

w zamian wprowadza się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

- mikroprocesorowy regulator temperatury zakres temperatury co najmniej od 5oC powyżej temperatury otoczenia co najmniej do 99,9oC

2.  W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale IV Opis przedmiotu zamówienia oraz miejsce dostawy, w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zadanie nr 2 - Dostawa suszarki laboratoryjnej;

skreśla się zapis :

- Wymiary wewnętrzne komory min 600x475x410 mm

w zamian wprowadza się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Wymiary wewnętrzne komory min 600x480x400 mm.

2.  W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale IV Opis przedmiotu zamówienia oraz miejsce dostawy, w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zadanie nr 4 - Dostawa suszarki laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza;

skreśla się zapis :

- Urządzenie wyposażone w złącze RS 422,

w zamian wprowadza się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Urządzenie wyposażone w złącze RS 422 lub RS 232

Zamawiający ( - )