Bydgoszcz, dnia 10.04.2013 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. Zamówienia:

85-789 Bydgoszcz, Art. Art. S. Kaliskiego 7

Tel./Fax. 052 374 92 72/73

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Biotechnologii i Histologii Zwierząt

Nr postępowania AZZP-AK.24-46/2013

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) :

- W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale IV Opis przedmiotu zamówienia oraz miejsce dostawy, w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zadanie nr 1 :

- Skreśla się zapis

| Lp. | Nazwa | Opis parametryczny |
| --- | --- | --- |
| 4 | Cechy zamrażarki | wnętrze zamrażarki podzielone na 3 lub 4 sekcje, każda zamykana niezależnymi drzwiczkami wewnętrznymi, półki wykonane ze stali nierdzewnej, możliwość praca zamrażarki w pomieszczeniach z temperaturą przekraczającą +30 ºC, zamrażarka powinna być wyposażona w podgrzewaną uszczelkę zapobiegającą gromadzeniu się oblodzenia wokół drzwi, panel sterowania wyposażony w dwa niezależne wyświetlacze – 1-wskazujacy wartość zadaną oraz 2 –temp. aktualnie panującą zamrażarce, alarm otwartych drzwi oraz braku zasilania, system awaryjnego podtrzymywania temperatury CO2 |

- Wprowadza się zapis

| Lp. | Nazwa | Opis parametryczny |
| --- | --- | --- |
| 4 | Cechy zamrażarki | wnętrze zamrażarki podzielone na 3 lub 4 sekcje, każda zamykana niezależnymi drzwiczkami wewnętrznymi, półki wykonane ze stali nierdzewnej, możliwość praca zamrażarki w pomieszczeniach z temperaturą przekraczającą +30 ºC, zamrażarka powinna być wyposażona w podgrzewaną uszczelkę zapobiegającą gromadzeniu się oblodzenia wokół drzwi, panel sterowania wyposażony w jeden wyświetlaczem LCD pod warunkiem jednoczesnego wskazywania wartości zadanej oraz temperatury aktualnej panującą w zamrażarce lub dwa niezależne wyświetlacze – 1-wskazujacy wartość zadaną oraz 2 –temp. aktualnie panującą zamrażarce, alarm otwartych drzwi oraz braku zasilania, system awaryjnego podtrzymywania temperatury CO2 |

- W załączniku nr 1 - Formularzu oferty do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zadaniu nr 1 :

- Skreśla się zapis

| Lp. | Nazwa | Opis parametryczny |
| --- | --- | --- |
| 4 | Cechy zamrażarki | wnętrze zamrażarki podzielone na 3 lub 4 sekcje, każda zamykana niezależnymi drzwiczkami wewnętrznymi, półki wykonane ze stali nierdzewnej, możliwość praca zamrażarki w pomieszczeniach z temperaturą przekraczającą +30 ºC, zamrażarka powinna być wyposażona w podgrzewaną uszczelkę zapobiegającą gromadzeniu się oblodzenia wokół drzwi, panel sterowania wyposażony w dwa niezależne wyświetlacze – 1-wskazujacy wartość zadaną oraz 2 –temp. aktualnie panującą zamrażarce, alarm otwartych drzwi oraz braku zasilania, system awaryjnego podtrzymywania temperatury CO2 |

- Wprowadza się zapis

| Lp. | Nazwa | Opis parametryczny |
| --- | --- | --- |
| 4 | Cechy zamrażarki | wnętrze zamrażarki podzielone na 3 lub 4 sekcje, każda zamykana niezależnymi drzwiczkami wewnętrznymi, półki wykonane ze stali nierdzewnej, możliwość praca zamrażarki w pomieszczeniach z temperaturą przekraczającą +30 ºC, zamrażarka powinna być wyposażona w podgrzewaną uszczelkę zapobiegającą gromadzeniu się oblodzenia wokół drzwi, panel sterowania wyposażony w jeden wyświetlaczem LCD pod warunkiem jednoczesnego wskazywania wartości zadanej oraz temperatury aktualnej panującą w zamrażarce lub dwa niezależne wyświetlacze – 1-wskazujacy wartość zadaną oraz 2 –temp. aktualnie panującą zamrażarce, alarm otwartych drzwi oraz braku zasilania, system awaryjnego podtrzymywania temperatury CO2 |

Zamawiający ( - )