Bydgoszcz, dnia 22.04.2013 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. Zamówienia:

85-789 Bydgoszcz, Art. Art. S. Kaliskiego 7

Tel./Fax. 052 374 92 72/73

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Biotechnologii i Histologii Zwierząt

Nr postępowania AZZP-AK.24-46/2013

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) :

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale IV Opis przedmiotu zamówienia oraz miejsce dostawy, w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zadanie nr 1 :

- Skreśla się zapis

Zadanie nr 1 – Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej

| Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamrażarki niskotemperaturowej w ilości 1 szt. o poniższych parametrach: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Opis parametryczny |
| 1 | Pojemność | 320 - 325 l |
| 2 | Zasilanie | 230 V |
| 3 | Zakres temperatury | Od - 40 do – 90ºC |
| 4 | Cechy zamrażarki | wnętrze zamrażarki podzielone na 3 lub 4 sekcje, każda zamykana niezależnymi drzwiczkami wewnętrznymi, półki wykonane ze stali nierdzewnej, możliwość praca zamrażarki w pomieszczeniach z temperaturą przekraczającą +30 ºC, zamrażarka powinna być wyposażona w podgrzewaną uszczelkę zapobiegającą gromadzeniu się oblodzenia wokół drzwi, panel sterowania wyposażony w jeden wyświetlaczem LCD pod warunkiem jednoczesnego wskazywania wartości zadanej oraz temperatury aktualnej panującą w zamrażarce lub dwa niezależne wyświetlacze – 1-wskazujacy wartość zadaną oraz 2 –temp. aktualnie panującą zamrażarce, alarm otwartych drzwi oraz braku zasilania, system awaryjnego podtrzymywania temperatury CO2 |
| 5 | Wymiary w mm | Nie większe niż 770x920x1900 |
| 6 | Pozostałe wymagania | Zasilacz sieciowy |
| 7 | Gwarancja | Gwarancja co najmniej 24 miesiące na sprzęt od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia. |

- Wprowadza się zapis

Zadanie nr 1 – Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej

| Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamrażarki niskotemperaturowej w ilości 1 szt. o poniższych parametrach: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Opis parametryczny |
| 1 | Pojemność | Nie większa niż 333 L |
| 2 | Zasilanie | 230 V |
| 3 | Zakres temperatury | Od - 40 do – 90ºC |
| 4 | Cechy zamrażarki | - wnętrze zamrażarki podzielone na 3 lub 4 sekcje, zamykane odrębnymi drzwiczkami wewnętrznymi, - półki wykonane ze stali nierdzewnej, - system zapobiegający gromadzeniu się lodu wokół drzwi zamrażarki - panel sterowania umożliwiający jednoczesne monitorowanie: - temperatury zadanej; - temperatury panującej wewnątrz urządzenia - system alarmujący o: - otwartych drzwiach; - braku zasilania, - wyższych oraz niższych temperatur od zadanych, - system awaryjnego podtrzymywania temperatury CO2 - sterownik zamrażarki umożliwiający automatyczną i ciągłą rejestrację rekordów temperatury zadanej, temperatury panującej wewnątrz urządzenia, napięcia w sieci oraz stanów alarmowych. - gniazdo umożliwiające przenoszenie danych ze sterownika zamrażarki na komputer poprzez urządzenia magazynujące dane |
| 5 | Pozostałe wymagania | Zasilacz sieciowy |
| 6 | Gwarancja | Gwarancja co najmniej 24 miesiące na sprzęt od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia. |

2. W załączniku nr 1 - Formularzu oferty do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zadaniu nr 1

- Skreśla się zapis

Zadanie nr 1 – Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej

Cena: 		………………………………….., …………… zł brutto

(słownie: 	………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..)

* Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

| Nazwa producenta i symbol |  | …………………………………… /wypełnia Wykonawca/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia /wypełnia Wykonawca/ |
| 1 | Pojemność | 320 - 325 l |  |
| 2 | Zasilanie | 230 V |  |
| 3 | Zakres temperatury | Od - 40 do – 90ºC |  |
| 4 | Cechy zamrażarki | wnętrze zamrażarki podzielone na 3 lub 4 sekcje, każda zamykana niezależnymi drzwiczkami wewnętrznymi, półki wykonane ze stali nierdzewnej, możliwość praca zamrażarki w pomieszczeniach z temperaturą przekraczającą +30 ºC, zamrażarka powinna być wyposażona w podgrzewaną uszczelkę zapobiegającą gromadzeniu się oblodzenia wokół drzwi, panel sterowania wyposażony w jeden wyświetlaczem LCD pod warunkiem jednoczesnego wskazywania wartości zadanej oraz temperatury aktualnej panującą w zamrażarce lub dwa niezależne wyświetlacze – 1-wskazujacy wartość zadaną oraz 2 –temp. aktualnie panującą zamrażarce, alarm otwartych drzwi oraz braku zasilania, system awaryjnego podtrzymywania temperatury CO2 |  |
| 5 | Wymiary w mm | Nie większe niż 770x920x1900 |  |
| 6 | Pozostałe wymagania | Zasilacz sieciowy |  |
| 7 | Gwarancja | Gwarancja co najmniej 24 miesiące na sprzęt od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia. |  |

- Wprowadza się zapis

Zadanie nr 1 – Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej

Cena: 		………………………………….., …………… zł brutto

(słownie: 	………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..)

* Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

| Nazwa producenta i symbol |  | …………………………………… /wypełnia Wykonawca/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia /wypełnia Wykonawca/ |
| 1 | Pojemność | Nie większa niż 333 L |  |
| 2 | Zasilanie | 230 V |  |
| 3 | Zakres temperatury | Od - 40 do – 90ºC |  |
| 4 | Cechy zamrażarki | - wnętrze zamrażarki podzielone na 3 lub 4 sekcje, zamykane odrębnymi drzwiczkami wewnętrznymi, - półki wykonane ze stali nierdzewnej, - system zapobiegający gromadzeniu się lodu wokół drzwi zamrażarki - panel sterowania umożliwiający jednoczesne monitorowanie: - temperatury zadanej; - temperatury panującej wewnątrz urządzenia - system alarmujący o: - otwartych drzwiach; - braku zasilania, - wyższych oraz niższych temperatur od zadanych, - system awaryjnego podtrzymywania temperatury CO2 - sterownik zamrażarki umożliwiający automatyczną i ciągłą rejestrację rekordów temperatury zadanej, temperatury panującej wewnątrz urządzenia, napięcia w sieci oraz stanów alarmowych. - gniazdo umożliwiające przenoszenie danych ze sterownika zamrażarki na komputer poprzez urządzenia magazynujące dane |  |
| 5 | Pozostałe wymagania | Zasilacz sieciowy |  |
| 6 | Gwarancja | Gwarancja co najmniej 24 miesiące na sprzęt od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia. |  |
| 7 | Pojemność | Nie większa niż 333 L |  |

3. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale V Termin Wykonania Zamówienia:

- skreśla się zapis

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.

- Wprowadza się zapis

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie

- Zadanie nr 1 - 56 dni od daty podpisania umowy

- Zadanie nr 2 - 10 dni od daty podpisania umowy

4.  W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale XIV Opis sposobu przygotowania ofert, w pkt. 10. „Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane:”

- skreśla się zapis :

„Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Biotechnologii i Histologii Zwierząt”

NIE OTWIERAĆ PRZED 25.04.2013r., godz. 10:10

- wprowadza się zapis

„Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Biotechnologii i Histologii Zwierząt”

NIE OTWIERAĆ PRZED 26.04.2013r., godz. 10:10

5.  W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale XV Miejsce i termin składania ofert, w pkt. 2:

- skreśla się zapis:

Termin składania ofert: do 25.04.2013r., do godz. 10:00

- wprowadza się zapis

Termin składania ofert: do 26.04.2013r., do godz. 10:00

6. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale XVI Miejsce i termin otwarcia ofert, w pkt. 1 :

- skreśla się zapis:

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi 25.04.2013r., o godz. 10:10

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1 nr 144

- wprowadza się zapis

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi 26.04.2013r., o godz. 10:10

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1 nr 144

Zamawiający ( - )