Bydgoszcz, dnia 26.07.2016 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

85-796 Bydgoszcz, Al. S. Kaliskiego 7

Tel./Fax. 052 374 92 63/66

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zamrażarki niskotemperaturowej

Nr postępowania AZZP.243.70.2016

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm ) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w warunkach gwarancji naprawę bądź wymianę sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych w terminie 30 dni oda daty zgłoszenia uszkodzenia przez uprawionego, zamiast 21 dni ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w warunkach gwarancji naprawę bądź wymianę sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych w terminie 30 dni oda daty zgłoszenia uszkodzenia przez uprawionego, zamiast 21 dni .

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o szerokości 87,5 cm i głębokości 71,25 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o szerokości 87,5 cm i głębokości 71,25 cm.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej bez oświetlenia wewnętrznego LED?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej bez oświetlenia wewnętrznego LED.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki z jednym stabilnym i bezawaryjnym układem chłodzenia? Oferowane urządzenie z jednym układem chłodzenia jest systemem sprawniejszym i mniej awaryjnym niż system z dwoma układami chłodzenia, jego trwałość zapewniona jest przez kaskadowy układ dwóch kompresorów bez separatora oleju oraz poprzez działanie pod niskim ciśnieniem. W przypadku awarii zamrażarki z podwójnym układem chłodzenia koszt jego naprawy jest wysoki i znacząco przewyższa serwis zamrażarki z jednym układem chłodzenia .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wraża zgody na zaoferowanie zamrażarki z jednym układem chłodzenia (kaskadowy układ dwóch kompresorów) i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 60 dni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji do 60 dni od dnia podpisania umowy i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Dot. pkt. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie zamrażarki o szerokości i głębokości nieprzekraczającej 76 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o szerokości i głębokości większej niż 70 cm i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

Dot. pkt. 6 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie UPS dla utrzymania temperatury -60°C w przypadku awarii jednego kompresora przy zamrażarce wyposażonej w system dwóch kompresorów działających niezależnie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wraża zgody na zaoferowanie zamrażarki z UPS dla utrzymania temperatury -60°C w przypadku awarii jednego kompresora przy zamrażarce wyposażonej w system dwóch kompresorów działających niezależnie i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

Dot. pkt. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację pkt. 2 w następujący sposób:

„Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby w tym każdy następny posiadacz Sprzętu”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację zapisu SIWZ.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9

Dot. pkt. 5 – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację pkt. 5 w następujący sposób:

„Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w okresie gwarancji dokonano 3 napraw tego samego podzespołu Zamawiającemu przysługuje wymiana sprzętu na nowy. Na wymieniane elementy udzielona zostanie roczna gwarancja niezależnie od generalnej gwarancji na zakupiony sprzęt”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację zapisu SIWZ.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10

Dot. pkt. 6 -  Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację pkt. 6 w następujący sposób:

„Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu i Wykonawca został o wadzie poinformowany zgłoszeniem jak w pkt 7”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację zapisu SIWZ.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

Dot. pkt. 10 - Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację pkt. 10 w następujący sposób:

„Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze Sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych oraz uszkodzeń wynikłych z dokonywania napraw lub przeróbek przez osoby nieuprawnione”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację pkt. 10 SIWZ.

Zamawiający zmodyfikuje ww. zapis.

Powyższe zmiany zostały naniesione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które prosimy traktować jako obowiązujące w postępowaniu.

Zamawiający ( - )