Bydgoszcz, dnia 29.07.2016 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

85-796 Bydgoszcz, Al. S. Kaliskiego 7

Tel./Fax. 052 374 92 63/66

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kamery termowizyjnej

Nr postępowania AZZP.243.78.2016

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) :

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale IV Opis Przedmiotu Zamówienia, w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia

skreśla się zapis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Kamery Termowizyjnej co najmniej o poniższych parametrach technicznych:

| Lp. | Cecha/funkcja | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Detektor | Rozdzielczość detektora 320x240pix (76 800 punktów pomiaru temperatury), Technologia SuperResolution (640 x 480 pikseli), SuperResolution (IFOV) - 1.1 mrad, typ detektora: FPA 320 x 240 pikseli, a.Si |
|  | Czułość termiczna | < 50 mK , < 60 mK przy 30 °C |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu | 33 Hz |
|  | Pole widzenia | 32° x 23° |
|  | Rozmiar obrazu zewnętrznego | 640 x 480 pikseli |
|  | Minimalna odległość pomiaru termowizyjnego | 0,2 m |
|  | Minimalna odległość pomiaru zewnętrznego | 0,4 m |
|  | Wyświetlacz | 3,5” LCD z 320 x 240 pikselami |
|  | Opcje wyświetlacza | obraz w podczerwieni; tylko obraz rzeczywisty; obraz IR/obraz rzeczywisty |
|  | Palety prezentacji obrazu | 10 (Żelazo, Tęcza, Tęcza HT, Gorący-Zimny, Niebieski-Czerwony, Szarość, Odwrócona szarość, Sepia, Testo, Żelazo HT) |
|  | Wyjście wideo | USB 2.0 |
|  | Zakres pomiarowy | -20°C do + 100°C |
|  | Pomiar wysokiej temperatury | + 350°C do + 550°C |
|  | Dokładność pomiaru | ±2°C, ±2% z mierzonej wartości ±3% z mierzonej wartości (+350°C do +550°C) |
|  | Funkcje pomiaru | Pomiar wilgotności, moduł solarny, funkcja analizy do 2 punktów pomiarowych, rozpoznawanie najcieplejszego i najzimniejszego punktu, izoterma, pomiar powierzchni (min / max na określonym obszarze) |
|  | Moduł pamięci | Karta SD 2 GB |
|  | Typ baterii | Akumulator Li-ion z funkcją szybkiego ładowania, czas pracy 4 h, opcje ładowania: w urządzeniu/w ładowarce |
|  | Wymagane wyposażenie | • instrukcja obsługi • profesjonalne oprogramowanie do analizy termograficznej • futerał ochronny z paskiem naramiennym • kartę SD • kabel USB • kabel zasilający • akumulator • ściereczka do czyszczenia obiektywu |
|  | Gwarancja | W okresie co najmniej 24 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia. |

w zamian wprowadza się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Kamery Termowizyjnej co najmniej o poniższych parametrach technicznych:

|  | Cecha/funkcja | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Detektor | Rozdzielczość detektora 320x240pix (76 800 punktów pomiaru temperatury), Technologia SuperResolution (640 x 480 pikseli), SuperResolution (IFOV) - 1.1 mrad, typ detektora: FPA 320 x 240 pikseli, a.Si |
| 2. | Czułość termiczna | < 50 mK , < 60 mK przy 30 °C |
| 3. | Częstotliwość odświeżania obrazu | 33 Hz |
| 4. | Pole widzenia | 25° x 19° |
| 5. | Rozmiar obrazu zewnętrznego | 640 x 480 pikseli |
| 6. | Minimalna odległość pomiaru termowizyjnego | 0,2 m |
| 7. | Minimalna odległość pomiaru zewnętrznego | 0,4 m |
| 8. | Wyświetlacz | 3,5” LCD z 320 x 240 pikselami |
| 9. | Opcje wyświetlacza | obraz w podczerwieni; tylko obraz rzeczywisty; obraz IR/obraz rzeczywisty |
| 10. | Palety prezentacji obrazu | 10 (Żelazo, Tęcza, Tęcza HT, Gorący-Zimny, Niebieski-Czerwony, Szarość, Odwrócona szarość, Sepia, Testo, Żelazo HT) |
| 11. | Wyjście wideo | Od RCA do USB 2.0 |
| 12. | Zakres pomiarowy | -20°C do + 100°C |
| 13. | Pomiar wysokiej temperatury | do + 550°C |
| 14. | Dokładność pomiaru | ±2°C, ±2% z mierzonej wartości ±3% z mierzonej wartości (+350°C do +550°C) |
| 15. | Funkcje pomiaru | Pomiar wilgotności, moduł solarny, funkcja analizy do 2 punktów pomiarowych, rozpoznawanie najcieplejszego i najzimniejszego punktu, izoterma, pomiar powierzchni (min / max na określonym obszarze), ręczne wprowadzanie danych do wyznaczenia punktu rosy |
| 16. | Moduł pamięci | Karta SD 2 GB |
| 17. | Typ baterii | Akumulator Li-ion z funkcją szybkiego ładowania, czas pracy 4 h, opcje ładowania: w urządzeniu/w ładowarce |
| 18. | Wymagane wyposażenie | • instrukcja obsługi • profesjonalne oprogramowanie do analizy termograficznej • futerał ochronny z paskiem naramiennym • kartę SD • kabel USB • kabel zasilający • akumulator • ściereczka do czyszczenia obiektywu |
| 19. | Gwarancja | W okresie co najmniej 24 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia. |

Zamawiający ( - )