Bydgoszcz, dnia 29.07.2016 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

85-796 Bydgoszcz, Al. S. Kaliskiego 7

Tel./Fax. 052 374 92 63/66

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kamery termowizyjnej

Nr postępowania AZZP.243.78.2016

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm ) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego o następującej treści:

Pytanie nr 1

- Czy może być obiektyw 25ºx19º.

Posiadamy w swojej ofercie w promocji kamerę FLIRA z obiektywem jak wyżej lub może być obiektyw dodatkowy jako opcja płatna 45stopni

Kamera Posiada opcję MSX, bardzo ważną w pomiarach budowlanych

- Co to jest moduł solarny- Kamera Flira posiadam alarm punktu rosy

- Czy może być taka opcja zamiast modułu solarnego?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza obiektyw co najmniej  25ºx19º .

Zamawiający  zmodyfikuje ww. zapisy SIWZ.

- Moduł solarny jest to możliwość wprowadzenia  natężenia promieniowania słonecznego, co gwarantuje większą niezawodność pomiarów.

- Kamera poza modułem solarnym ma posiadać możliwość wyznaczenia punktu rosy.

Pytanie nr 2

- Czy zamawiający dopuści kamerę termowizyjną z adapterem RCA do USB?

- Czy zamawiający dopuści kamerę termowizyjną z polem widzenia 25°×19°?

Uzasadnienie: Pole widzenia będzie nieco węższe natomiast dłuższe.

- Czy zamawiający dopuści kamerę termowizyjną bez funkcji „Rozmiar obrazu zewnętrznego”?

Uzasadnienie: brak tej funkcji pozwala na lepsze osiągi innych parametrów m.in. odległość pomiaru, palety prezentacji obrazu, zakres pomiarowy (do 650°), rozdzielczość detektora 384x288pix(110592 punkty pomiaru temperatury), Super Resolutions(IFOV)1,36mrad.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza kamerę termowizyjną z adapterem RCA do USB.

Zamawiający zmodyfikuje ww. zapis.

- Zamawiający dopuszcza kamerę termowizyjną z polem widzenia co najmniej 25°×19°.

Zamawiający zmodyfikuje ww. zapis.

- Zamawiający nie dopuszcza kamery termowizyjną bez funkcji „Rozmiar obrazu zewnętrznego.

Pytanie nr 3

- W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znajduje się informacja o pomiarze wysokiej temperatury (350-550°C) – pkt 13- czy kamera ma mieć możliwość rozszerzenia swojego standardowego zakresu (-20…350°C) do 550°C,  czy ma mieć ten rozszerzony zakres pomiarowy w standardzie?

- W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znajduje się informacja o pomiarze wilgotności – pkt 15. Czy kamera ma być wyposażona w zewnętrzną sondę do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza (gdzie byłby realizowany pomiar wilgotności), czy wystarczy możliwość ręcznego wprowadzania do kamery parametru temperatury i wilgotności co pozwali na automatyczną kalkulację punktu rosy i pośrednie odniesienie do poszukiwanej wartości wilgotności.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza kamerę o możliwość rozszerzenia swojego standardowego zakresu do 550°C , akr standardowy pomiar w zakresie  -20 - 350°C.

- Zamawiający zmodyfikuje ww. zapis.

- Zamawiający informuje, iż wystarczy możliwość ręcznego wprowadzenia danych w celu wyznaczenia punktu rosy.

- Zamawiający zmodyfikuje ww. zapis.

Powyższe zmiany zostały naniesione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które prosimy traktować jako obowiązujące w postępowaniu.

Zamawiający ( - )