Bydgoszcz, dnia 18.03.2019 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz,

Tel. 052 374 92 63

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszeniu do składania ofert na dostawę pipet i akcesoriów laboratoryjnych dla Zakładu Chemii Organicznej w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA TERMOTOPLIWYCH KLEJÓW TYPU HOT-MELT ZAWIERAJĄCYCH NOWE FOTOINICJATORY UV” (AZZP.243.20.2019)

Zamawiający udziela wyjaśnień oraz modyfikuje zapisy Zaproszenia do składania ofert w związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego o następującej treści oraz :

Pytanie 1 - Pozycja nr 1

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania czyściwo w rolce po 500 sztuk?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania czyściwo w rolce po 4 op./500 szt. lub 2op./1000szt.

Zamawiający modyfikuje ww. zapisy Zaproszenia do składania ofert.

Pytanie 2 - Pozycja nr 2

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania czyściwo w rolce po 750 sztuk?

Odpowiedz:

Zamawiający  dopuszcza  do zaoferowania czyściwo w rolce po 3op./500 szt. lub 2op./750 szt.

Zamawiający modyfikuje ww. zapisy Zaproszenia do składania ofert.

Pytanie 3 - Pozycja nr 3, 4, 6, 7

Proszę o określenie jaki rozmiar gwintu fiolek Zamawiający oczekuje.

Odpowiedz:

Pozycja 3 i 4

Zamawiający  dopuszcza  do zaoferowania fiolki gwintowane na próbki bezbarwne i brązowe poj. od 1,5 ml  do  2 ml o ND 8 / GL 8

Zamawiający modyfikuje ww. zapisy Zaproszenia do składania ofert.

Pozycja 5

Zamawiający  dopuszcza  do zaoferowania Nakrętki bez otworu do fiolek gwintowanych o poj. od 1,5 ml do 2 ml o ND 8 / GL 8

Zamawiający modyfikuje ww. zapisy Zaproszenia do składania ofert.

Pozycja 6

Zamawiający  dopuszcza  do zaoferowania Fiolki gwintowane na próbki bezbarwne poj. od 15 ml do 16 ml o ND 18 lub ND 20

Zamawiający modyfikuje ww. zapisy Zaproszenia do składania ofert.

Pozycja 7

Zamawiający  dopuszcza  do zaoferowania Fiolki gwintowane na próbki bezbarwne poj. 20 ml o ND 20  lub ND 24

Zamawiający modyfikuje ww. zapisy Zaproszenia do składania ofert.

Pytanie 4 – pozycja 10, 11, 12

Proszę o określenie, czy Zamawiający wymaga, aby cylindry miarowe były w klasie A z certyfikatem, czy w klasie B? oraz proszę o określenie skali: niebieska czy brązowa?

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga by cylindry miarowe szklane były w klasie B, skala niebieska.

Zamawiający modyfikuje ww. zapisy Zaproszenia do składania ofert.

Pytanie 5 - Pozycja nr 14, 15, 16, 17

Proszę o określenie, czy Zamawiający wymaga, aby zlewki były niskie czy wysokie?

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga by zlewki były niskie.

Zamawiający modyfikuje ww. zapisy Zaproszenia do składania ofert.

Pytanie 6 - Pozycja nr 20

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kolby trójszyjne 50 ml Duran o szlifie centralnym 19/26 oraz bocznych skośnych szyjkach o szlifie 14/23?

Odpowiedz:

Zamawiający  dopuszcza  do zaoferowania kolby trójszyjne 50 ml Duran o szlifie centralnym 19/26 oraz bocznych skośnych szyjkach o szlifie 14/23.

Zamawiający modyfikuje ww. zapisy Zaproszenia do składania ofert.

Pytanie 7 - Pozycja nr 21

Proszę o określenie, czy Zamawiający wymaga, aby kolby miały boczne szyjki proste czy skośne?

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga, aby kolby miały boczne szyjki proste.

Zamawiający modyfikuje ww. zapisy Zaproszenia do składania ofert.

Pytanie 8 - Pozycja nr 22, 23, 24

Proszę o określenie typu sączków jakościowych, czy mają być miękkie, twarde, średnie, czy wykonane z włókna szklanego?

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga by sączki były jakościowe średnie.

Pytanie 9 -  Pozycja nr 26

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania podstawę statywu z żeliwa o wymiarach 200x140 mm i prętem o średnicy 10 mm i długości 800 mm?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania statywu z żeliwa o wymiarach 200x140, prętem o średnicy 10 mm i długości 800 mm

Zamawiający wymaga  statywu o wymiarach podstawy 200 mm x 316 mm, średnicy prętu

16 mm, wysokości 800 mm

Pytanie 10 - Pozycja nr 28

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łapy półokrągłe chromowane, końcówki pokryte gumą, o rozchyle 30 – 60 mm i długości całkowitej 255 mm.?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łapy półokrągłe chromowane, końcówki pokryte gumą, o rozchyle 30-60 mm i długości całkowitej 225 mm

Pytanie 11 - Czyściwo

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zamiennika Wypall L20 – 3 warstwowa tj. -Wypall® L30 ULTRA+, 3-warstwowe, niebieskie, lub

Odpowiedz:

Zamawiający  nie dopuszcza  do zaoferowania zamiennika na czyściwo

Zamawiający modyfikuje ww. zapisy Zaproszenia do składania ofert.

Pytanie 12 - Cylindry i zlewki

Z zapytania powinny być wysokie/niskie

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga by cylindry miarowe szklane były w klasie B , skala niebieska, niskie. Zamawiający wymaga by zlewki były niskie.

Zamawiający modyfikuje ww. zapisy Zaproszenia do składania ofert.

Pytanie 13 - Sączki jakościowe

Jaka powinna być szybkość filtracji

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga by sączki jakościowe średnie, czas filtracji 88 s.

Pytanie 14 - Pipety Pasteura

Powinny być sterylne/niesterylne, po ile sztuk powinno liczyć opakowanie

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga by pipety Pasteura były szklane, jednorazowe, niesterylne o dł. ok. 230 mm, w opakowaniu 1000 szt.

Pytanie 15 Łapy

Czy zamawiający dopuszcza , aby łapy do statywów były giętkie

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza by łapy do statywów były giętkie

Pytanie 16

Dotyczy  pozycji nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 ze szczegółowego opisu przedmiotu zmówienia.

Czy Zamawiający wymaga dla pozycji nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21  wysoko wyspecjalizowanego szkła o parametrach jak poniżej:

Szkło posiada 1 klasę odporności hydrolitycznej wg normy ISO 719

Szkło posiada 1 klasę odporności na kwasy wg normy DIN 12116

Szkło posiada 2 klasę odporności na alkalia wg normy DIN ISO 695

Szkło posiada krótkoterminową odporność na temperaturę maks. 500°C

Szkło posiada odporność na temp. wrzenia ciekłego azotu (ok. -196°C)

Szkło posiada współczynnik rozszerzalności cieplnej α = 3.3 x 10–6 K–1 i odporność na szok termiczny ΔT = 100 K

Szkło posiada gęstość wynoszącą 2,23 g/cm³

Szkło jest przezroczyste optycznie w zakresie spektralnym od 310 do 2200 nm

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga by zamawiane akcesoria szklane (poz. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20,21) posiadały następujące parametry:

Szkło posiadające 1 klasę odporności hydrolitycznej wg normy ISO 719 lub równoważnej w tym zakresie

Szkło posiadające 1 klasę odporności na kwasy wg normy DIN 12116 lub równoważnej w tym zakresie

Szkło posiadające 2 klasę odporności na alkalia wg normy DIN ISO 695 lub równoważnej w tym zakresie

Szkło posiadające krótkoterminową odporność na temperaturę maks. 500°C

Szkło posiadające odporność na temp. wrzenia ciekłego azotu (ok. -196°C)

Szkło posiadające współczynnik rozszerzalności cieplnej α = 3.3 x 10–6 K–1 i odporność na szok termiczny ΔT = 100 K

Szkło posiadające gęstość wynoszącą 2,23 g/cm³

Szkło przezroczyste optycznie w zakresie spektralnym od 310 do 2200 nm

Zamawiający modyfikuje ww. zapisy Zaproszenia do składania ofert.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wydłuży termin składania ofert do 22.03.2019r.?

Odpowiedz:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 22.03.2019r.

Zamawiający modyfikuje ww. zapisy Zaproszenia do składania ofert.

Zamawiający

( - )