# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Dostawa mebli laboratoryjnych

dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Zamówienie o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Nr postępowania: AZZP.243.59.2019

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

………………………………………

zatwierdzam

Bydgoszcz, dnia 19.08.2019 r.

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest dostępny za pomocą e-mail’a: iod@utp.edu.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr AZZP.243.59.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

strona internetowa: www.zamowienia.utp.edu.pl

NIP 554-031-31-07

- TRYB POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dalej w skrócie jako „ustawa Pzp” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

  - Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp.

  - Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli laboratoryjnych i dygestoriów dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

- Na potrzeby niniejszej SIWZ meble laboratoryjne i dygestoria nazywają się także zamiennie jako „Meble laboratoryjne”.

- Dostawa obejmuje:

  - dostarczenie przez Wykonawcę Mebli laboratoryjnych na własny koszt i ryzyko wraz z jego wniesieniem i montażem w miejsca wskazane przez Zamawiającego;

  - przeprowadzenie jednodniowego instruktażu stanowiskowy w języku polskim w zakresie obsługi Mebli laboratoryjnych dla 10 pracowników w siedzibie Zamawiającego

  - przekazanie Zamawiającemu Mebli laboratoryjnych  na podstawie protokołu dostawy; protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu po wykonanej dostawie.

- Miejsca dostawy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Ul. Mazowiecka 28

85-084 Bydgoszcz

Budynek z windą

- Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

CPV: 39180000-7 – Meble laboratoryjne

- Informacje dodatkowe:

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych;

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

- Szczegółowe parametry i warunki wykonania zamówienia opisano w załączniku nr 9 do SIWZ.

- Wykonawcy, celem zapoznania się z pomieszczeniami, w których znajdować będą się meble laboratoryjne, mogą dokonać wizji lokalnej budynku po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panią Anną Boniecką pod numerem telefonu tel. 52 374-97-03.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy lub krótszym zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Ponadto maksymalny termin skrócenia to 15 dni kalendarzowych.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY I JEJ ZMIANY

- Wzór umowy

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

- Podwykonawstwo oraz zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie podwykonawstwa

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego będzie określała zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście, które zaś za pomocą podwykonawców.

Zamawiający może dopuścić zmianę podwykonawcy i/lub zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia itp.

- Zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:

  - zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ;

  - zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ;

  - zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia - wydłużenie terminu realizacji zamówienia o ilość dni, w których nie było możliwe dostarczenie Sprzętu;

  - zmiany, które nie mają charakteru istotnego w rozumieniu art. 144 ust. 1e;

  - zmiany na zasadach określonych w art. 144 ust.1 pkt 2-4 i 6;

  - zmiany przewidziane w §4 wzoru umowy.

Wszelkie zmiany umowy, pod rygorem nieważności, mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej, z uwzględnieniem przepisu art. 144 ustawy Pzp.

- Warunki płatności

Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp;

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie;

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie;

  - zdolności technicznej lub zawodowej – warunek będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawa mebli laboratoryjnych o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda liczona w skali 12 m-cy wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu i dat.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania powyższych warunków podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp.

- SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do SIWZ).

- Spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do SIWZ) oraz odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, o których mowa w rozdziale VIII pkt 3 lit a.

- Spełnianie przez Wykonawcę warunku, o których mowa w rozdziale VI pkt 3 lit. c SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dokumentu wymienionego w rozdziale VIII pkt 3 lit. b. SIWZ.

- Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażąda dokumentów (np. pisemne zobowiązanie tych podmiotów), które określają w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający wymaga wykazania, że w stosunku do innych podmiotów nie zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania określone w rozdziale VI, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w załączniku nr 2 do SIWZ. Ponadto dla innych podmiotów Zamawiający zażąda dokumentu, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 3 lit a.

- Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale VIII SIWZ muszą potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania nie później niż na dzień składania.

- WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ). Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w rozdziale VI. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór – załącznik nr 2 do SIWZ) oraz oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w wyznaczonym terminie, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, wskazania dostępności w formie elektronicznej w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych lub wskazania faktu posiadania przez Zamawiającego wraz z podaniem numeru postępowania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów lub oświadczeń:

- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- wykaz dostaw (wzór dokumentu – załącznik nr 7 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli dotyczy:

- oświadczenie wskazujące zakres zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom (wzór załącznik nr 6 do SIWZ);

- informacje dotyczące podstaw do dysponowania niezbędnymi zasobami innych podmiotów i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VII;

- WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 3 lit a niniejszego rozdziału, składa dokument (dokumenty) wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

Jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać wyżej wymienione dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i pozwolą na to przekazane dane identyfikacyjne, Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia tych dokumentów, o ile Zamawiający nie poweźmie wątpliwości co do ich aktualności.

Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą lub uzupełni samodzielnie wyżej wymienione dokumenty i/lub oświadczenia, Zamawiający uzna te dokumenty za prawidłowo złożone bez konieczności wzywania do ich złożenia, o ile Zamawiający nie poweźmie wątpliwości co do ich aktualności.

- PODWYKONAWCY

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienie i nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (o ile są znani) oraz wykazania, że nie zachodzą wobec nich podstawy do wykluczenia z postępowania, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku braku informacji o podwykonawcach Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Postanowienia punktów 3 i 4 stosuje się również wobec dalszych podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (o ile nie jest wymagana forma pisemna), każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres poczty elektronicznej, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym pismem.

- Forma pisemna zastrzeżona jest dla: oferty wraz z załącznikami, pełnomocnictw, dokumentów lub oświadczeń wymienionych w rozdziale VIII (również w przypadku ich złożenia na wezwanie).

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

- na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7

Kancelaria Główna

bud. 2.1, pokój 001 (parter)

UWAGA!

Kancelaria Główna jest czynna od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 8:00-14:30.

- na adres e-mail:		agata.juskowiak@utp.edu.pl

- Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach związanych z procedurą przetargową są pracownicy Działu Zakupów i Zamówień Publicznych, dostępni pod numerem tel. 52 374 92 63, 52 374 92 71 od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 8:00-14:30.

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia oraz wizją lokalną, Pani Anna Boniecka, tel. 52 374 97 03 od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 9:00-14:00.

- SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.

- Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie określonym w punkcie poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Treść zapytań (bez ujawniania ich źródła) wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

- Zamawiający jest uprawniony (w uzasadnionych przypadkach) do zmiany treści SIWZ. Dokonana zmiana przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz opublikuje tę informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. Informacja o nowym terminie składania ofert zamieszczona zostanie również w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Informacje udzielone w trybie innym niż przewidziany w niniejszym rozdziale (w szczególności udzielone telefonicznie przez osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami) nie mają waloru wyjaśnień, o których mowa w art. 38 ustawy Pzp.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz (co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą) zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Pod rygorem nieważności oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć razem z tłumaczeniem na język polski, chyba że, w odniesieniu do konkretnego dokumentu wyraźnie określono inaczej.

- Oferta oraz jej załączniki muszą być czytelne. W tym celu zaleca się ich sporządzenie pismem maszynowym, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.

- Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

- Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie nie wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwa upoważniające do reprezentowania Wykonawcy (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony). Za podpisanie uważa się własnoręczny czytelny podpis, bądź podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

- W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na pierwszej stronie wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.

- Każda poprawka w treści oferty (w tym m.in. przekreślenie, nadpisanie, uzupełnienie, przesłonięcie korektorem itp.) powinna być parafowana przez Wykonawcę.

- Zamawiający zaleca, aby:

- każda strona oferty (w tym także dokumenty złożone wraz z ofertą) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę;

- wszystkie strony oferty były ze sobą trwale złączone (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) i kolejno ponumerowane;

- przy sporządzaniu oferty Wykonawca korzystał ze wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.

- Jeżeli informacje zawarte w treści oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Wykonawca jest uprawniony do zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, musi jednak wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje takie powinny zostać opatrzone przez Wykonawcę klauzulą „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Ponadto, zaleca się oddzielenie dokumentów zawierających takie informacje od pozostałych dokumentów składających się na ofertę i trwałe ich spięcie.

- Ofertę należy złożyć w Kancelarii Głównej, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane i opisane:

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy ………………..…………………. ………………..…………………. (pieczęć lub czytelne wypełnienie) Adresat: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-796 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Kancelaria Główna bud. 2.1, pokój 001 (parter) Oferta na postępowanie pn. „Dostawa mebli laboratoryjnych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt” (AZZP.243.59.2019) NIE OTWIERAĆ PRZED 03.09.2019, godz. 11:00

- Do wypełnionego formularza ofert (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) należy dołączyć:

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczania z postępowania (wzór – załącznik nr 2 do SIWZ);

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 3 do SIWZ);

- pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawcy (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony).

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w wyznaczonym terminie, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, do złożenia, wskazania dostępności w formie elektronicznej w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych lub wskazania faktu posiadania przez Zamawiającego wraz z podaniem numeru postępowania, aktualnych na dzień złożenia dokumentów lub oświadczeń wymienionych w rozdziale VIII pkt 3 SIWZ.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć (przed upływem terminu składania ofert) pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty. Zasady składania takich powiadomień są takie same jak zasady składania ofert opisane w pkt 10 niniejszego rozdziału SIWZ, z tym że opakowanie powinno być opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

- Koperty opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte podczas otwierania oferty Wykonawcy, który złożył powiadomienie o zmianach.

- Koperty opatrzone dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY” zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu prawidłowości wycofania, Zamawiający nie otworzy oferty uznanej za wycofaną.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać w Kancelarii Głównej:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7

Kancelaria Główna

bud. 2.1, pokój 001 (parter)

lub przesłać na powyższy adres.

- Termin składania ofert: do 03.09.2019 r., do godz. 10:00. Godziny pracy Kancelarii Głównej: od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach 8:00 - 14:30.

- Każda złożona oferta zostanie zaewidencjonowana i oznaczona poprzez nadanie jej kolejnego numeru oraz wskazanie daty i godziny wpłynięcia.

- MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi 03.09.2019 r., o godz. 11:00

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-796 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych,

bud. Regionalnego Centrum Innowacyjności pokój nr B2

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz zawarte w ofercie informacje dotyczące ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Otwarcie ofert ma charakter publiczny, co oznacza, że może wziąć w nim udział każdy zainteresowany.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty dla każdego zadania oddzielnie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.

- W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz ewentualnie inne podatki, jeżeli odpowiednie przepisy tego wymagają.

- Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1830).

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Cena podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

- Jeżeli ofertę składa osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, cena oferty powinna zawierać wszystkie dodatkowe obciążenia, w tym podatek od czynności cywilno-prawnych, zaliczkę na podatek dochodowy oraz wszelkie należne składki, które w wyniku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany odprowadzić. Tym samym taki wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie swojej należności (ceny oferty) o zaliczki i składki, które Zamawiający będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić w związku z realizacją umowy. Należność wypłacona bezpośrednio takiemu wykonawcy nie będzie wówczas równa cenie oferty.

- Zamawiający jest czynnym podatnikiem podatku VAT i jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca ma obowiązek poinformować czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

cena – waga 60%

okres gwarancji – waga 20%

skrócenie terminu wykonania zamówienia – 20%

- Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru

Ocena oferty = Pc + Pg + Pt

gdzie:

Pc – liczba punktów w kryterium ceny

Pg - liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Pt - liczba punktów w kryterium skrócenie terminu wykonania zamówienia

- Liczba punktów w kryterium cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena

Pc = ---------------------------------------    x   60

cena badanej oferty

UWAGA! Cena musi być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Liczba punktów w kryterium okres gwarancji zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

okres gwarancji badanej oferty

Pg = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 20

najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

UWAGA!

Okres gwarancji musi zostać określony w pełnych miesiącach. Minimalny okres gwarancji to 24 miesięcy a maksymalny to 36 miesięcy.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 36 miesięcy do kryterium oceny ofert zostanie przyjęte 36 miesięcy a do umowy faktycznie zaoferowana długość gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesięcy lub braku podania okresu gwarancji w formularzu ofertowym Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Liczba punktów w kryterium skrócenie terminu wykonania zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

termin skrócenia wykonania zamówienia badanej oferty

Pt = --------------------------------------------------------------------------------------    x   20

najdłuższy zaoferowany termin skrócenia wykonania zamówienia

W przypadku zaoferowania przez wszystkich wykonawców terminu skrócenia wykonania zamówienia „0” (słownie: zero) dni każdy z wykonawców otrzyma „0” pkt. (słownie: zero).

Całość zamówienia musi zostać wykonana w terminie 70 dni lub krótszym wyrażonym w pełnych dniach kalendarzowych zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Wykonawca w formularzu oferty może zadeklarować skrócenie terminu realizacji o maksymalnie 15 dni kalendarzowych (55 dni kalendarzowych na realizację zamówienia).

W przypadku braku skrócenia terminu wykonania zamówienia należy wpisać „0” (słownie: zero) przez co rozumie się, że deklarowany termin realizacji 70 dni kalendarzowych.

UWAGA!

W przypadku braku podania terminu skrócenia w formularzu ofertowym lub w przypadku zaoferowania terminu skrócenia powyżej 15 dni Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów w ww. kryteriach. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans przyjętych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Zgodnie z art. 87 ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany poprawić w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- WYBÓR OFERTY; INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, którego oferta nie podlega odrzuceniu i którego oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o unieważnieniu postępowania (o ile dane zdarzenie wystąpi).

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub/oraz o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.zamowienia.utp.edu.pl.

- Umowa zostanie zawarta w terminach określonych zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

- Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, Zamawiający może zażądać (jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego) umowy regulującej współpracę Wykonawców.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu:

- informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy;

- pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisze pełnomocnik;

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługuje odwołanie.

- W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty Odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień niniejszej SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Załączniki:

- Formularz oferty – załącznik nr 1;

- Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek o wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 2;

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3;

- Wzór umowy – załącznik nr 4;

- Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5;

- Wzór oświadczenia o zakresie prac powierzonych podwykonawcy – załącznik nr 6;

- Wzór wykazu dostaw – załącznik nr 7;

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8.

Załącznik nr 1 do SIWZ

F O R M U L A R Z     O F E R T Y

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): …..…..………

…………….………………....................................................................................................................................

Adres …..................................................................................................................................................................

Nr KRS (jeżeli dotyczy).........................................................................................................................................

REGON/NIP ….....................................................................................................................................................

Czy wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem: TAK/NIE (zaznaczyć właściwe)

Osoba do kontaktu …...........................................................................................................................................

Osoba uprawniona do podpisywania umowy………………………………………………………………….

Nr telefonu …........................................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej …............................................................................................................................

Adres do korespondencji z Zamawiającym (jeżeli inny niż podany wyżej) ……..................................................

….............................................................................................................................................................................

(UWAGA-w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na:

„Dostawa mebli laboratoryjnych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt”

(AZZP.243.59.2019)

SKŁADAMY OFERTĘ

na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach:

Cena łączna  brutto: ………………..…………..…… zł (słownie: ………..…………….…...………………..

……………………………………………..…….…………………………………………………………...….)

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku słownie i liczbą)

Skrócenie terminu wykonania zamówienia: ….. dni kalendarzowych (w przedziale 0-15 dni kalendarzowych)

Okres gwarancji: …..... miesięcy (co najmniej 24 miesiące)

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń;

- posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty;

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

- zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;

- znane nam są obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych;

- dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO;

- przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z prowadzonym postępowaniem nr AZZP.243.59.2019

Wraz z ofertą składamy:

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2;

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3;

- ……………………………………………….

………………….……….., dn. ………………….. r.

……………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wzór

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa mebli laboratoryjnych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt (AZZP.243.59.2019), prowadzonego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY (uwaga: jeżeli pkt 2 nie ma zastosowania należy go przekreślić)

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (uwaga: jeżeli nie ma zastosowania należy przekreślić)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (uwaga: jeżeli nie ma zastosowania należy przekreślić)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ………………………………… ……………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa mebli laboratoryjnych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt (AZZP.243.59.2019), prowadzonego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale VII SIWZ.

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale VII SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..……………………………………………………………………………………………………………….…

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 - Wzór

- UMOWA nr AZZP.244.59.2019

zawarta w Bydgoszczy w dniu ……………….. 2019 r. pomiędzy:

- Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z siedzibą przy al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, NIP 5540313107, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

…………………………………………., na podstawie stosownego pełnomocnictwa,

przy kontrasygnacie kwestor – mgr inż. Renaty Zalewskiej

a

…………………………………………… zwaną/-nym „Wykonawcą”, reprezentowaną/-nym przez

………………………………………….,

§ 1

Przedmiot zamówienia

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli laboratoryjnych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt nr AZZP.243.59.2019 Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę.

- Na mocy niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu meble laboratoryjne dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt zgodne z wymogami i opisem wynikającym z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania nr AZZP.243.59.2019 – dalej: SIWZ oraz ofertą Wykonawcy oraz przeniesie ich własność na Zamawiającego.

- Na potrzeby niniejszej umowy dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia określa się także w dalszej części umowy zamiennie jako „Meble laboratoryjne”.

§ 2

Termin i warunki dostawy

- Strony ustalają następujący termin i warunki dostawy:

- Dostawa zostanie wykonana w terminie do … dni od dnia podpisania umowy;

- Wykonawca dostarczy Meble laboratoryjne na swój koszt i ryzyko oraz dokona jego wniesienia i montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

- Wykonawca przeprowadzi 1 dniowy instruktaż stanowiskowy w języku polskim w zakresie obsługi Mebli laboratoryjnych, dla 10 pracowników w siedzibie Zamawiającego;

- Meble laboratoryjne zostaną przekazane Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

- Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

ul. Mazowiecka 28

85-084 Bydgoszcz

- Strony zgodnie oświadczają, że za datę wykonania umowy przyjmuje się podpisanie przez Zamawiającego protokołu dostawy bez zastrzeżeń. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Mebli laboratoryjnych przed ich odbiorem bez zastrzeżeń przez Zamawiającego obciąża Wykonawcę. Prawo własności Mebli laboratoryjnych przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

§ 3

Gwarancja, rękojmia i ubezpieczenie

- Meble laboratoryjne objęte są… - miesięczną gwarancją jakości udzieloną przez Wykonawcę. Jeżeli oprócz gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Meble laboratoryjne objęte są również odrębną gwarancją producenta, Wykonawca wraz z Meblami laboratoryjnymi przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne uprawniające do skorzystania z praw i roszczeń wynikających z takiej odrębnej gwarancji producenta. Niżej określone warunki znajdują zastosowanie do gwarancji Wykonawcy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.

- Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w umowie i dokumencie gwarancyjnym, ponosząc przed Zamawiającym pełną odpowiedzialność za należyte załatwienie reklamacji.

- Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw Mebli laboratoryjnych objętych gwarancją w okresie gwarancji, w tym koszty dojazdu i transportu.

- Zgłoszenie reklamacji dotyczących dostarczonych Mebli laboratoryjnych następuje pisemnie lub na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ………………... Zgłoszenie, w miarę możliwości, będzie zawierać opis wady lub usterki. Wykonawca jest zobowiązany usunąć zgłoszone wady w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia.

- W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa danego Mebla laboratoryjnego lub jedna istotna jego naprawa, przez co rozumie się naprawę o wartości nie niższej niż 30% wartości Mebla laboratoryjnego według ceny zakupu, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni, liczonych od dnia zgłoszenia kolejnej reklamacji, dokona jego wymiany na nowy, wolny od wad, o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż Mebel laboratoryjny wymieniany.

- Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków prawnych przysługujących mu z tytułu rękojmi, do wad i usterek zgłoszonych na podstawie rękojmi stosuje się zasady ustalone dla usuwania wad i usterek zgłoszonych na podstawie gwarancji.

- W przypadku nie przystąpienia lub nie wykonania naprawy lub wymiany Mebli laboratoryjnych z tytułu gwarancji lub rękojmi w terminie, Zamawiający ma prawo, bez konieczności wzywania Wykonawcy na piśmie do realizacji jego obowiązków i wyznaczania mu dodatkowego terminu, dokonać odpowiednio: naprawy lub wymiany Mebli laboratoryjnych na koszt Wykonawcy. W takim wypadku Zamawiający prześle Wykonawcy notę obciążeniową, w której wskazane będą koszty realizacji umownego wykonania zastępczego, a Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia tej kwoty w terminie 7 dni.

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy zostało ustalone na kwotę ………….. zł (słownie: ……………………………………….) brutto. Wynagrodzenie wyczerpuje całość roszczeń Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy, w tym roszczenia z tytułu dostarczenia lub dostarczenia dokumentacji i kosztów dostawy i montażu Mebli laboratoryjnych.

- Faktura lub załączniki do faktury dotyczące Mebli laboratoryjnych muszą zawierać wykaz dostarczonych mebli laboratoryjnych.

- Wykonawca wystawi fakturę zawierającą wycenę poszczególnych elementów składających się na realizację Umowy oraz numer umowy. Jeżeli Wykonawca dostarczy fakturę niespełniającą powyższych wymogów (wskazanych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu), Zamawiający ma prawo powstrzymać się z zapłatą do czasu dostarczenia mu prawidłowo wystawionej faktury, a wszelka odpowiedzialność z tytułu opóźnienia w płatności zostaje wyłączona.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru niniejszej umowy, na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

§ 5

- Na podstawie art. 353 [1] kodeksu cywilnego Strony postanawiają, że Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia) jeżeli opóźnienie w dostawie Mebli laboratoryjnych przekroczy 7 (siedem) dni.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadku o którym mowa w ust. 1 może zostać złożone w ciągu 45 dni od daty stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia okoliczności uzasadniających skorzystanie z tego uprawnienia.

- Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia, jeżeli Wykonawca popadnie w zwłokę w dostarczeniu Mebli laboratoryjnych w terminie ściśle określonym.

- Powyższe nie ogranicza uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy w innych przypadkach, gdy wynikają one z przepisów kodeksu cywilnego, w szczególności z art. 560.

- Każde oświadczenie o odstąpieniu od umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w części.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w dostarczeniu lub wykonaniu montażu Mebli laboratoryjnych - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie lub montażu Mebli laboratoryjnych jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto;

- za opóźnienie w usunięciu wad lub awarii w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia - na zasadach ogólnych - odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. W przypadku wystąpienia szkody spowodowanej działaniami lub zaniechaniami na okoliczność których w umowie nie przewidziano możliwości naliczania kar umownych, Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, choćby nie było ono jeszcze wymagalne.

- W przypadku ziszczenia się przesłanek do nałożenia kary umownej, Zamawiający ustala jej wysokość oraz wzywa Wykonawcę na piśmie do jej zapłaty wyznaczając termin albo składa pisemne oświadczenie o potrąceniu kary umownej ze służącą Wykonawcy względem Zamawiającego wierzytelnością.

§ 7

- Zmiany w treści umowy są dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych przez przepisy prawa oraz postanowienia SIWZ i dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

- W sprawach nieokreślonych w umowie, mają zastosowanie postanowienia SIWZ oraz przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

- Spory mogące wyniknąć z tej umowy będzie rozpoznawał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 (dwa) egzemplarze otrzymuje Zamawiający a 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca.

Zamawiający						Wykonawca

Załącznik nr … do umowy

Warunki gwarancji na Meble laboratoryjne

  - Wykonawca udziela Gwarancji jakości i sprawnego działania Mebli laboratoryjnych opisanych szczegółowo w rozdziale IV SIWZ w okresie: ………………….  miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

  - Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby, w tym każdy następny posiadacz Mebli laboratoryjnych.

  - Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne to następny dzień roboczy po dniu zgłoszenia. Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Mebli laboratoryjnych lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego znajdującym się na terenie Polski.

  - Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

  - Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Mebli laboratoryjnych Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Mebli laboratoryjnych wadliwych Meble laboratoryjne wolne od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy danego Mebla laboratoryjnego lub Mebli laboratoryjnych, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Mebla laboratoryjnego/Mebli laboratoryjnych wolnego/-ych od wad lub dokonania ostatniej naprawy Mebli laboratoryjnych. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Mebla laboratoryjnego/Mebli laboratoryjnych decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego Mebla laboratoryjnego/Mebli laboratoryjnych na nowy.

  - Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Mebla laboratoryjnego/Mebli laboratoryjnych nastąpiło przed upływem tego terminu.

  - Naprawa bądź wymiana Mebli laboratoryjnych w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie bądź przez e-mail na adres poczty elektronicznej Wykonawcy.

  - Usunięcie wad Mebli laboratoryjnych objętych Gwarancją będzie dokonywane w okresie obowiązywania Gwarancji bezpłatnie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Mebli laboratoryjnych podlegających naprawie.

  - Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

  - Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem z Mebli laboratoryjnych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych.

  - Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jego przynależności.

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

(AZZP.243.59.2019)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

- Oświadczam, że należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adres siedzib).*

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

(Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca musi przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia).

…………….……., dnia ………….……. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

- Oświadczam, że nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.*

…………….……., dnia ………….……. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

*Należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZAKRESIE PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCY

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Nazwa podwykonawcy |  |
| Zamówienie: | Dostawa mebli laboratoryjnych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt (AZZP.243.59.2019) |
| Zamawiający: | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Al. prof. S. Kaliskiego 7 85-796 Bydgoszcz |
| Zakres zamówienia jaki zostanie powierzony podwykonawcy |  |
| Wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy |  |

Pozostały zakres zamówienia wykonamy osobiście.

…………….……., dnia ………….……. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

(AZZP.243.59.2019)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

| Lp. | Odbiorca/Podmiot na rzecz którego dostawy były realizowane Nazwa i adres | Przedmiot dostawy | Termin dostawy (Data wykonania Zamówienia) | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

W załączeniu:

Dowody lub dokumenty potwierdzające (odbiorca, wartość, datę i miejsce wykonania), że dostawy przedstawione w wykazie zostały wykonane należycie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

UWAGA: Zamawiający odstępuje od obowiązku dostarczenia ww. dowodów w przypadku, gdy wykazane dostawy były przedmiotem uprzednio zawartej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

…………….……., dnia ………….……. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych do laboratoriów WHiBZ przy                                            ul. Mazowieckiej 28. Dostawa mebli laboratoryjny odbędzie się w następujących pomieszczeniach:

Pomieszczenie nr 35

- Stół wyspowy ze stanowiskiem zlewowym o wymiarach 4325 x 1500 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C dwustronnej, z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową, w całości spawaną (zamknięta) bez zaślepek plastikowych.

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm z podwyższonym obrzeżem PCV.

- Nadstawka kolumnowa malowana proszkowo, z dwoma poziomami półek z blachy lakierowanej ze szkłem bezpiecznym.

- Kolumny z gniazdami elektrycznymi i podświetleniem.

- Jeden zlew ceramiczny o wymiarach 445mm x 445mm

- Jedna bateria laboratoryjna z/c z mieszaczem pokryta powłoką chemoodporną.

- Ociekacz kołkowy.

- Szafki laminowane podwieszane:

- 6x szafka 500 x 500 x 620 mm- 1 szuflada,1 drzwi

- 1x szafka 600 x 500 x 620  mm - 1 drzwi, zlewowa

- 2x szafka 395 x 500 x 620  mm - 1 drzwi

- Stół przyścienny o wymiarach 2910 x 700 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową w całości spawana (zamknięta) bez zaślepek plastikowych.

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm

- Szafki podwieszane, laminowane:

- 1x szafka 1200 x 500 x 620 mm – dwudrzwiowa, wyłożona PP, otwór przelotowy w ścianie tylnej

- 2x szafka 600 x 500 x 620  mm - 1 szuflada, 1 drzwi

- 1x szafka 500 x 500 x 620  mm - 1 drzwi

- Dygestorium ALU o wymiarach 1200 x 750 x 2400 mm szt. 1

- Komora wykonana ze szkła bezpiecznego w ramkach z aluminium lakierowanego proszkowo. Okno przesuwne w pionie, szyba ze szkła bezpiecznego.

- Zawieszenie okna na linkach stalowych chemoodpornych z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym spadkiem.

- Wyposażona w system przewiewu powietrza z wykorzystaniem podwójnej ściany tylnej.

- Bezcieniowe oświetlenie komory.

- Blat wykonany z ceramiki litej technicznej o grubości co najmniej  8 mm na podkładzie o grubości co najmniej 25 mm z podniesionym obrzeżem frontowym PCV

- Jeden zlew o wymiarach 150x300mm ceramiczny.

- Jedna wylewka wody nad zlew, zawór w panelu .

- Dwa gniazda elektryczne kroploszczelne 230V.

- Zewnętrzne frontowe krawędzie pionowe i osłona przednia okna dygestorium z profili stalowych pokrytych proszkowo farbą epoksydową.

- Szafka 2 drzwiowa, zamykana na klucz, wentylowana, na konstrukcji typu A z kształtownika o wymiarach co najmniej 30x30 malowanego proszkowo.

- Czujnik przepływu powietrza wymagany wg PN EN 14175:2006 lub równoważnej w tym zakresie

- Stół przyścienny zlewowy o wymiarach 3745 x 700 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową w całości spawana (zamknięta) bez zaślepek plastikowych

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm

- Jeden zlew ceramiczny o wymiarach 445mm x 445mm

- Jedna bateria laboratoryjna z/c z mieszaczem pokryta powłoką chemoodporną

- Ociekacz kołkowy.

- Szafki podwieszane, laminowane:

- 1x szafka 400 x 500 x 620 mm - 1 drzwi

- 1x szafka 1200 x 500 x 620 mm – dwudrzwiowa, zlewowa

- 2x szafka 500 x 500 x 620 mm - 1 szuflada, 1 drzwi

- 2x szafka 550 x 500 x 620 mm - 1 szuflada, 1 drzwi

- Stół przyścienny o wymiarach 5660 x 700 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową w całości spawana (zamknięta) bez zaślepek plastikowych.

- Blat sporządzony z ceramika wielkogabarytowa o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm.

- Szafki podwieszane, laminowane:

- 4x szafka 500 x 500 x 620  mm - 1 szuflada, 1 drzwi

- 1x szafka 900 x 500 x 620 mm – dwudrzwiowa z półką w środku

Pomieszczenie nr 36

- Stół przyścienny o wymiarach 2160 x 600 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową w całości spawana (zamknięta) bez zaślepek plastikowych.

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm

- Szafki podwieszane, laminowane: 2x szafka 600 x 500 x 620  mm, 1 szuflada, 1 drzwi

- Stół przyścienny o wymiarach 4245 x 600 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową, w całości spawana (zamknięta) bez zaślepek plastikowych.

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm, bez zabudowy podblatowej.

- Stół wyspowy o wymiarach 3775 x 1300x 900 szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C dwustronne z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową,  w całości spawana (zamknięta) bez zaślepek plastikowych.

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie  o grubości co najmniej 33 mm z podwyższonym obrzeżem PCV

- Gniazda elektryczne w osłonie stołu 4 szt.

- Szafki laminowane podwieszane: 6 x szafka 500 x 500 x 620 mm, 1 szuflada, 1 drzwi

- Stół przyścienny o wymiarach 1570 x 750 x 900 szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową, w całości spawana (zamknięta) bez zaślepek plastikowych.

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej  8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm.

- Szafki podwieszane, laminowane: 1x szafka 600 x 500 x 620 mm, 1 szuflada, 1 drzwi

- Dygestorium ALU o wymiarach 1200 x 850 x 2400 mm szt. 2

- Komora wykonana ze szkła bezpiecznego w ramkach z aluminium lakierowanego proszkowo. Okno przesuwne w pionie, szyba ze szkła bezpiecznego.

- Zawieszenie okna na linkach stalowych chemoodpornych z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym spadkiem.

- Wyposażona w system przewiewu powietrza z wykorzystaniem podwójnej ściany tylnej.

- Bezcieniowe oświetlenie komory.

- Blat z ceramiki litej technicznej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie o grubości co najmniej 25 mm z podniesionym obrzeżem frontowym PCV.

- Jeden zlew o wymiarach 150x300mm.

- Jedna wylewka wody nad zlewem, zawór wody w panelu.

- Dwa gniazda elektryczne kroploszczelne 230V.

- Zewnętrzne frontowe krawędzie pionowe i osłona przednia okna dygestorium wykonana z profili stalowych pokrytych proszkowo farbą epoksydową.

- Szafka 2 drzwiowa, wentylowana- na konstrukcji typu A z kształtownika o wymiarach co najmniej 30x30 malowanego proszkowo.

- Czujnik przepływu powietrza wymagany wg PN EN 14175:2006 lub równoważnej w tym zakresie

- Stół przyścienny zlewowy o wymiarach 720 x 530 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ A z profili o wymiarach co najmniej 30x30 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową w całości spawana (zamknięta) bez zaślepek plastikowych.

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm, podwyższone obrzeże PCV po obwodzie co najmniej 8 mm.

- Jeden zlew ceramiczny o wymiarach 400mm x 400mm.

- Szafki podwieszane, laminowane: 1x szafka 650 x 500 x 620 mm, 1 drzwi, zlewowa.

- Jeden ociekacz kołkowy.

- Stolik na kółkach o wymiarach 500 x 700 x 750 mm szt. 2

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ A z profili o wymiarach co najmniej 30x30 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową.

- Blat laminowany o grubości co najmniej 18mm.

- Półka przy podłodze.

- Taboret laboratoryjny szt. 8

- Siedzisko wykonane z poliuretanu o średnicy co najmniej 33 cm.

- Skok kolumny siłownika powyżej 40cm

- Podstawa taboretu wykonana z czarnego poliamidu z włóknem szklanym.

- Krzesło laboratoryjne szt. 2

- Siedzisko wykonane z poliuretanu o średnicy co najmniej 46 cm.

- Skok kolumny siłownika powyżej 40cm.

- Regulacja wysokości oparcia.

- Podstawa krzesła wykonana z czarnego poliamidu z włóknem szklanym.

Pomieszczenie nr 215

- Dygestorium 1500 AL o wymiarze 1500 x 750 x 2100 mm szt. 1

- Komora wykonana ze szkła bezpiecznego w ramkach z aluminium lakierowanego proszkowo

- Okno przesuwne w pionie, szyba ze szkła bezpiecznego

- Zawieszenie okna na linkach stalowych chemoodpornych z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym spadkiem.

- Wyposażona w system przewiewu powietrza z wykorzystaniem podwójnej ściany tylnej.

- Bezcieniowe oświetlenie komory

- Blat sporządzony z ceramiki litej technicznej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie o grubości co najmniej 25 mm z podniesionym obrzeżem frontowym o wymiarach 1460x650

- Zlew o wymiarach150x300.

- Wylewka wody nad zlewikiem, zawór w panelu

- Dwa gniazda elektryczne kroploszczelne 230V

- Jedna wylewka i zawór gazu.

- Zewnętrzne frontowe krawędzie pionowe i osłona przednia okna dygestorium z profili stalowych pokrytych proszkowo farbą epoksydową.

- Szafka dwudrzwiowa zamykana na klucz 1435 x 500 x 620 mm, wentylowana na konstrukcji typu A z kształtownika o wymiarach co najmniej 30x30 mm malowanego proszkowo

- Czujnik przepływu powietrza wymagany wg PN EN 14175:2006 lub równoważnej w tym zakresie

- Stół przyścienny o wymiarach 1215 x 750 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową.

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm, podwyższone obrzeże.

- Szafki laminowane:1x szafka 1200 x 500 x 620mm, dwudrzwiowa z półką w środku

- Stół przyścienny o wymiarach 4270 x 750 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowana proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową.

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm, podwyższone obrzeże.

- 1x szafka 1200 x 500 x 620mm dwudrzwiowa z półką w środku

- 4x szafka 600 x 500 x 620mm - 1 szuflada, 1 drzwi

- 1x szafka 600 x 500 x 620mm - 3 szuflady

- Szafa laminowana o wymiarach 2000 x 520 x 1900 mm szt. 2

- Wyposażona w trzy sztuki drzwi przesuwnych z półkami w środku

- Półki w środku: 3 x 5 o szerokości 640 mm, głębokość 420 mm

- Szafa laminowana półotwarta o wymiarach 600 x 370 x 1900 mm szt. 1

- W dolnej części szafy jedna sztuka drzwi o wysokości 745 mm,

- W górnej części dwie półki regulowane o szerokości 560 mm

- Szafa laminowana o wymiarach 1600 x 520 x 1900 mm szt. 1

- Wyposażona w dwie sztuki drzwi przesuwnych z półkami w środku

- Półki w środku: 2 x 5 o szerokości 770 mm, głębokość 420 mm

- Taboret laboratoryjny szt. 2

- Siedzisko wykonane z poliuretanu o średnicy co najmniej 33 cm.

- Skok kolumny siłownika powyżej 40cm

- Podstawa taboretu wykonana z czarnego poliamidu z włóknem szklanym.

- Krzesło laboratoryjne szt. 2

- Siedzisko wykonane z poliuretanu o średnicy co najmniej 46 cm.

- Skok kolumny siłownika powyżej 40cm.

- Regulacja wysokości siedziska co najmniej 55-74 cm

- Podstawa krzesła wykonana z czarnego poliamidu z włóknem szklanym.

Pomieszczenie nr 315

- Stół przyścienny o wymiarach 5730 x 700 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm,

- malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową w całości spawana (zamknięta) bez zaślepek plastikowych.

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm z podwyższonym obrzeżem PCV

- Szafki podwieszane, laminowane:

- 1x szafka 600 x 500 x 620mm - 1 drzwi

- 3x szafka 600 x 500 x 620mm - 1 szuflada, 1 drzwi

- 2x szafka 1200 x 500 x 620mm  - dwudrzwiowa

- Stół wyspowy ze stanowiskiem zlewowym o wymiarach 6520 x 1500 x 900 mm szt.1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C dwustronnej, z profili o wymiarach co najmniej

30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową w całości spawana (zamknięta) bez zaślepek plastikowych

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm z podwyższonym obrzeżem PCV.

- Nadstawka kolumnowa malowana proszkowo, z dwoma poziomami półek  z blachy lakierowanej ze szkłem bezpiecznym, 6 szt x kolumna nadstawki z dwoma z gniazdami elektrycznymi 230V na kolumnę(łącznie 12 gniazd), 2 x 5 półka stalowa malowana proszkowo ze szkłem bezpiecznym, pod każdą dolną półką (5szt.) oświetlenie LED,

- Jeden zlew ceramiczny o wymiarach 445mm x 445mm

- Jedna bateria laboratoryjna z/c z mieszaczem pokryta powłoką chemoodporną

- Ociekacz kołkowy

- Szafki laminowane podwieszane:

- 2x szafka 400 x 500 x 620mm  - 1 drzwi

- 1x szafka 600 x 500 x 620mm  - 1 drzwi, zlewowa

- Stół przyścienny zlewowy o wymiarach 6320 x 700 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową w całości spawana (zamknięta) bez zaślepek plastikowych

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm z podwyższonym brzeżem PCV

- Jeden zlew ceramiczny o wymiarach 445mm x 445mm

- Jedna bateria laboratoryjna z/c z mieszaczem pokryta powłoką chemoodporną

- Szafki podwieszane, laminowane:

- 6x szafka 500 x 500 x 620mm   - 1 szuflada, 1 drzwi, 1x szafka 1200 x 500 x 620mm   - dwudrzwiowa, zlewowa

- Taboret laboratoryjny szt. 20

- Siedzisko wykonane z poliuretanu o średnicy co najmniej 33 cm.

- Skok kolumny siłownika powyżej 40cm

- Podstawa taboretu wykonana z czarnego poliamidu z włóknem szklanym.

- Krzesło laboratoryjne szt. 2

- Siedzisko wykonane z poliuretanu o średnicy co najmniej 46 cm.

- Skok kolumny siłownika powyżej 40cm.

- Regulacja wysokości siedziska co najmniej 55-74 cm

- Podstawa krzesła wykonana z czarnego poliamidu z włóknem szklanym.

Pomieszczenie nr 319

- Dygestorium 1200 AL (głębokie) o wymiarach 1200 x 1100 x 2400 mm szt. 2

- Komora wykonana ze szkła bezpiecznego w ramkach z aluminium lakierowanego proszkowo. Okno przesuwne w pionie, szyba ze szkła bezpiecznego

- Zawieszenie okna na linkach stalowych chemoodpornych z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym spadkiem.

- Wyposażona w system przewiewu powietrza z wykorzystaniem podwójnej ściany tylnej.

- Bezcieniowe oświetlenie komory.

- Blat sporządzony z ceramiki litej technicznej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie o grubości 25 mm z podniesionym obrzeżem frontowym o wymiarach 1160x1000 mm

- Zlew ceramiczny o wymiarach 150x300.

- Wylewka wody nad zlewikiem, zawór w panelu.

- Dwa gniazda elektryczne kroploszczelne 230V.

- Zewnętrzne frontowe krawędzie pionowe i osłona przednia okna dygestorium z profili stalowych pokrytych proszkowo farbą epoksydową

- Szafka dwudrzwiowa zamykana na klucz, wentylowana, na konstrukcji typu A, z kształtownika o wymiarach co najmniej 30x30 malowanego proszkowo.

- Czujnik przepływu powietrza wymagany wg PN EN 14175:2006 lub równoważnej w tym zakresie

- Szafa laminowana na cokole o wymiarach 1100 x 600 x 1900 mm szt. 1

- Wyposażone w dwie sztuki drzwi, z półkami regulowanymi – półka laminowana x 5 szt

- Stół przyścienny wzmocniony o wymiarach 980 x 750 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ O z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową.

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowa o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm.

- Szafki podwieszane, laminowane:

- 1x szafka 900 x 500 x 620mm – 2-drzwiowa z półką w środku.

- Stół przyścienny (uczniowski) o wymiarach 2760 x 750 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową.

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm, podwyższone obrzeże.

- Nadstawka metalowa z blachy ocynkowanej, profilowanej, malowana proszkowo w skład

- której wchodzą:

- 3 kolumny (w każdej kolumnie po 2 gniazda elektryczne - 230V)

- 4 półki z blachy ocynkowanej profilowanej przykryte szkłem bezpiecznym mlecznym o

grubości co najmniej 4 mm.

- Oświetlenie LED pod każdą półką.

- Stół wyspowy (uczniowski) o wymiarach 3765 x 1500 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową.

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości 33 mm, podwyższone obrzeże.

- Nadstawka metalowa z blachy ocynkowanej profilowanej, malowana proszkowo w skład, której wchodzą:

- 3 kolumny (w każdej kolumnie po 2 gniazda elektryczne - 230V).

- 4 półki z blachy ocynkowanej profilowanej przykryte szkłem bezpiecznym mlecznym o grubości co najmniej 4 mm.

- Oświetlenie LED pod każdą półką.

- Stół przyścienny zlewowy o wymiarach 3570 x 750 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową.

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o  grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm, podwyższone obrzeże.

- Jeden zlew ceramiczny, jednokomorowy o wymiarach 445 x 445mm, bez baterii.

- Szafki laminowane podwieszane:

-1x szafka 500 x 500 x 620mm - 1 drzwi

-1x szafka zlewowa 1000 x 500 x 620 mm - dwudrzwiowa

- Stół przyścienny wzmocniony o wymiarach 2315 x 750 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ O z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową.

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm.

- Szafki podwieszane, laminowane:

- 1x szafka 600 x 500 x 620 mm - 1 szuflada, 1 drzwi

- 1x szafka 600 x 500 x 620 mm - 3 szuflady

- 2x szafka 500 x 500 x 620 mm - 1 szuflada, 1 drzwi

- Stół przyścienny o wymiarach 2610 x 650 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej  8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm.

- Szafki podwieszane, laminowane:

- 2x szafka 500 x 500 x 620 mm - 1 szuflada, 1 drzwi

- Szafka laminowana na cokole o wymiarach 750 x 600 x 1900 mm szt. 1

- Szafa dwudrzwiowa z półkami regulowanymi –półka laminowana x 5 szt.

- Stół przyścienny (stół pod Finesse ME plus) o wymiarach 2410 x 650 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową.

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm.

- Szafki podwieszane, laminowane:

- 2x szafka 500 x 500 x 620 - 1 szuflada, 1 drzwi

Pomieszczenie nr 434

- Stół przyścienny zlewowy o wymiarach 4210 x 750 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową.

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm, podwyższone obrzeże oraz rant od strony ściany.

- Jeden zlew ceramiczny jednokomorowy o wymiarach 445 x 445mm.

- Jedna bateria laboratoryjna chemoodporna c/z z mieszaczem.

- Szafki laminowane podwieszane:

-1x szafka 600 x 500 x 620 mm - 1 szuflada, 1 drzwi

-1x szafka zlewowa 1000 x 500 x 620 mm  dwudrzwiowa

-1x szafka 1000 x 500 x 600 mm – dwudrzwiowa

- Stół przyścienny "L" o wymiarach 2350/1700 x 750 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową.

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm.

- Szafki laminowane podwieszane:

-1x szafka 400 x 500 x 620mm - 1 szuflada, 1 drzwi

-1x szafka 600 x 500 x 620mm - 1 drzwi

- Taboret laboratoryjny szt. 3

- Siedzisko wykonane z poliuretanu o średnicy co najmniej 33 cm.

- Skok kolumny siłownika powyżej 40cm

- Podstawa taboretu wykonana z czarnego poliamidu z włóknem szklanym.

- Krzesło laboratoryjne szt. 2

- Siedzisko wykonane z poliuretanu o średnicy co najmniej 46 cm.

- Skok kolumny siłownika powyżej 40cm.

- Regulacja wysokości siedziska co najmniej 55-74 cm

- Podstawa krzesła wykonana z czarnego poliamidu z włóknem szklanym.

Pomieszczenie nr 435

- Stół przyścienny zlewowy o wymiarach 1000 x 750 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową.

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm, podwyższone obrzeże.

- Jeden zlew ceramiczny jednokomorowy o wymiarach 445 x 445mm, bez baterii.

- Szafki laminowane podwieszane: -1x szafka zlewowa 1000mm – dwudrzwiowa

- Stół przyścienny o wymiarach 1930 x 750 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową.

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm, podwyższone obrzeże.

- Stół przyścienny o wymiarach 2700 x 750 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową.

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm, podwyższone obrzeże.

- Stół przyścienny o wymiarach 2340 x 750 x 900 mm szt. 1

- Wykonany w konstrukcji metalowej typ C z profili o wymiarach co najmniej 30x60 mm, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową.

- Blat sporządzony z ceramiki wielkogabarytowej o grubości co najmniej 8 mm na podkładzie, łącznie o grubości co najmniej 33 mm, podwyższone obrzeże.

- Nadstawka metalowa z blachy ocynkowanej profilowanej, malowana proszkowo w skład, której wchodzą:

- 3 kolumny (w każdej kolumnie po 2 gniazda elektryczne - 230V)

- 4 półki z blachy ocynkowanej profilowanej przykrytej szkłem bezpiecznym mlecznym o grubości co najmniej 4 mm.

- Oświetlenie LED pod każdą półką.

- Szafa laminowana półotwarta o wymiarach 600 x 370 x 1900 mm szt. 1

- W dolnej części szafy jedna sztuka drzwi, w górnej części półki regulowane.

- Taboret laboratoryjny szt. 3

- Siedzisko wykonane z poliuretanu o średnicy co najmniej 33 cm.

- Skok kolumny siłownika powyżej 40cm

- Podstawa taboretu wykonana z czarnego poliamidu z włóknem szklanym.

- Krzesło laboratoryjne szt. 2

- Siedzisko wykonane z poliuretanu o średnicy co najmniej 46 cm.

- Skok kolumny siłownika powyżej 40cm.

- Regulacja wysokości oparcia.

- Podstawa krzesła wykonana z czarnego poliamidu z włóknem szklanym.

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36):

- mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;

- małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

- średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.