Bydgoszcz, dnia 03.09.2019 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 63

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawy mebli laboratoryjnych

dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt” (AZZP.243.59.2019)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego o następującej treści:

Pytanie nr 1:

1.  Proszę o informację, jaką długość ma mieć nadstawka w stole wyspowym w pomieszczeniu 319, poz. 3650mm?

Odpowiedź:

Długość nadstawki w stole wyspowym w pomieszczeniu 319 poz. 5, poz. 1 wynosi 3400 mm.

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

2. Proszę o uszczegółowienie typu taboretu, tj. do pracy przy stole o wysokości 900 mm czy też przy stole 750 mm dla pomieszczeń 36, 215, 315, 434, 435? Pierwszy typ charakteryzuje się wyższym zakresem wysokości (do ok. 690 mm), podstawą ze stopkami oraz podnóżkiem, drugi typ natomiast posiada niższą wysokość (do ok. 550 mm) oraz podstawa zakończona jest kółkami

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga Typu Taboretu, tj. do pracy przy stole o wysokości 900 mm dla pomieszczeń 36, 215, 315, 434, 435.

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

- Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne poniższej konstrukcji dygestoriów:

a) dla pozycji 3 w pomieszczeniu 35 oraz dla pozycji 5 w pomieszczeniu 36

Dygestorium o wymiarach 1200 x 850 x 2400 mm szt. 1

- Komora robocza wyłożona ceramiką litą wielkogabarytową. Boki komory przeszklone szkłem bezpiecznym. Konstrukcja zewnętrzna z laminowanej, zagęszczonej płyty warstwowej.

- Okno przesuwne w pionie, szyba ze szkła bezpiecznego, w ramie aluminiowej.

- Zawieszenie okna na linkach stalowych chemoodpornych z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym spadkiem.

- Wyposażona w system przewiewu powietrza z wykorzystaniem podwójnej ściany tylnej.

- Bezcieniowe oświetlenie komory.

- Blat wykonany z ceramiki litej technicznej o grubości co najmniej  8 mm na podkładzie o grubości co najmniej 25 mm z podniesionym obrzeżem frontowym PCV

- Jeden zlew o wymiarach 150x300mm ceramiczny.

- Jedna wylewka wody nad zlew, zawór w panelu .

- Dwa gniazda elektryczne kroploszczelne 230V.

- Osłona przednia okna dygestorium oraz konstrukcja zewnętrzna  laminowana.

- Szafka 2 drzwiowa, zamykana na klucz, wentylowana, na konstrukcji typu A z kształtownika stalowego o wymiarach co najmniej 30x30 malowanego proszkowo.

- Czujnik przepływu powietrza wymagany wg PN EN 14175:2006 lub równoważnej w tym zakresie

b) dla pozycji 1 w pomieszczeniu 215

Dygestorium o wymiarach 1500 x 850 x 2400 mm szt. 1

- Komora robocza wyłożona ceramiką litą wielkogabarytową. Boki komory przeszklone szkłem bezpiecznym. Konstrukcja zewnętrzna z laminowanej, zagęszczonej płyty warstwowej.

- Okno przesuwne w pionie, szyba ze szkła bezpiecznego, w ramie aluminiowej.

- Zawieszenie okna na linkach stalowych chemoodpornych z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym spadkiem.

- Wyposażona w system przewiewu powietrza z wykorzystaniem podwójnej ściany tylnej.

- Bezcieniowe oświetlenie komory.

- Blat wykonany z ceramiki litej technicznej o grubości co najmniej  8 mm na podkładzie o grubości co najmniej 25 mm z podniesionym obrzeżem frontowym PCV

- Jeden zlew o wymiarach 150x300mm ceramiczny.

- Jedna wylewka wody nad zlew, zawór w panelu .

- Dwa gniazda elektryczne kroploszczelne 230V.

- Jedna wylewka i zawór gazu.

- Osłona przednia okna dygestorium oraz konstrukcja zewnętrzna laminowana.

- Szafka 2 drzwiowa, zamykana na klucz, wentylowana, na konstrukcji typu A z kształtownika stalowego o wymiarach co najmniej 30x30 malowanego proszkowo.

- Czujnik przepływu powietrza wymagany wg PN EN 14175:2006 lub równoważnej w tym zakresie

c) dla pozycji 1 w pomieszczeniu 319

Dygestorium o wymiarach 1200 x 1100 x 2400 mm szt. 1

- Komora robocza wyłożona ceramiką litą wielkogabarytową. Boki komory przeszklone szkłem bezpiecznym. Konstrukcja zewnętrzna z laminowanej, zagęszczonej płyty warstwowej.

- Okno przesuwne w pionie, szyba ze szkła bezpiecznego, w ramie aluminiowej.

- Zawieszenie okna na linkach stalowych chemoodpornych z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym spadkiem.

- Wyposażona w system przewiewu powietrza z wykorzystaniem podwójnej ściany tylnej.

- Bezcieniowe oświetlenie komory.

- Blat wykonany z ceramiki litej technicznej o grubości co najmniej  8 mm na podkładzie o grubości co najmniej 25 mm z podniesionym obrzeżem frontowym o wymiarach 1160x1000 mm.

- Jeden zlew o wymiarach 150x300mm ceramiczny.

- Jedna wylewka wody nad zlew, zawór w panelu .

- Dwa gniazda elektryczne kroploszczelne 230V.

- Osłona przednia okna dygestorium oraz konstrukcja zewnętrzna laminowana.

- Szafka 2 drzwiowa, zamykana na klucz, wentylowana, na konstrukcji typu A z kształtownika stalowego o wymiarach co najmniej 30x30 malowanego proszkowo.

- Czujnik przepływu powietrza wymagany wg PN EN 14175:2006 lub równoważnej w tym zakresie

Odpowiedź:

Ad.3a

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania, ze względu na podane parametry dygestorium. Kubatura pomieszczenia 35 nie pozwala na wstawienie dygestorium o powyższych wymiarach.

Ad.3b

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania, ze względu na podane parametry dygestorium. Kubatura pomieszczenia 215 oraz istniejąca instalacja wentylacyjna wymaga wstawienia dygestorium o podanych przez Zamawiającego wymiarach w SIWZ.

Ad.3 c

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie pod warunkiem:

Komora robocza wyłożona ceramiką litą wielkogabarytową, techniczną, chemoodporną. Boki komory przeszklone szkłem bezpiecznym. Konstrukcja zewnętrzna z laminowanej, zagęszczonej, technicznej, chemoodpornej, odpornej na działanie wysokich temperatur płyty warstwowej.

Osłona przednia okna dygestorium oraz konstrukcja zewnętrzna laminowana, odporna na działanie wysokich temperatur, chemoodporna

Pytanie nr 4:

Proszę o informację, czy dygestoria będą podłączane do istniejących instalacji w obrębie urządzenia (tj. do instalacji wentylacyjnej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej).

Odpowiedź:

Dygestoria będą podłączane do istniejących instalacji w obrębie urządzenia (tj. do instalacji wentylacyjnej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej).

Zamawiający

( - )