- Bydgoszcz, dnia 28.11.2013 r.

Zamawiający:

- Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

- Adres do korespondencji ws. Zamówienia:

- 85-789 Bydgoszcz,  Al. S. Kaliskiego 7

- Tel./Fax. 052 374 92 63/66

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

- Nr postępowania AZZP-MK.24-247/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                       (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi w związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego.

"Dot. zadania nr 2: fabrycznie nowa łaźnia ultradźwiękowa z wyposażeniem: Dotyczy wymagania oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą maszynową MD2006/42/WE: Zgodnie z wymaganą dyrektywą MD2006/42/WE informujemy, że jej zastosowanie jest wyłączone dla maszyn zaprojektowanych i wykonanych specjalnie do celów badawczych do doraźnego użytku w laboratorium. Zwracamy się zatem z prośbą o dopuszczenie łaźni ultradźwiękowej, spełniającej wyspecyfikowane parametry techniczne, która posiada oznaczenie CE zgodnie z następującymi dyrektywami: 93/42/EWG, 2004/108/EG, 2006/95/EG zamiast dyrektywy MD2006/42/WE."

- Odpowiedz:

- Zamawiający wyraża zgodę na ww. zmianę. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ

W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) :

- W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale IV w opisie przedmiotu zamówienia                   oraz miejsca dostawy, w zadaniach nr od 1 do 3 wykreśla się zapis:

"Sprzęt powinien spełniać wszelkie wymogi dopuszczenia urządzeń do powszechnego obrotu i użytku                oraz posiadać oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą maszynową MD 2006/42/WE."

wprowadza się zapis:

"Sprzęt powinien spełniać wszelkie wymogi dopuszczenia urządzeń do powszechnego obrotu i użytku                oraz posiadać oznaczenie CE."

- W Formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ:

wykreśla się następujące pozycje:

- Sprzęt spełnia wszelkie wymogi dopuszczenia urządzeń do powszechnego obrotu i użytku oraz posiada oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą maszynową MD 2006/42/WE.

wprowadza się zapis

- Sprzęt spełnia wszelkie wymogi dopuszczenia urządzeń do powszechnego obrotu i użytku oraz posiada oznaczenie CE.

- Zamawiający

- ....................................