Bydgoszcz, dnia 12.07.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 72/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę wag laboratoryjnych w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-BB.24-102/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ:

- W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale IV

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WRAZ Z PODZIEŁEM NA ZADANIA

ZADANIE NR 1

a) WAGA KOMPAKTOWA - 1 sztuka

przed zmianą

rozmiar szalki 209 x 209mm ( +/- 3 % )

po zmianie

rozmiar szalki nie mniejszy niż 205 x 205 mm

przed zmianą

klasa szczelności IP 43

po zmianie

skreśla się zapis

klasa szczelności IP 43

przed zmianą

| czas pracy na zasilaniu akumulatora | nie mniej niż 120 h |
| --- | --- |

po zmianie

| czas pracy na zasilaniu akumulatora nie mniej niż 80 h |  |
| --- | --- |
| b) ELEKTRONICZNA WAGA LABORATORYJNA – sztuk 1. Przed zmianą Aplikacje co najmniej: - Ważenie (17 jednostek + jednostki użytkownika), Liczenie sztuk, Ważenie procentowe, Ważenie zwierząt/dynamiczne, Ważenie kontrolne, Dopełnianie, Sumowanie, Recepturowanie, Ważenie różnicowe, Pomiar gęstości, Zapamiętywanie wskazania maksymalnego, Wycena składników, Regulacja pipet, Ważenie brutto/netto/tara. Po zmianie Aplikacje co najmniej: Ważenie, Liczenie sztuk, Ważenie procentowe, Ważenie zwierząt/dynamiczne, Ważenie kontrolne, Dopełnianie, Sumowanie, Recepturowanie, Ważenie różnicowe, Pomiar gęstości, Zapamiętywanie wskazania maksymalnego, Wycena składników, Kalibracja pipet, Ważenie brutto/netto/tara. ZADANIE NR 2 |  |

- WAGA ANALITYCZNA (szt. 1)

Przed zmianą

- Aplikacje co najmniej: ważenie (17 jednostek + jednostki użytkownika); liczenie sztuk; ważenie procentowe, zwierząt/dynamiczne, kontrolne, różnicowe; dopełnianie; sumowanie; recepturowanie; pomiar gęstości; zapamiętywanie wskaźnika maksymalnego; wycena składników; regulacja pipet; ważenie brutto/netto/tara

Po zmianie

- Aplikacje co najmniej: ważenie, liczenie sztuk; ważenie procentowe, zwierząt/dynamiczne, kontrolne, różnicowe; dopełnianie; sumowanie; recepturowanie; pomiar gęstości; zapamiętywanie wskaźnika maksymalnego; wycena składników; kalibracja pipet; ważenie brutto/netto/tara

Przed zmianą

- Szalka ze stali nierdzewnej o średnicy 90 mm

Po zmianie

- Szalka ze stali nierdzewnej o średnicy co najmniej 85 mm

Przed zmianą

- Osłona przeciwwietrzna z 3 drzwiczkami i wyjmowanymi panelami w modelach z oświetleniem komory ważenia

- Modułowa konstrukcja wyświetlacza o regulowanym koncie nachylenia

Po zmianie

- Osłona przeciwwietrzna z 3 drzwiczkami i wyjmowanymi panelami

- Konstrukcja wyświetlacza o regulowanym kącie nachylenia

Przed zmianą

- Blokada oprogramowania

- Wymagana legalizacja pierwotna

Po zmianie

- Blokada menu i kalibracji

- Legalizacja pierwotna

b) WAGI ANALITYCZNE (szt. 2)

przed zmianą

- Aplikacje co najmniej: ważenie (19 jednostek+ 1 własna); liczenie sztuk; ważenie procentowe.

po zmianie

- Aplikacje co najmniej: ważenie, liczenie sztuk; ważenie procentowe.

Przed zmianą

- Wewnętrzna kalibracja; blokada menu i kalibracji; klawiatura w języku polskim

Po zmianie

- Wewnętrzna kalibracja; blokada menu i kalibracji

Przed zmianą

- Wymagana legalizacja pierwotna.

Po zmianie

- legalizacja pierwotna.

Zadanie 3

a) WAGA DO JAJ  – szt. 1

Przed zmianą

dokładność odczytu nie gorsza niż 0,1 g

Po zmianie

dokładność odczytu nie gorsza niż 0,2 g

Zamawiający ( - )