Bydgoszcz dnia 13.08. 2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 73

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

na  dostawę wag laboratoryjnych w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

Nr postępowania:	AZZP-BB.24-102/ 2013

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający informuje
o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. ww. postępowania.

Zadanie nr 1

Nazwa Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Oferta nr 5			 MERAZET S.A.

Ul. J. Krauthofera 36

60-204 Poznań

Cena ofertowa:    		9 895,35 zł

Ilość pkt. cena 100%:		100,0 pkt

Uzasadnienie wyboru:	oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nie została odrzucona.

Wykonawca nie został wykluczony.

Oferta nr 1

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.

UL. Polna 21

87-100 Toruń

Cena ofertowa:    		11 924,80 zł

Ilość pkt. cena 100%:		82,98pkt

Oferta nie została odrzucona.

Wykonawca nie został wykluczony

Oferta nr 2

mikroLab.Tadeusz Gągała

UL. Puławska 25 u 5

20-051 Lublin

Cena ofertowa:    		10 910,00 zł

Ilość pkt. cena 100%:		90,69 pkt

Oferta nie została odrzucona.

Wykonawca nie został wykluczony

Oferta nr 4			 RADWAG Wagi Elektroniczne

Ul. Hetmańska 90

60-219 Poznań

Cena ofertowa:    		7 792,00 zł

Ilość pkt. cena 100%:		nie oceniano

Wykonawca nie został wykluczony

Oferta została odrzucona

podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1  pkt 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759, z późn. Zm.) „Z postępowania Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”

uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymagał w zadaniu 1a, aby czas pracy wagi na zasilaniu akumulatora wynosił nie mniej niż 80h.

Zaoferowana przez Wykonawcę waga ma czas pracy na akumulatorach 45 godzin ( średni czas)

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 6			 Witko Sp. z o.o.

Ul. Piłsudskiego 143

92-332 Łódź

Cena ofertowa:    		10 067,55zł

Ilość pkt. cena 100%:		98,29 pkt

Oferta nie została odrzucona.

Wykonawca nie został wykluczony

Więcej ofert do ww. postępowania – zadanie nr 1 nie wpłynęło

Zadanie nr 2

Nazwa Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Oferta nr 3			Witko Sp. z o.o.

Ul. Piłsudskiego 143

92-332 Łódź

Cena ofertowa:    		13 333,20 zł

Ilość pkt. cena 100%:		100,0 pkt

Uzasadnienie wyboru:	oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nie została odrzucona.

Wykonawca nie został wykluczony.

Oferta nr 1			ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.

UL. Polna 21

87-100 Toruń

Cena ofertowa:    		15 916,20 zł

Ilość pkt. cena 100%:		83,77 pkt

Oferta nie została odrzucona.

Wykonawca nie został wykluczony

Oferta nr 2

mikroLab.Tadeusz Gągała

UL. Puławska 25 u 5

20-051 Lublin

Cena ofertowa:    		14 656,00zł

Ilość pkt. cena 100%:		90,97pkt

Oferta nie została odrzucona.

Wykonawca nie został wykluczony

Oferta nr 3			VWR International Sp. z o.o.

Ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

Cena ofertowa:    		16 808,69 zł

Ilość pkt. cena 100%:		nie oceniano

Wykonawca nie został wykluczony

Oferta została odrzucona

podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1  pkt 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759, z późn. Zm.) „Z postępowania Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”

uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymagał w zadaniu 2b aby waga miała szalkę o średnicy 120 mm

Zaoferowana przez Wykonawcę waga ma szalkę o średnicy 90 cm

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 4			 RADWAG Wagi Elektroniczne

Ul. Hetmańska 90

60-219 Poznań

Cena ofertowa:    		13 096,00 zł

Ilość pkt. cena 100%:		nie oceniano

Wykonawca nie został wykluczony

Oferta została odrzucona

podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1  pkt 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759, z późn. Zm.) „Z postępowania Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”

uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymagał, aby waga w zadaniu 2a miała zakres ważenia nie mniejszy niż do 320g.

Waga zaproponowana przez Wykonawcę  ma zakres ważenia 310 g.

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymagał, aby waga w zadaniu 2b miała szalkę o średnicy 120 mm

Zaoferowana przez Wykonawcę waga ma szalkę o średnicy 85cm

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Oferta nr 5			 MERAZET S.A.

Ul. J. Krauthofera 36

60-204 Poznań

Cena ofertowa:    		15 891,60 zł

Ilość pkt. cena 100%:		nie oceniano

podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1  pkt 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759, z późn. Zm.) „Z postępowania Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”

uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymagał, aby waga w zadaniu 2b miała szalkę o średnicy 120 mm

Zaoferowana przez Wykonawcę waga ma szalkę o średnicy 90cm

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Więcej ofert do ww. postępowania – zadanie nr 2 nie wpłynęło

Zadanie nr 3

Nazwa Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Oferta nr 4			 RADWAG Wagi Elektroniczne

Ul. Hetmańska 90

60-219 Poznań

Cena ofertowa:    		4 978,00 zł

Ilość pkt. cena 100%:		100,0 pkt

Uzasadnienie wyboru:	oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nie została odrzucona.

Wykonawca nie został wykluczony.

Oferta nr 5			MERAZET S.A.

Ul. J. Krauthofera 36

60-204 Poznań

Cena ofertowa:    		5 126,64 zł

Ilość pkt. cena 100%:		nie oceniano

Wykonawca nie został wykluczony

Oferta  została odrzucona.

podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1  pkt 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759, z późn. Zm.) „Z postępowania Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”

uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymagał, aby waga w zadaniu 3amiała szalkę minimum 25x25 cm

Zaoferowana przez Wykonawcę waga ma szalkę o wymiarach 253x228 mm

Więcej ofert do ww. postępowania – zadanie nr 3 nie wpłynęło