Bydgoszcz, dnia 10.12.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę  pomocy dydaktycznych

Nr postępowania:   AZZP-B.24-215/2010;     Ogłoszenie nr 348345-2010 z dnia  06.12.2010 r. (BZP)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem  , które wpłynęło  w dniu 07.12.2010r. o następującej treści:

Pytanie:

- Czy zamawiający uzna za równoważne zestawy, składające się z wymaganych urządzeń i dodatkowo wielu innych, aczkolwiek różniące się nieznacznie w zakresie podstawowych komponentów?

Różnice te nie wpłyną w żaden sposób na możliwość realizowania doświadczeń. Co więcej bogatsze zestawy pozwolą na zrealizowanie szeregu dodatkowych doświadczeń zaprojektowanych przez prowadzącego zajęcia.

Jako producent Pomocy z fizyki mamy możliwość zaproponowania tych zestawów w atrakcyjnych cenach, niedostępnych dla klienta detalicznego.

1 Przykład : komplet do doświadczeń z elektrostatyki.

Zamawiający oczekuje zestawu składającego się z :

- elektroskop

- elektrofor

- pręt szklany

- pręt metalowy

- pręt ebonitowy

- wahadło elektryczne

- statyw izolacyjny

- podstawa obrotowa do lasek (prętów)

- butelka lejdejska

- rozbrajacz

- folia aluminiowa

Prosimy o potwierdzenie ,że dla zamawiającego równoważny jest zestaw składający się z:

Elektroskop listkowy • Pusta kula

• Kula przewodząca • Elektroskop z kulkami

• Lampa neonowa

• Tarcza elektroforowa z uchwytem i płytką polietylenową

• Szczelna płaszczyzna z uchwytem

• Puszka aluminiowa

• Pręty szklane, ebonitowe i z pleksiglasu

• Wełna i jedwab • Pasek polietylenu

• Klatka Faradaya

• Włókno nylonowe i obejma śrubowa do mocowania pasków i prętów

2 PRZYKŁAD: Zestaw optyczny z oświetlaczem

Zamawiający oczekuje zestawu składającego się z:

- Oświetlacz halogenowy 12V/24W (z bocznymi zwierciadłami)

- Pryzmat (trzy rodzaje)

- Zwierciadło płaskie

- Zwierciadło sferyczne

- Zwierciadło cylindryczne

- Soczewka - bryła obustronnie wklęsła

- Soczewka - bryła obustronnie wypukła

- Soczewka - bryła płasko-wypukła

- Soczewka - blok prostokątny

- Przesłona z 1-ną szczeliną

- Przesłona z 3-ma szczelinami

- Zestaw 8-miu kolorowych filtrów

- Instrukcja w języku angielskim i polskim

Prosimy o potwierdzenie, że dla zamawiającego jest równoważny zestaw składający się z:

Doświadczenia do realizacji:  - kolory,  - prawo odbicia,  - załamanie światła,  - soczewki ...  Budowa zestawu:  źródło światła wyposażone w łącza adaptacyjne, soczewka wymienna (regulacja zbieżności promienia optycznego), dwa boczne zwierciadła pozwalające badać kolory żarówka 12V/25W o włóknie spiralnym, przestronne pudełko do przechowywania różnych akcesoriów (przesłon, filtrów ..) zestaw szczelin (1, 3, 4 szeroka) 3 zwierciadła (1 płaskie, 2 paraboliczne), 1 soczewka dwuwypukła F=3,75 cm, ,1 soczewka półokrągła 0,76 mm, 1 płyta równoległościenna 50x76 mm, 1 pryzmat prostokątny (60, 90), 1pryzmat całkowitego wewnętrznego odbicia, 1 pryzmat równoboczny, 65x65x65 mm, 8 filtrów różnych kolorów : purpurowy, zielony, pomarańczowy, fioletowy, niebieski, czerwony, żółty, niebieskozielony), 8 kolorowych kartek. komplet dostarczany wraz z żarówką i instrukcją w małej walizce.

3 przykład : komplet do doświadczeń z ciepła wersja rozbudowana

Zamawiający oczekuje zestawu składającego się z:

- dylatoskop,

- kalorymetr,

- przyrząd do liniowego przewodzenia ciepła,

- przewodniki ciepła,

- termoskop,

- odwadniacz,

- pierścień Gravesanda,

- przyrząd do konwekcji ciepła,

- aktynometr,

### bateria słoneczna,

### radiometr Croocke'a,

### czujnik bimetaliczny.

- inne pomoce dydaktyczne,

- szkło i sprzęt laboratoryjny.

Prosimy o potwierdzenie, że dla zamawiającego jest równoważny zestaw składający się z:

• Termometr, cyfrowy miernik oraz termopara

• Zlewki, kolba filtracyjna, cylinder miarowy, naczynie wirówki

• Smar silikonowy • Rurka silikonowa • U-rurka

• Kalorymetr z aparatem do badania prawa Joule’a i przewody łączące

• Termiczny płaszcz izolacyjny, zestaw gumowych korków oraz bloczków parafinowych

• Cylindry ze stali nierdzewnej oraz aluminium do liniowej rozszerzalności cieplnej

• Pręty w kształcie litery U wykonane z aluminium, mosiądzu, stali nierdzewnej o różnych średnicach

• Cylindry do badania ciepła właściwego • Palnik z trójnogiem i siatki druciane

• Komparator 1/100 mm ze wspornikiem

• Naczynie do badania przejścia stanu gazowego w ciekły • Manganian(VII) potasu

• Łącznik bimetaliczny ze stykami elektrycznymi

• Uniwersalna podstawa ogólnego zastosowania • Wielofunkcyjne pręty i zaciski

4 przykład : zestaw demonstracyjny do badania sił

Zamawiający oczekuje zestawu składającego się z:

W skład zestaw powinny wchodzić: siłomierze, sprężyny, obciążniki z podstawą i na pręcie, wózek do równi pochyłej, równia pochyła, słupki z haczykami, klocek do tarcia, pręty, przymiar, kółko z podziałką kątową, tarcza do momentów sił, słupki do siłomierzy, bloki, słupki do dźwigni, belka dźwigni, wskaźniki, siłomierze tarczowe, pierścień, kołowrót

Prosimy o potwierdzenie, że dla zamawiającego jest równoważny zestaw składający się z:

• Obciążniki cylindryczne o różnej masie

• Sprężyna śrubowa ze wskaźnikiem

• Kołki magnetyczne

• Równia pochyła

• Wózek dla równi pochyłej z haczykami do doświadczeń z siłami

• Krążek i krążek z haczykiem

• Tarcza Weinholda z mocowaniem magnetycznym

• Wagi sprężynowe 1 N i 6 N

• Linijka z podziałką centymetrową i otworami

• Linijka magnetyczna 25 cm i kątomierze 0 ÷ 60°, 
   0 ÷ 360°

• Trzy wielokrążki współliniowe (wciągnik wielokrążkowy)

• Trzy wielokrążki współosiowe (wciągnik wielokrążkowy)

• Zestaw trzech obiektów geometrycznych

• Linka nylonowa 10 m

• Akcesoria takie jak pierścienie, haczyki i sznurek pionu

Odpowiedź:

Uprzejmie informujemy, że  Zamawiający uznaje zaproponowane cztery zestawy:

- komplet do doświadczeń z elektrostatyki.

- zestaw optyczny z oświetlaczem

- komplet do doświadczeń z ciepła-  wersja rozbudowana

- zestaw demonstracyjny do badania sił

za równoważne.