Bydgoszcz, dnia 18.11.2011

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 73

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż suszarki próżniowej z pompą membranową dwustopniową w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Nr postępowania:   AZZP-B.24-217/2011

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) :

5. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale IV Opis przedmiotu zamówienia oraz miejsce dostawy, w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia:

skreśla się zapis :

- z zakresem temperatury od + 50 C powyżej temperatury otoczenia do 200 0C.

w zamian wprowadza się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

- zakres temperatury  co najmniej od + 15 0C  powyżej temperatury otoczenia do 200 0C,

6.  W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale XIV Opis sposobu przygotowania ofert, w pkt. 10. „Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane:”

skreśla się zapis :

„Dostawa i montaż suszarki próżniowej z pompą membranową dwustopniową w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy”

NIE OTWIERAĆ PRZED 21.11.2011r., godz. 11:10

w zamian wprowadza się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Dostawa i montaż suszarki próżniowej z pompą membranową dwustopniową w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy”

NIE OTWIERAĆ PRZED 22.11.2011r., godz. 11:10

7.  W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale XV Miejsce i termin składania ofert, w pkt. 2:

skreśla się zapis:

Termin składania ofert: do 21.11.2011 do godz. 11:00

w zamian wprowadza się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie

Termin składania ofert: do 22.11.2011 do godz. 11:00

8. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale XVI Miejsce i termin otwarcia ofert, w pkt. 1 :

Skreśla się zapis:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 21.11.2011 o godz. 11:10

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz,

Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek RCI, pok. B107)

w zamian wprowadza się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 22.11.2011 o godz. 11:10

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz,

Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek RCI, pok. B107

Zamawiający ( - )