Bydgoszcz, dnia 20.06.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 141

Tel/Fax. 052 374 92 61/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż chromatografu cieczowego i gazowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

nr postępowania:	AZZP-BB.24-78/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający dokonuje zmiany 
w treści SIWZ.

Zmiana treści dotyczy:

SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –określonego w rozdziale IV. SIWZ dla zadania nr 1:

Przed zmianą:

 Detektor aerozolowy rozproszenia światła uniwersalny pozwalający mierzyć związki nie posiadające grup chromoforowych wyposażony w technologię nukleacji kondensacyjnej wody. Zakres przepływu fazy ruchomej od 0,1 do 1,2 ml/min, temperatura odparowania rozpuszczalnika od 10 do 60°C, programowalna z możliwością wyłączenia ogrzewania, zasilany azotem lub powietrzem, maksymalnie zapotrzebowanie na gaz co najwyżej 5 l/min, ciecz kondensująca: woda, wbudowany w przyrząd zbiornik o pojemności co najmniej 500 ml, z możliwością  wyświetlania w czasie rzeczywistym chromatogramu, statusu przyrządu, a także dotykowego menu umożliwiającego ustawienie parametrów pracy przyrządu, wbudowane wyjście analogowe 0-1 V ze wzmocnieniami 1 i 5 razy, złącze USB oraz złącze internetowe Ethernet

Po zmianie:

Zamawiający dokonuje wykreślenia zapisu

- Detektor aerozolowy rozproszenia światła uniwersalny pozwalający mierzyć związki nie posiadające grup chromoforowych wyposażony w technologię nukleacji kondensacyjnej wody. Zakres przepływu fazy ruchomej od 0,1 do 1,2 ml/min, temperatura odparowania rozpuszczalnika od 10 do 60°C, programowalna z możliwością wyłączenia ogrzewania, zasilany azotem lub powietrzem, maksymalnie zapotrzebowanie na gaz co najwyżej 5 l/min, ciecz kondensująca: woda, wbudowany w przyrząd zbiornik o pojemności co najmniej 500 ml, z możliwością  wyświetlania w czasie rzeczywistym chromatogramu, statusu przyrządu, a także dotykowego menu umożliwiającego ustawienie parametrów pracy przyrządu, wbudowane wyjście analogowe 0-1 V ze wzmocnieniami 1 i 5 razy, złącze USB oraz złącze internetowe Ethernet;

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale XIV Opis sposobu przygotowania ofert, w pkt. 10. „Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane:”

„PRZETARG NA DOSTAWĘ CHROMATOGRAFU CIECZOWEGO I GAZOWEGO - AZZP-BB.24-78/2013”

NIE OTWIERAĆ PRZED 28.06.2013r., godz. 10:10

w zamian wprowadza się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

„PRZETARG NA DOSTAWĘ CHROMATOGRAFU CIECZOWEGO I GAZOWEGO - AZZP-BB.24-78/2013”

NIE OTWIERAĆ PRZED 05.07.2013r. godz. 10:10

2.  W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale XV Miejsce i termin składania ofert, w pkt. 2:

skreśla się zapis:

Termin składania ofert: do 28.06.2013r., do godz. 10:00

w zamian wprowadza się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie

Termin składania ofert: do 05.07.2013r., do godz. 10:00

3. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale XVI Miejsce i termin otwarcia ofert, w pkt. 1

Skreśla się zapis:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 28.06.2013r., o godz. 10:10

UTP w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Fordon, budynek nr 3.1, pok. 141.

w zamian wprowadza się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 05.07.2013r., o godz. 10:10

UTP w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Fordon, budynek nr 3.1, pok. 141

Zamawiający (-)