Bydgoszcz, dnia 22.06.2011

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

dot. postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie Laboratorium Badań Konstrukcji Drogowych

nr postępowania:	AZZP-B.24-99/2011

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ.

Modyfikacja dotyczy rozdziału IV SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1:

Przed zmianą:

- 3. Zestaw piknometrów drogowych z głowicami i nasadką  -  6 zestawów

Wymagania ogólne:

Piknometry 1-litrowe z głowicami i nasadkami

Wymagania szczegółowe:

-         piknometry muszą być wzorcowane – świadectwo wzorcowania  na etapie dostawy

-         numerowane

Po zmianie:

- 3. Zestaw piknometrów drogowych z nasadkami  -  6 zestawów

Wymagania ogólne:

Piknometry 1-litrowe z nasadkami

Wymagania szczegółowe:

-         piknometry muszą być wzorcowane – świadectwo wzorcowania  na etapie dostawy

-         numerowane

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ. W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający nie przedłużył terminu składania ofert.

Zamawiający (-)