Bydgoszcz, 30.11.2010

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do pomiarów reologicznych

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 29.11.2010r. o następującej treści:

- Dot. punktu XI. SIWZ:

W paragrafie „Miejsce i termin składania ofert” SIWZ Zamawiający umieścił termin składania ofert do 03.11.2010 r oraz termin otwarcia ofert 03.11.2010 r. Prosimy o wyjaśnienie zaistniałej sprzeczności, gdyż termin otwarcia ofert jest datą wsteczną.

Odpowiedź: Zamawiającemu chodziło o datę 03.12.2010 br. Błąd zostanie skorygowany w modyfikacji SIWZ.

- W wymaganiach ogólnych „Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia” Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania do obsługi systemu w języku polskim. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowania oprogramowania w języku angielskim dostarczonego wraz z instrukcją obsługi w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści oprogramowanie obsługi systemu w języku angielskim wraz z instrukcją obsługi w polskim języku.

- W wymaganiach szczegółowych „Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia”  Zamawiający przewiduje możliwość pneumatycznego podnoszenia oraz opuszczania obciążeń. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie modułu podnoszenia z integrowanym silnikiem elektrycznym, gdyż takie rozwiązanie odznacza się lepszymi osiągami, jest bardziej precyzyjne oraz nie wymaga zasilania w gazy sprzężone jak w przypadku podnoszenia pneumatycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego modułu o lepszych parametrach.

- Dot. punktu V. SIWZ: W SIWZ znajdują się zapisy zobowiązujące Wykonawcę do wykonania zamówienia w terminie do 28 grudnia 2010 roku. Uprzejmie informujemy, że terminy dostaw urządzeń podobnego typu zwykle wynoszą do 14 tygodni. Wiąże się to z faktem, że aparaty podobnego typu nie są objęte produkcją na skalę masową i ich proces wytwarzania jest uruchamiany po otrzymaniu zamówienia. Ze względu na stopień zaawansowania i skomplikowaną konstrukcję, proces kalibracji i weryfikacji urządzeń przez producenta, oraz konieczność przeprowadzenia odpowiednich szkoleń z zakresu obsługi tego rodzaju urządzeń nie jest możliwe dostarczenie ich w czasie wymaganym przez SIWZ. Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy aparatu wraz z jego instalacją do 14 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy. Spowodowane jest to koniecznością rozliczenia zakupu z końcem roku.