Bydgoszcz, dnia 28.08.2018 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 56

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym 
i wyposażeniem” (AZZP.243.48.2018).

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie nr 1:

„1. Zgodnie z zapisami PFU budynek należy wyposażyć w instalację ppoż  wraz z systemem DSO oraz powiadomieniem Straży Pożarnej. Proszę o informację czy system pożarowy jest instalacją wymaganą przez zamawiającego? Czy dokumentację należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a PFU należy rozpatrywać wyłącznie jako wytyczne do projektowania w zakresie funkcji i wyposażenia pomieszczeń?”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania i zapisy PFU.

Pytanie nr 2:

„2. PFU określa konieczność rozprowadzenia sieci internetowej. W zakresie sieci zewnętrznych brak jest sieci teletechnicznej do realizacji. Czy w związku z powyższym zewnętrzna sieć teletechniczna jest wyłączona z opracowania?”

Odpowiedź:

Zamawiający zrealizuje zewnętrzną sieć teletechniczną we własnym zakresie i nie jest to przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie nr 3:

„3. PFU określa termin sporządzenia dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uprawomocnieni decyzji pozwolenia na budowę do 30.09.2018r. Czy ta informacja jest obowiązująca?”

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ całość dokumentacji projektowej musi zostać wykonana w terminie do 31.12.2018 r. poza przyszłymi usługami wynikających z nadzoru autorskiego, które Wykonawca będzie świadczył nie dłużej niż do 31.12.2019 r.  Zamawiający zmodyfikuje zapisy PFU.

Zamawiający

(-)