Informacja

o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

nr sprawy: AZZP-S.24-221/2011

Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych zmieniono treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Pkt. III Zadanie 6. - Wyposażenie systemu i parametry techniczne:

Jest –„ Wymiary (szer. x głęb. x wys.) nie większe niż 250x450x600 mm.”

Po zmianie przyjmuje następujące brzmienie - „Wymiary (szer. x głęb. x wys.) nie większe niż 350x550x700 mm.

Jest – „System odwróconej osmozy, umożliwiający usunięcie 90 - 99% substancji rozpuszczonych, zawartych w wodzie zasilającej układ. Powinien to być moduł HLP RO 150, zbudowany z asymetrycznych membran poliamidowych lub równoważny w tym zakresie.”

Po zmianie przyjmuje brzmienie - „System odwróconej osmozy, umożliwiający usunięcie 90 - 99% substancji rozpuszczonych, zawartych w wodzie zasilającej układ. Powinien to być moduł zbudowany z asymetrycznych membran poliamidowych lub równoważny w tym zakresie.”

Jest – „Wyświetlacz LDC o wymiarach min. 16x2 znaki.”

Po zmianie przyjmuje brzmienie „Wyświetlacz LCD”.

Prorektor ds Nauki

/Dariusz Boroński/

Bydgoszcz, 18.11.2011 r.