# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Dostawa wyposażenia sali badawczej z zakresu morfologii i anatomii zwierząt dla Katedry Fizjologii, Zoofizjoterapii i Żywienia Zwierząt UTP

Zamówienie o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Nr postępowania: AZZP.243.68.2018

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

………………………………………

zatwierdzam

Bydgoszcz, dnia 25.10.2018 r.

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest dostępny za pomocą e-mail’a: iod@utp.edu.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr AZZP.243.68.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

strona internetowa: www.zamowienia.utp.edu.pl

NIP 554-031-31-07

- TRYB POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dalej w skrócie jako „ustawa Pzp” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

  - Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp.

  - Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia sali badawczej z zakresu morfologii i anatomii zwierząt dla Katedry Fizjologii, Zoofizjoterapii i Żywienia Zwierząt UTP, której celem będzie przechowywanie oraz badania morfometryczne, histologiczne i anatomiczne zwierząt gospodarskich oraz dzikożyjących, składającego się z 25 elementów/pozycji. Szczegółowe parametry i warunki wykonania zamówienia opisano w załączniku nr 3.

- Na potrzeby niniejszej SIWZ dostawa wyposażenia Sali badawczej określa się także zamiennie jako „Sprzęt”.

- Dostawa obejmuje:

  - dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko wraz z jego wniesieniem i montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

  - przekazanie Zamawiającemu Sprzętu na podstawie protokołu dostawy; protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu po wykonanej dostawie;

  - przeprowadzenie przez Wykonawcę na własny koszt instruktażu stanowiskowego dla 3 osób w zakresie obsługi technicznej w wymiarze 1 godziny w języku polskim w zakresie obsługi Sprzętu dla pozycji nr 1, 3, 4, 7, 17 i 24 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 3).

- Miejsce dostawy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

ul. Mazowiecka 28

85-084 Bydgoszcz

- Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

CPV: 33940000-1 Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok; 33935000-3 – Stoły lub akcesoria do przeprowadzania sekcji zwierząt; 33948000-7 – Urządzenia do podnoszenia lub transportu zwłok; 33944000-9 – Szafy chłodnicze lub zamrażarki do kostnic; 33970000-0 – Sprzęt i artykuły dla kostnic; 39180000-7 – Meble laboratoryjne.

- Informacje dodatkowe:

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych;

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia 20.12.2018 r.

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż posiada środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia z okresem wydatkowania do 31.12.2018 r. i w przypadku przekroczenia terminu wykonania dostawy Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY I JEJ ZMIANY

- Wzór umowy

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

- Podwykonawstwo oraz zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie podwykonawstwa

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego będzie określała zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście, które zaś za pomocą podwykonawców.

Zamawiający może dopuścić zmianę podwykonawcy i/lub zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia itp.

- Zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:

  - zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT;

  - zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ;

  - zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ;

  - zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku:

  - przerw w trakcie prac i montażowych, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

  - zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia;

  - zmiany, które nie mają charakteru istotnego w rozumieniu art. 144 ust. 1e;

  - zmiany na zasadach określonych w art. 144 ust.1 pkt 2-4 i 6;

  - zmiany przewidziane we wzorze umowy.

Wszelkie zmiany umowy, pod rygorem nieważności, mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej, z uwzględnieniem przepisu art. 144 ustawy Pzp.

- Warunki płatności

Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp;

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie;

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie;

  - zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania powyższych warunków podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp.

- SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 2).

- Spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 2) oraz odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, o których mowa w rozdziale VIII pkt 3 lit a.

- Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale VIII SIWZ muszą potwierdzać brak podstaw do wykluczenia z postępowania nie później niż na dzień składania.

- WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w rozdziale VI. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór – załącznik nr 2) oraz oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 5) składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, ORAZ POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór – załącznik nr 5). Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w wyznaczonym terminie, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, do złożenia, wskazania dostępności w formie elektronicznej w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych lub wskazania faktu posiadania przez Zamawiającego wraz z podaniem numeru postępowania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów lub oświadczeń:

- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli dotyczy:

- oświadczenie wskazujące zakres zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom (wzór załącznik nr 6);

- WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 3 lit a niniejszego rozdziału, składa dokument (dokumenty) wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

Jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać wyżej wymienione dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i pozwolą na to przekazane dane identyfikacyjne, Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia tych dokumentów, o ile Zamawiający nie poweźmie wątpliwości co do ich aktualności.

Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą lub uzupełni samodzielnie wyżej wymienione dokumenty i/lub oświadczenia, Zamawiający uzna te dokumenty za prawidłowo złożone bez konieczności wzywania do ich złożenia, o ile Zamawiający nie poweźmie wątpliwości co do ich aktualności.

- PODWYKONAWCY

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienie i nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (o ile są znani) oraz wykazania, że nie zachodzą wobec nich podstawy do wykluczenia z postępowania, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku braku informacji o podwykonawcach Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Postanowienia punktów 3 i 4 stosuje się również wobec dalszych podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (o ile nie jest wymagana forma pisemna), każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres poczty elektronicznej, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym pismem.

- Forma pisemna zastrzeżona jest dla: oferty wraz z załącznikami, pełnomocnictw, dokumentów lub oświadczeń wymienionych w rozdziale VIII (również w przypadku ich złożenia na wezwanie).

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

- na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

bud. Regionalnego Centrum Innowacyjności pokój nr B3

- na adres e-mail:		kamila.kowalska@utp.edu.pl

- Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach związanych z procedurą przetargową są pracownicy Działu Zakupów i Zamówień Publicznych, dostępni pod numerem tel. 52 374 92 71, 52 374 92 61 w godz. 8:00 – 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

- SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.

- Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie określonym w punkcie poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Treść zapytań (bez ujawniania ich źródła) wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

- Zamawiający jest uprawniony (w uzasadnionych przypadkach) do zmiany treści SIWZ. Dokonana zmiana przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz opublikuje tę informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. Informacja o nowym terminie składania ofert zamieszczona zostanie również w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Informacje udzielone w trybie innym niż przewidziany w niniejszym rozdziale (w szczególności udzielone telefonicznie przez osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami) nie mają waloru wyjaśnień, o których mowa w art. 38 ustawy Pzp.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

            - Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100);

            - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 33 1240 3493 1111 0000 4279 1269,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

            - Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi być ważne przez cały okres związania ofertą.

            - Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniężna Wykonawca powinien dołączyć do oferty kopię dokumentu oraz oryginał dokumentu w osobnej kopercie, nienumerowany i nieparafowany.

            - W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, o której mowa w pkt. 2 lit. c. i d., zaleca się aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz), gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu;

- przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego;

- kwotę gwarancji;

- okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą);

- zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

            - W przypadku nie wniesienia wadium lub wniesienia go w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7b ustawy Pzp.

            - Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz (co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą) zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Pod rygorem nieważności oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć razem z tłumaczeniem na język polski, chyba że, w odniesieniu do konkretnego dokumentu wyraźnie określono inaczej.

- Oferta oraz jej załączniki muszą być czytelne. W tym celu zaleca się ich sporządzenie pismem maszynowym, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.

- Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

- Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie nie wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwa upoważniające do reprezentowania Wykonawcy (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony). Za podpisanie uważa się własnoręczny czytelny podpis, bądź podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

- W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na pierwszej stronie wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.

- Każda poprawka w treści oferty (w tym m.in. przekreślenie, nadpisanie, uzupełnienie, przesłonięcie korektorem itp.) powinna być parafowana przez Wykonawcę.

- Zamawiający zaleca, aby:

- każda strona oferty (w tym także dokumenty złożone wraz z ofertą) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę;

- wszystkie strony oferty były ze sobą trwale złączone (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) i kolejno ponumerowane;

- przy sporządzaniu oferty Wykonawca korzystał ze wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.

- Jeżeli informacje zawarte w treści oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Wykonawca jest uprawniony do zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, musi jednak wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje takie powinny zostać opatrzone przez Wykonawcę klauzulą „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Ponadto, zaleca się oddzielenie dokumentów zawierających takie informacje od pozostałych dokumentów składających się na ofertę i trwałe ich spięcie.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-796 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

bud. Regionalnego Centrum Innowacyjności pokój nr B3

oraz opisane:

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy ………………..…………………. ………………..…………………. ………………..…………………. (pieczęć lub czytelne wypełnienie) Adresat: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-796 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Dział Zakupów i Zamówień Publicznych bud. Regionalnego Centrum Innowacyjności pokój nr B3 Oferta na postępowanie pn. „Dostawę wyposażenia sali badawczej z zakresu morfologii i anatomii zwierząt dla Katedry Fizjologii, Zoofizjoterapii i Żywienia Zwierząt UTP” (AZZP.243.68.2018) NIE OTWIERAĆ PRZED 05.11.2018, godz. 09:10

- Do wypełnionego formularza ofert (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) należy dołączyć:

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczania z postępowania (wzór – załącznik nr 2 do SIWZ);

- dowód poświadczający wniesienia wadium lub dokument wadium (jeżeli wadium zostało złożone w innej formie niż pieniężna).

jeżeli dotyczy:

- pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawcy (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony);

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w wyznaczonym terminie, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, do złożenia, wskazania dostępności w formie elektronicznej w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych lub wskazania faktu posiadania przez Zamawiającego wraz z podaniem numeru postępowania, aktualnych na dzień złożenia dokumentów lub oświadczeń wymienionych w rozdziale VIII pkt 3 SIWZ.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć (przed upływem terminu składania ofert) pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty. Zasady składania takich powiadomień są takie same jak zasady składania ofert opisane w pkt 10 niniejszego rozdziału SIWZ, z tym że opakowanie powinno być opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

- Koperty opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte podczas otwierania oferty Wykonawcy, który złożył powiadomienie o zmianach.

- Koperty opatrzone dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY” zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu prawidłowości wycofania, Zamawiający nie otworzy oferty uznanej za wycofaną.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać w Dziale Zakupów i Zamówień Publicznych:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

bud. Regionalnego Centrum Innowacyjności pokój nr B3

lub przesłać na powyższy adres.

- Termin składania ofert: do 05.11.2018 r., do godz. 09:00. Godziny pracy działu: od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach 8:00 - 14:30.

- Każda złożona oferta zostanie zaewidencjonowana i oznaczona poprzez nadanie jej kolejnego numeru oraz wskazanie daty i godziny wpłynięcia.

- MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi 05.11.2018 r., o godz. 09:10

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-796 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych,

bud. Regionalnego Centrum Innowacyjności pokój nr B2

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz zawarte w ofercie informacje dotyczące ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Otwarcie ofert ma charakter publiczny, co oznacza, że może wziąć w nim udział każdy zainteresowany.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

- Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Cena podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku o towarów i usług, Wykonawca ma obowiązek poinformować czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

cena – waga 60%

okres gwarancji – waga 40%

- Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru

Ocena oferty = Pc + Pg

gdzie:

Pc – liczba punktów w kryterium ceny

Pg - liczba punktów w kryterium okres gwarancji

- Liczba punktów w kryterium cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena

Pc = ---------------------------------------    x   60

cena badanej oferty

UWAGA! Cena musi być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Liczba punktów w kryterium okres gwarancji zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

okres gwarancji badanej oferty

Pg = ----------------------------------------------------------    x   40

najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

Minimalny okres gwarancji to 24 miesiące a maksymalny to 36 miesięcy.

UWAGA! W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 36 miesięcy do kryterium oceny ofert zostanie przyjęte 36 miesięcy a do umowy faktycznie zaoferowana długość gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące lub braku podania okresu gwarancji w formularzu ofertowym Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów w ww. kryteriach. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans przyjętych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Zgodnie z art. 87 ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany poprawić w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- WYBÓR OFERTY; INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, którego oferta nie podlega odrzuceniu i którego oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o unieważnieniu postępowania (o ile dane zdarzenie wystąpi).

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub/oraz o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.zamowienia.utp.edu.pl.

- Umowa zostanie zawarta w terminach określonych zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

- Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, Zamawiający może zażądać (jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego) umowy regulującej współpracę Wykonawców.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu:

- informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy;

- pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisze pełnomocnik;

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługuje odwołanie.

- W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty Odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień niniejszej SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Załączniki:

- Formularz oferty – załącznik nr 1;

- Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek o wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 2;

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3;

- Wzór umowy – załącznik nr 4;

- Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5;

- Wzór oświadczenia o zakresie prac powierzonych podwykonawcy – załącznik nr 6.

Załącznik nr 1 do SIWZ

F O R M U L A R Z     O F E R T Y

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): …..…..………

…………….………………....................................................................................................................................

Adres …..................................................................................................................................................................

Nr KRS (jeżeli dotyczy).........................................................................................................................................

REGON/NIP ….....................................................................................................................................................

Czy wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem: TAK/NIE (zaznaczyć właściwe)

Osoba do kontaktu …...........................................................................................................................................

Nr telefonu …........................................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej …............................................................................................................................

Nr konta, na które należy zwrócić wadium………………................................................................................

Adres do korespondencji z Zamawiającym (jeżeli inny niż podany wyżej) ……..................................................

….............................................................................................................................................................................

(UWAGA-w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na:

„Dostawę wyposażenia sali badawczej z zakresu morfologii i anatomii zwierząt dla Katedry Fizjologii, Zoofizjoterapii i Żywienia Zwierząt UTP”

(AZZP.243.68.2018)

SKŁADAMY OFERTĘ

na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach:

Cena łączna brutto: ………………..…………..……………. zł (słownie: ………..…………….…...………

……………………………………………..…….…………………………………………………………...….)

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku słownie i liczbą)

Okres gwarancji: ….. miesięcy (co najmniej 24 miesiące)

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń;

- posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty;

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

- zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;

- znane nam są obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych;

- dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO;

- przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z prowadzonym postępowaniem nr AZZP.243.68.2018.

Wraz z ofertą składamy:

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2;

- dowód wniesienia wadium

- ……………………………………………………………………………………..

………………….……….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wzór

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia sali badawczej z zakresu morfologii i anatomii zwierząt dla Katedry Fizjologii, Zoofizjoterapii i Żywienia Zwierząt UTP (AZZP.243.68.2018), prowadzonego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY (uwaga: jeżeli pkt 2 nie ma zastosowania należy go przekreślić)

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..…………

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (uwaga: jeżeli nie ma zastosowania należy przekreślić)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (uwaga: jeżeli nie ma zastosowania należy przekreślić)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ………………………………… ……………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia sali badawczej z zakresu morfologii i anatomii zwierząt dla Katedry Fizjologii, Zoofizjoterapii i Żywienia Zwierząt UTP, której celem będzie przechowywanie oraz badania morfometryczne, histologiczne i anatomiczne zwierząt gospodarskich oraz dzikożyjących składającego się z poniższych elementów/pozycji:

POZ. 1 Stół sekcyjny zwierzęcy – 1 sztuka co najmniej o poniższych parametrach technicznych:

- Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej –  kwasoodpornej z materiału niegorszego niż 1.4301, 0H18N9 wytworzonego według normy PN-EN 10088 lub równoważnej;

- Blat roboczy stołu dwudzielny składający się z misy zlewowej oraz przestrzeni roboczej o minimalnym wymiarze 2000 mm (z tolerancją +/- 50 mm)  na 900mm (z tolerancją +/- 50 mm);

- Wysokoobrotowy młynek kolidalny zamontowany pod spływem blatu roboczego ze sterowaniem załączania (przyciski grzybkowe);

- System zraszania blatu roboczego w celu mycia jego powierzchni lub zapewnienia komfortowej pracy młynka;

- Baterie medyczne - jednej zlewowej oraz drugiej prysznicowej z giętkim wężem oraz słuchawką prysznicową z blokadą;

- Kompletna instalacja elektryczna z własnym zabezpieczeniem antyprzepięciowym na którą składają się dwa hermetyczne gniazda 230 V do podłączenia elektronarzędzi, zasilanie oraz sterowanie młynkiem koloidalnym, wyłącznik bezpieczeństwa z sygnalizacją napięcia

- Komplet przyłączy wodno - kanalizacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stołu;

- Zdejmowane wkłady perforowane do pracy z ciałem – minimum 3 sztuki.

- Zdejmowana nadstawka przeznaczona do sekcjonowania organów z wyjmowanym wkładem teflonowym lub poliwęglanowym do pobierania próbek;

- Wymiary stołu:

szerokość: 900 mm (z tolerancją +/- 50 mm);

długość: 2500 mm (z tolerancją +/- 100 mm);

wysokość: 850 (z tolerancją +/- 50 mm).

POZ. 2 Mobilny stół sekcyjno zabiegowy z centralnym spływem 2 sztuki - co najmniej o poniższych parametrach technicznych:

- Konstrukcja wykonana z stali  nierdzewnej – kwasoodpornej z materiału niegorszego niż 1.4301, 0H18N9 wytworzonego według normy PN-EN 10088 lub równoważnej;

- Blat roboczy stołu wykonany w postaci zagłębionej misy z spływem o wymiarach 1800mm x 600mm (z tolerancją +/- 50mm) dopasowany do wymiarów stołu;

- Maksymalne obciążenie stołu powinno wynosić minimum 200 kg;

- Przyłącze wodno - kanalizacyjne w postaci centralnego spływu z giętkim wężem;

- Stół wyposażony w cztery obrotowe kółka jezdne z hamulcem;

- Zdejmowane wkłady perforowane do pracy z ciałem – minimum 2 sztuki

- Wymiary stołu:

szerokość: 600 mm (z tolerancją +/- 50 mm);

długość: 1800 mm (z tolerancją +/- 50 mm);

wysokość: 850 (z tolerancją +/- 50 mm);

POZ. 3 Komora chłodnicza na zwłoki zwierzęce z wewnętrznym regałem o stałych półkach 1 sztuka - co najmniej o poniższych parametrach technicznych:

- Obudowa komory wykonana w całości wewnątrz z blachy nierdzewnej – kwasoodpornej z materiału niegorszego niż 1.4301, 0H18N9 wytworzonego według normy PN-EN 10088 lub równoważnej;

- Rdzeń obudowy (izolacja chłodnicza )wykonany z spienionego pod ciśnieniem poliuretanu o grubości minimum 80 mm;

- Komora wykonana w postaci pełnej adaptacji pomieszczenia posiadanego przez Zamawiającego o wymiarach 2m. x 2,8m. x 2m (szerokość x głębokość x wysokość);

- Komora wyposażona w pojedyncze drzwi chłodnicze o płacie wykonanym  z odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego. Płat drzwi ma posiadać możliwość zamknięcia (zamek , wkładkę patentową lub inny mechanizm) z możliwością niezależnego (bezpiecznego) otwierania od wewnątrz komory. Kąt otwarcia drzwi powinien wynosić 180° tak aby przy załadunku ciał dostępny był cały prześwit otworu drzwi;

- Komora  ma posiadać następujący układ funkcjonalny - jeden  regał przyścienny wyposażony w cztery półki , dodatkowo dwie górne półki powinny być przedzielone w połowie szerokości i posiadać możliwość regulacji wysokości. Regał wykonany w całości z materiałów nierdzewnych kwasoodpornych  niegorszego niż 1.4301, 0H18N9 wytworzonego według normy PN-EN 10088 lub równoważnej;

- Komora powinna posiadać własne wewnętrzne oświetlenie – załączane automatycznie po otwarciu drzwi;

- Wymiary komory:

szerokość: 2000 mm (z tolerancją +/- 100 mm)

głębokość: 2800 mm (z tolerancją +/- 100 mm)

wysokość: 2000 mm (z tolerancją +/- 100 mm)

- Urządzenie chłodnicze komory:

- Komora ma być wyposażona w jedno urządzenie chłodnicze typu SPLIT z agregatem umieszczonym na zewnątrz budynku a chłodnicą wewnątrz komory;

- Agregat chłodniczy ma gwarantować samoczynne utrzymanie temperatury wewnątrz komory w zakresie od -5°C do +5°C;

- Agregat chłodniczy ma posiadać system automatycznego odszraniania;

- Gwarantowana temperatura powinna być jednakowa w całym przekroju komory;

- Agregat powinien gwarantować wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory tak aby każde ciało wewnątrz było jednakowo chłodzone;

- Sterowanie chłodzeniem komory powinno się odbywać przy pomocy czytelnego cyfrowego  panelu sterującego z wyświetlaczem cyfrowym o następujących funkcjach:

- wyświetlanie aktualnej temperatury wewnątrz komory;

- wyświetlanie zadanej temperatury dla komory;

- możliwość programowania temperatury w ustalonym zakresie od -5°C do +5°C;

- sterowanie oświetleniem komory;

- sygnalizacja pracy sprężarki agregatu;

- sygnalizacja pracy wentylatora agregatu wewnątrz komory;

- sygnalizacja awarii.

- Panel sterujący powinien być umieszczony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (jednak w odległości nie większej niż10 m od komory);

- Włączanie i wyłączanie agregatu chłodniczego komory na czas załadunku powinno być automatyczne i odbywać w następujący sposób : w momencie otwarcia drzwi powinno zapalić się oświetlenie wewnątrz komory oraz wyłączyć chłodzenie, po załadunku lub wyładunku ciała i zamknięciu drzwi oświetlenie ma się wyłączyć, a agregat wrócić do pracy z wcześniej ustawionymi parametrami.

- Agregat chłodniczy powinien posiadać zasilanie jednofazowe prądem 230 V /50 Hz o maksymalnym poborze mocy nie przekraczającym 1,5kW.

POZ. 4 Wózek hydrauliczny do załadunku 1 sztuka - co najmniej o poniższych parametrach technicznych:

- Konstrukcja wózka wykonana z materiałów oraz profili nierdzewnych – kwasoodpornych z materiału niegorszego niż 1.4301, 0H18N9 wytworzonego według normy PN-EN 10088 lub równoważnej;

- Wózek wyposażony w pojedynczy pantograf podnoszący zasilany pompą hydrauliczną z napędem nożnym;

- Napęd hydrauliczny wózka powinien gwarantować płynne podnoszenie zwłok zwierzęcych w zakresie odpowiadającym możliwość współpracy w pozostałymi urządzeniami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego  tj: komory chłodniczej , kadzi formalinowej oraz stołu sekcyjnego. Wózek powinien również posiadać regulację  prędkości opuszczania górnej ramy;

- Maksymalne obciążenie  wózka  powinno wynosić minimum 200 kg;

- Górna rama wózka wyposażona w gładki blat roboczy do transportu zwłok zwierzęcych;

- Wózek ma posiadać boczne uchwyty manewrowe oraz główny uchwyt do sterowania i przesuwania wózka;

- Wózek wyposażony w cztery obrotowe kółka jezdne z hamulcem;

- Wymiary wózka:

szerokość: 750 mm  (z tolerancją +/- 50 mm);

długość: 2200 mm (z tolerancją +/- 100 mm);

wysokość: zakres podnoszenia musi być zgodny z najwyższym poziomem obsługiwanych regałów: minimum 1800 mm.

POZ. 5 Zestaw transportowy z pokrywą 1 sztuka - co najmniej o poniższych parametrach technicznych:

- Konstrukcja zestawu wykonana z materiałów oraz profili nierdzewnych – kwasoodpornych z materiału niegorszego niż 1.4301, 0H18N9 wytworzonego według normy PN-EN 10088 lub równoważnej;

- W skład zestawu ma wchodzić: wózek jezdny z zagłębionym blatem oraz pokrywa gwarantująca bezpieczny transport zwłok zwierzęcych po terenie Katedry;

- Maksymalne obciążenie  wózka  powinno wynosić minimum 200 kg;

- Wózek ma posiadać dwa czołowe uchwyty manewrowe;

- Wózek wyposażony w cztery obrotowe kółka jezdne z hamulcem;

- Wymiary zestawu:

szerokość: 600 mm (z tolerancją +/- 50 mm);

długość: 1800 mm (z tolerancją +/- 50 mm);

wysokość: 850 (z tolerancją +/- 50 mm) + 350mm pokrywa.

POZ. 6 Stanowisko do płukania zwłok i preparatów zanurzonych w formalinie 1sztuka - co najmniej o poniższych parametrach technicznych:

- Stanowisko w całości wykonana z materiałów oraz profili nierdzewnych – kwasoodpornych z materiału niegorszego niż 1.4301, 0H18N9 wytworzonego według normy PN-EN 10088 lub równoważnej;

- Stanowisko wykonane w postaci dwupoziomowego zlewu ociekowego z dolnym zlewem służącym do mycia i przygotowania preparatów formalinowych oraz górnym  zlewem ogólnego przeznaczenia;

- Dolny zlew ociekowy ma być w pełni kompatybilny z wózkami oraz stołami mobilnymi będącymi integralną częścią całości dostarczanego wyposażenia;

- Stanowisko  ma posiadać w części przylegającej do ściany fartuch (osłonę) zapobiegający zalaniu ściany;

- W komplecie ze stanowiskiem ma być dostarczona bateria z wyciąganym wężem pozwalającym na swobodne mycie preparatów wyciągniętych z formaliny;

- Stanowisko ma posiadać  regulowane nóżki pozwalające na wypoziomowanie i właściwe ustawienie w pomieszczeniu;

- Wymiary stanowiska:

szerokość: 1100 mm (z tolerancją +/- 100mm)

głębokość: 500 mm (z tolerancją +/- 50 mm)

wysokość: 700 mm dolny zlew (z tolerancją +/- 50 mm)  , ~850 górny zlew (z tolerancją +/- 50 mm) wraz  fartuchem ociekowym

POZ. 7. Zbiornik formaliny przeznaczony do przechowywania zwłok zwierzęcych na 6 półkach – 1 sztuka - co najmniej o poniższych parametrach technicznych:

- Przeznaczony do przechowywania w roztworze formaliny zwłok zwierząt na trzech podwójnych poziomach (łącznie 6 półek) spełniający wymagania jak niżej:

  - poziom średni i wysoki wyposażony w perforowane półki sitowe stałe;

  - poziom dolny wyposażony w 2 sztuki. tac perforowanych wysuwanych w poprzek zbiornika - na prowadnicach z rolkami stanowiącymi wyposażenie zbiornika;

- Konstrukcja półek oraz tac powinna umożliwiać łatwy i bezpieczny za- i wyładunek zwłok na hydrauliczny wózek odbiorczy;

- Gabaryty zbiornika:

  - długość – 1900 mm±10%,

  - szerokość – 1350 mm±10%,

  - wysokość – 1300 mm±10%.

- Podziałka – odległość między półkami:

  - pomiędzy górną półką a pokrywą zbiornika oraz pomiędzy poziomem górnym a środkowym – 300 mm±10%,

  - pomiędzy dolną wysuwaną tacą a poziomem środkowym – 400 mm±10%.

- Zbiornik wraz ze szczelną pokrywą oraz wyposażeniem użytkowym wykonany ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej z materiału niegorszego niż 1.4301, 0H18N9 wytworzonego według normy PN-EN 10088 lub równoważnej;; unoszony do góry.

- Konstrukcja urządzenia musi umożliwić jego transport do pomieszczeń Zamawiającego;

- Półki sitowe stałe oraz wysuwane powinny posiadać napęd hydrauliczny realizowany przy pomocy siłowników umieszczonych na krótszych bokach zbiornika, ze względu na gabaryty pomieszczenia;

- Napęd siłowników powinien odbywać się zespołem agregatu pompowego z napędem elektrycznym;

- Sterowanie mechanizmem podnoszenia półek winno odbywać się z panelu sterującego umieszczonego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

- Zbiornik formalinowy należy wyposażyć w zawór spustowy oraz rurę przelewową;

- Pokrywa zbiornika powinna być wyposażona w silikonową uszczelkę gwarantującą szczelność w pozycji zamkniętej;

- Agregat-zasilacz hydrauliczny powinien być wykonany jako oddzielny zespół z możliwością ustawienia w dowolnym miejscu obok zbiornika;

- Wymiary zbiornika;

szerokość: 1350 mm (z tolerancją +/- 100 mm);

długość: 1900 mm (z tolerancją +/- 100 mm);

wysokość: 1300 mm (z tolerancją +/- 100 mm).

POZ. 8 Stolik narzędziowy 1 sztuka - co najmniej o poniższych parametrach technicznych:

- Konstrukcja stolika w całości wykonana z materiałów oraz profili nierdzewnych – kwasoodpornych z materiału niegorszego niż 1.4301, 0H18N9 wytworzonego według normy PN-EN 10088 lub równoważnej;

- Stolik ma składać się ze stelażu jezdnego z wyjmowaną górną tacą, dwóch kuwet umieszczonych poniżej górnego blatu również z możliwością wyjęcia;

- Zarówno górny blat jak i kuwety mają posiadać możliwość regulacji wysokości;

- Stolik ma posiadać uchwyt manewrowy;

- Stolik ma być  wyposażony w cztery obrotowe kółka jezdne z hamulcem;

- Wymiary stolika:

szerokość: 400 mm (z tolerancją +/- 50 mm);

długość: 600 mm (z tolerancją +/- 50 mm);

wysokość: 850 (z tolerancją +/- 50 mm) z możliwością regulacji w zakresie +/- 200 mm.

POZ. 9 Blat roboczy z misą zlewową i szafką 1 sztuka - co najmniej o poniższych parametrach technicznych:

- Blat roboczy z szafką w całości wykonany z materiałów oraz profili nierdzewnych – kwasoodpornych z materiału niegorszego niż 1.4301, 0H18N9 wytworzonego według normy PN-EN 10088 lub równoważnej;

- Blat roboczy wyposażony ma być  misę zlewową  oraz baterię nablatową stojącą

- Blat roboczy ma być wyposażony w szafkę podblatową

- Blat roboczy ma być wykonany w wersji z krawędzią (lekko zagłębiony)

- Zarówno szafka jak i blat roboczy mają posiadać  wygłuszenie

- Blat roboczy ma posiadać w części przylegającej do ściany kołnierz (zabezpieczenie antybryzgowe) w wysokości od 40 mm do 50 mm

- Drzwi szafki mają być wyposażone w uszczelkę

- Blat ma być ustawiony na regulowanych nóżkach pozwalających na regulację  i właściwe ustawienie w pomieszczeniach Zamawiającego;

- Wymiary blatu:

szerokość: 1400 mm (z tolerancją +/- 50 mm);

głębokość: 500 mm (z tolerancją +/- 50 mm);

wysokość: 850 mm (z tolerancją +/- 50 mm).

POZ. 10 Blat roboczy z szafką 1 sztuka - co najmniej o poniższych parametrach technicznych:

- Blat roboczy z szafką w całości wykonany z materiałów oraz profili nierdzewnych – kwasoodpornych z materiału niegorszego niż 1.4301, 0H18N9 wytworzonego według normy PN-EN 10088 lub równoważnej;

- Blat roboczy ma być wyposażony w szafkę podblatową z szufladą

- Zarówno szafka jak i blat roboczy mają posiadać  wygłuszenie

- Blat roboczy ma być wykonany w wersji z krawędzią (lekko zagłębiony)

- Blat roboczy ma posiadać w części przylegającej do ściany kołnierz (zabezpieczenie antybryzgowe) w wysokości od 40 mm do 50 mm

- Drzwi szafki oraz szuflady mają być wyposażone w uszczelkę

- Blat ma być ustawiony na regulowanych nóżkach pozwalających na regulację  i właściwe ustawienie w pomieszczeniach Zamawiającego;

- Wymiary blatu:

szerokość : ~1400 mm (z tolerancją +/- 50 mm)

głębokość : ~500 mm (z tolerancją +/- 50 mm)

wysokość : ~850 mm z tolerancją +/- 50 mm)

POZ. 11 Szafka wisząca dwudrzwiowa 4 sztuki - co najmniej o poniższych parametrach technicznych:

- Szafka wisząca w całości wykonana z materiałów oraz profili nierdzewnych – kwasoodpornych z materiału niegorszego niż 1.4301, 0H18N9 wytworzonego według normy PN-EN 10088 lub równoważnej;;

- Szafka wyposażona w dwoje otwieranych drzwiczek pełnych;

- Szafka ma posiadać jedną regulowaną  wewnętrzną półkę;

- Szafka ma  posiadać  wygłuszone ścianki;

- Wymiary szafki:

szerokość : ~800 mm (z tolerancją +/- 50 mm);

głębokość : ~300 mm (z tolerancją +/- 50 mm);

wysokość : ~600 mm z tolerancją +/- 50 mm).

POZ. 12 Blat roboczy z szafką 1 sztuka - co najmniej o poniższych parametrach technicznych:

- Blat roboczy w całości wykonany z materiałów oraz profili nierdzewnych – kwasoodpornych z materiału niegorszego niż 1.4301, 0H18N9 wytworzonego według normy PN-EN 10088 lub równoważnej;

- Blat roboczy ma być wyposażony w szafkę podblatową z szufladą;

- Zarówno szafka jak i blat roboczy mają posiadać wygłuszenie;

- Blat roboczy ma być wykonany w wersji z krawędzią (lekko zagłębiony);

- Blat roboczy ma posiadać w części przylegającej do ściany kołnierz (zabezpieczenie antybryzgowe) w wysokości od 40 mm do 50 mm;

- Drzwi szafki oraz szuflady mają być wyposażone w uszczelkę

- Blat ma być ustawiony na regulowanych nóżkach pozwalających na regulację  i właściwe ustawienie w pomieszczeniach Zamawiającego;

- Wymiary blatu:

szerokość: 1800 mm (z tolerancją +/- 50 mm);

głębokość: 500 mm (z tolerancją +/- 50 mm);

wysokość: 850 mm z tolerancją +/- 50 mm).

POZ. 13 Pojemnik na ręczniki jednorazowego użytku wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności minimum 500 szt. ręczników - 6 sztuk.

POZ. 14 Pojemnik z dozownikiem na mydło w płynie wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności minimum 1 litr – 5 sztuk.

POZ. 15 Pojemnik z dozownikiem na płyn do dezynfekcji wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności minimum 1 litr - 6 sztuk.

POZ. 16 Kosz pojemnik na brudną odzież (fartuchy) - 1 sztuka.

POZ. 17 Lampa bezcieniowa zabiegowo operacyjna 1 sztuka - co najmniej o poniższych parametrach technicznych:

- Lampa  z matrycą  typu LED

- Lampa wyposażona w dwu przegubowe  ramię  gwarantujące duże pole operacyjne

- Lampa wyposażona w oprawę z matrycą  wielkości min 500 mm

- Natężenie światła w odległości 1m od pola operacyjnego ma wynosić min. : 80 000 lux

- Żywotność  matrycy LED ma wynosić min : 50 000 h

- Temperatura barwy światła ma możliwość  regulacji w zakresie  : 4000 – 5000 K

- Lampa ma posiadać  możliwość regulacji natężenia oświetlenia

- Lampa ma posiadać regulację pola operacyjnego

- Lampa ma posiadać zdejmowany uchwyt regulacyjny z możliwością dezynfekcji.

POZ. 18 Kosz pojemnik na odpady medyczne z wymiennymi workami o klapa podnoszoną  przy pomocy dźwigni nożnej - 3 sztuki

POZ. 19 Umywalka ze stali nierdzewnej 3 sztuki - co najmniej o poniższych parametrach technicznych:

- Umywalka w całości wykonana z materiałów oraz profili nierdzewnych – kwasoodpornych z materiału niegorszego niż 1.4301, 0H18N9 wytworzonego według normy PN-EN 10088 lub równoważnej;

- Umywalka wyposażona w kompletny spływ

- Umywalka wyposażona baterię z mieszaczem łokciowym

- Umywalka wyposażona w stelaż nośny umożliwiający powieszenie jej na ścianie

- Wymiary umywalki:

szerokość: 500 mm (z tolerancją +/- 50 mm);

głębokość: 400 mm (z tolerancją +/- 50 mm).

POZ. 20 Wieszak ścienny na fartuchy wykonany ze stali nierdzewnej - 3 sztuki.

POZ. 21 Szafka magazynowa metalowa malowana proszkowo 1 sztuka - co najmniej o poniższych parametrach technicznych:

- Szafka magazynowa   wykonana ze stali malowanej proszkowo;

- Szafka wyposażona w dwoje otwieranych drzwiczek pełnych;

- Szafka ma posiadać 4-5 wewnętrznych wyjmowanych i regulowanych półek;

- Szafka ma  posiadać  możliwość zamknięcia;

- Wymiary szafy:

szerokość: 800 mm (z tolerancją +/- 50 mm)

głębokość: 400 mm (z tolerancją +/- 50 mm)

wysokość: 2000 mm z tolerancją +/- 50 mm).

POZ. 22 Wózek sprzątacza z pałąkiem - 1 sztuka.

POZ. 23 Lustro nadumywalkowe - 1 sztuka.

POZ. 24 Lampa bakteriobójcza UV przepływowa 3 sztuki - co najmniej o poniższych parametrach technicznych:

- Lampa bakteriobójcza UV w obudowie ze stali nierdzewnej

- Lampa wyposażona w promienniki UV minimum 2x 30 W oraz wentylatory o wydajności minimum 150 m3/h

- Lampa wyposażona w licznik czasu pracy;

- Lampa przystosowana do powieszenia w pomieszczeniach

POZ. 25 Wiadro plastikowe z pokrywą minimum 5l - 5 sztuk.

USTALENIA OGÓLNE

- Do wymienionych elementów dostawy dla poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17 i 24 wymagana jest deklaracja zgodności WE. Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca potwierdzi, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagania zgodności WE.

- Do wymienionych elementów dostawy dla poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17 i 24 wymagane jest dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim.

- Na wszystkie urządzenia dostawca zobowiązany jest wystawić pisemną gwarancję na okres nie krótszym niż 24 miesiące;

- Ze względu na specyfikę pomieszczeń (ich nietypową kubaturę) Zamawiającego, i konieczność dopasowania wielkości sprzętów do pomieszczeń, Zamawiający sugeruje wizję lokalna pomieszczeń.

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wzór

- UMOWA nr AZZP.244.68.2018

zawarta w Bydgoszczy w dniu ……………….. 2018 r. pomiędzy:

- Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z siedzibą przy al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, NIP 5540313107, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

…………………………………………., na podstawie stosownego pełnomocnictwa,

przy kontrasygnacie kwestor – mgr inż. Renaty Zalewskiej

a

…………………………………………… zwaną/-nym „Wykonawcą”, reprezentowaną/-nym przez

………………………………………….,

§ 1

Przedmiot zamówienia

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wyposażenia sali badawczej z zakresu morfologii i anatomii zwierząt dla Katedry Fizjologii, Zoofizjoterapii i Żywienia Zwierząt UTP (AZZP.243.68.2018) Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę.

- Na mocy niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyposażenie sali badawczej z zakresu morfologii i anatomii zwierząt, składające się z 25 pozycji zgodne z wymogami i opisem wynikającym z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania nr AZZP.243.68.2018 – dalej: SIWZ oraz ofertą Wykonawcy oraz przeniesie jego własność na Zamawiającego.

- Na potrzeby niniejszej umowy wyposażenia sali badawczej stanowiący przedmiot zamówienia określa się także w dalszej części umowy zamiennie jako „Sprzęt”.

§ 2

Termin i warunki dostawy

- Strony ustalają następujący termin i warunki dostawy:

- Dostawa zostanie wykonana w terminie do 20.12.2018 r.;

- Wykonawca dostarczy Sprzęt na swój koszt i ryzyko oraz dokona jego wniesienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego;

- Wykonawca przeprowadzi 1 godzinny instruktaż stanowiskowy w języku polskim dla 3 pracowników w siedzibie Zamawiającego, w zakresie obsługi Sprzętu dla pozycji nr 1, 3, 4, 7, 17 i 24 Szczegółowego Opisu Przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

- Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

- Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

ul. Mazowiecka 28

85-084 Bydgoszcz

- Wraz ze Sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie związane z nim dokumenty, w szczególności instrukcje (wszystkie w języku polskim lub z tłumaczeniami na język polski).

- Strony zgodnie oświadczają, że za datę wykonania umowy przyjmuje się podpisanie przez Zamawiającego protokołu dostawy bez zastrzeżeń. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Sprzętu przed jego odbiorem bez zastrzeżeń przez Zamawiającego obciąża Wykonawcę. Prawo własności Sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

§ 3

Gwarancja, rękojmia i ubezpieczenie

- Sprzęt objęty jest … - miesięczną gwarancją jakości udzieloną przez Wykonawcę. Jeżeli oprócz gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Sprzęt objęty jest również odrębną gwarancją producenta, Wykonawca wraz ze Sprzętem przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne uprawniające do skorzystania z praw i roszczeń wynikających z takiej odrębnej gwarancji producenta.  Niżej określone warunki znajdują zastosowanie do gwarancji Wykonawcy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.

- Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik numer … do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w umowie i dokumencie gwarancyjnym, ponosząc przed Zamawiającym pełną odpowiedzialność za należyte załatwienie reklamacji.

- Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw sprzętu objętego gwarancją w okresie gwarancji, w tym koszty dojazdu, transportu.

- Zgłoszenie reklamacji dotyczących dostarczonego Sprzętu następuje pisemnie lub na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ………………... Zgłoszenie, w miarę możliwości, będzie zawierać opis wady lub usterki. Wykonawca jest zobowiązany usunąć zgłoszone wady w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia.

- W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa sprzętu lub jedna istotna jego naprawa, przez co rozumie się naprawę o wartości nie niższej niż 30% wartości sprzętu według ceny zakupu, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni, liczonych od dnia zgłoszenia kolejnej reklamacji, dokona jego wymiany na nowy, wolny od wad, o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż sprzęt wymieniany.

- Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków prawnych przysługujących mu z tytułu rękojmi, do wad i usterek zgłoszonych na podstawie rękojmi stosuje się zasady ustalone dla usuwania wad i usterek zgłoszonych na podstawie gwarancji.

- W przypadku nie przystąpienia lub nie wykonania naprawy lub wymiany Sprzętu z tytułu gwarancji lub rękojmi w terminie, Zamawiający ma prawo, bez konieczności wzywania Wykonawcy na piśmie do realizacji jego obowiązków i wyznaczania mu dodatkowego terminu, dokonać odpowiednio: naprawy lub wymiany sprzętu na koszt Wykonawcy. W takim wypadku Zamawiający prześle Wykonawcy notę obciążeniową, w której wskazane będą koszty realizacji umownego wykonania zastępczego, a Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia tej kwoty w terminie 7 dni.

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy zostało ustalone na kwotę ………….. zł (słownie: ……………………………………….) brutto. Wynagrodzenie wyczerpuje całość roszczeń Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy, w tym roszczenia z tytułu dostarczenia lub dostarczenia dokumentacji i kosztów dostawy Sprzętu.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru niniejszej umowy, na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

§ 5

- Na podstawie art. 353 [1] kodeksu cywilnego Strony postanawiają, że Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia) jeżeli opóźnienie w dostawie Sprzętu przekroczy 7 (siedem) dni.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadku o którym mowa w ust. 1 może zostać złożone w ciągu 45 dni od daty stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia okoliczności uzasadniających skorzystanie z tego uprawnienia.

- Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia, jeżeli Wykonawca popadnie w zwłokę w dostarczeniu Sprzętu w terminie ściśle określonym.

- Powyższe nie ogranicza uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy w innych przypadkach, gdy wynikają one z przepisów kodeksu cywilnego, w szczególności z art. 560.

- Każde oświadczenie o odstąpieniu od umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w części.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w dostarczeniu Sprzętu - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie Sprzętu, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto;

- za opóźnienie w usunięciu wad lub awarii w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia - na zasadach ogólnych - odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. W przypadku wystąpienia szkody spowodowanej działaniami lub zaniechaniami na okoliczność których w umowie nie przewidziano możliwości naliczania kar umownych, Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, choćby nie było ono jeszcze wymagalne.

- W przypadku ziszczenia się przesłanek do nałożenia kary umownej, Zamawiający ustala jej wysokość oraz wzywa Wykonawcę na piśmie do jej zapłaty wyznaczając termin albo składa pisemne oświadczenie o potrąceniu kary umownej ze służącą Wykonawcy względem Zamawiającego wierzytelnością.

§ 7

- Zmiany w treści umowy są dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych przez przepisy prawa oraz postanowienia SIWZ i dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

- W sprawach nieokreślonych w umowie, mają zastosowanie postanowienia SIWZ oraz przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

- Spory mogące wyniknąć z tej umowy będzie rozpoznawał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 (dwa) egzemplarze otrzymuje Zamawiający a 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca.

Zamawiający						Wykonawca

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Warunki gwarancji na Sprzęt

Załącznik nr 2 – Kopia Formularza Ofertowego i Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do umowy

Warunki gwarancji na Sprzęt

  - Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu opisanego szczegółowo w rozdziale IV SIWZ w okresie: ………………….  miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

  - Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby, w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

- Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne to następny dzień roboczy po dniu zgłoszenia. Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego znajdującym się na terenie Polski.

- Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

- Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego Sprzętu na nowy.

- Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

- Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie bądź przez e-mail na adres poczty elektronicznej Wykonawcy.

- Usunięcie wad Sprzętu objętych Gwarancją będzie dokonywane w okresie obowiązywania Gwarancji bezpłatnie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

- Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jego przynależności.

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

(AZZP.243.68.2018)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

- Oświadczam, że należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adres siedzib).*

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

(Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca musi przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia).

…………….……., dnia ………….……. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

- Oświadczam, że nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.*

…………….……., dnia ………….……. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

*Należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZAKRESIE PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCY

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Nazwa podwykonawcy |  |
| Zamówienie: | Dostawa wyposażenia sali badawczej z zakresu morfologii i anatomii zwierząt dla Katedry Fizjologii, Zoofizjoterapii i Żywienia Zwierząt UTP (AZZP.243.68.2018) |
| Zamawiający: | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Al. prof. S. Kaliskiego 7 85-796 Bydgoszcz |
| Zakres zamówienia jaki zostanie powierzony podwykonawcy |  |
| Wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy |  |

Pozostały zakres zamówienia wykonamy osobiście.

…………….……., dnia ………….……. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36):

- mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;

- małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

- średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.