Bydgoszcz, dnia 07.06.2011

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

dot. postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę autoklawów

nr postępowania: AZZP-B.24-78/2011

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w w/w postępowaniu:

Pytanie 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie nam wyjaśnień w sprawie ww. postępowania o zamówienie. Z naszej wiedzy wynika, że autoklawy nie posiadają oznaczeń CE zgodnych z dyrektywą maszynową MD2006/42/WE, natomiast odpowiadającą dyrektywą dla autoklawów jest dyrektywa 97/23/EG, 89/336/EWG oraz 2006/95/EC. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści autoklawy zgodnie z wyżej wymienionymi dyrektywami.

Odpowiedź Zamawiającego:

We wskazanym zakresie Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ polegającej na wykreśleniu zapisu

Sprzęt musi spełniać wszelkie wymogi dopuszczenia urządzeń do powszechnego obrotu i użytku oraz powinien posiadać oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą maszynową MD 2006/42/WE

W związku z powyższą zmianą z formularza ofertowego usuwa się zapis:

- oświadczamy, że spełnia wszelkie wymogi dopuszczenia urządzeń do powszechnego obrotu i użytku oraz posiada oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą maszynową MD 2006/42/WE.

W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 10.06.2011 do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2011 o godz. 10:10

Zamawiający (-)