Bydgoszcz, dnia 01.06.2011

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

dot. postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę autoklawów

nr postępowania: AZZP-B.24-78/2011

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w w/w postępowaniu:

Pytanie 1:

Jaka klasa autoklawu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określił w SIWZ wymagań co do klasy urządzenia. W związku z powyższym dopuszcza się zaoferowania urządzenia dowolnej klasy.

Pytanie 2:

Co to jest zawór gwizdkowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że urządzenie musi być wyposażone w zawór służący do utrzymywania stałego ciśnienia w autoklawie oraz odpuszczania nadmiaru pary w specyfikacji nazwany zaworem gwizdkowym.

Zamawiający (-)