Bydgoszcz, dnia 21.04.2011

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

dot. postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ultrazamrażarek

nr postępowania:	AZZP-B.24-53/2011

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez usunięcie następujących zapisów:

IV.SZCZEGÓŁOWY  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ultrazamrażarka szafkowa – 2 sztuki

7. Warstwa izolacyjna komory składająca się z paneli próżniowych połączonych z panelami z poliuretanu, całkowita grubość warstwy izolacyjnej nie więcej niż 80 mm

Ultrazamrażarka szafkowa – 1 sztuka

6.  Warstwa izolacyjna komory o grubości maksymalnie 130 mm

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 27.04.2011 do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 27.04.2011 o godz. 10:10.

Zamawiający (-)