Bydgoszcz, dnia 18.04.2011

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

dot. postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pH-metrów

nr postępowania:	AZZP-B.24-54/2011

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w w/w postępowaniu:

Zapytanie dot. zadania nr1:

1 Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie, czy zestaw ma zawierac elektrode pH oraz elektrodę ORP (zintegrowany czujnik temperatury), czy tylko elektrode pH z możliwościa późniejszego dokupienia elektrody ORP?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga by urządzenie było wyposażone w elektrodę pH, elektrodę ORP oraz czujnik temperatury. Ponadto dopuszcza się możliwość, by czujnik temperatury był zintegrowany z elektrodą pH.

Zapytania dot. zadania nr 2:

Jakie elektrody maja wchodzić w skład zestawu? (pH, ORP oraz ISE czy tylko pH?)

Jeżeli do zestawu ma być dołączona elektroda ISE, to jaka to ma być elektroda konkretnie? (np. sodowa, chlorkowa?)

Jeżeli do zestawu ma być dołączona elektroda ORP czy Zamawiający dopuści, aby zakres pracy tej elektrody wynosił +/-1500 mV? Czy wystarczy , aby wszystkie elektrody były wyposażone w kabel o długości 1m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby w skład zestawu wchodziła szklana elektroda pH. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia, w którym elektroda wyposażona jest w kabel o długości 1m.

Zamawiający (-)