Bydgoszcz, dnia 18.04.2011

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

dot. postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wag laboratoryjnych

nr postępowania:	AZZP-B.24-49/2011

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w w/w postępowaniu:

- Pytanie dotyczy punktu nr 3 Waga laboratoryjna – 1 szt. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wagi o maksymalnym obciążeniu 750 g, ponieważ waga o udźwigu 1000 g o odpowiedniej specyfikacji technicznej jest nielegalizowana?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wagi o maksymalnym obciążeniu 750 g.

Zgodnie z SIWZ obciążenie maksymalne ma wynosić co najmniej 1000 g. Ponadto urządzenie musi posiadać legalizację oraz spełniać wszystkie pozostałe parametry określone w SIWZ.