Bydgoszcz, dnia 07.07.2011r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./Fax  052 374 92 72/73

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego

nr postępowania: AZZP-B.24-110/2011

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem dotyczącym zadania nr 3, które wpłynęło w dniu 07.07.2011r. 
o następującej treści:

- Czy Zamawiający może sprecyzować jakie pojemniki ma na myśli, czy mają to być to pudełka polipropylenowe na probówki o pojemności 0,78 litra i 0,6 litra, czy tez mogą być to zwykłe plastikowe pudełka z przykrywką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Mogą to być dowolne pojemniki z tworzywa sztucznego odporne na temperaturę mrożenia w zaoferowanym urządzeniu. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wśród pojemników butelek.

Zamawiający (-)