Bydgoszcz, dnia 28.07.2011 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę amplifikatorów DNA z detekcją w czasie rzeczywistym oraz sekwenatora DNA

Nr postępowania AZZP-B.24-106/2011

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 27.07.2011r. o następującej treści:

## Zadanie nr 1 Dostawa amplifikatorów DNA z detekcją w czasie rzeczywistym.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania komputera z procesorem Intel Pentium Dual Core E2160 Processor 1.8 GHz, który w teście PassMark CPU Mark uzyskuje wynik 1,025 zamiast 1,027?
Komputer HP rp5700 z takim procesorem jest dedykowaną przez producenta stacją roboczą służącą do sterowania aparatem RealTime PCR oraz do analizy otrzymanych wyników.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wskazany przez Państwa procesor jest zgodny z wymogami SIWZ.

Zamawiający (-)