Bydgoszcz, dnia 06.10.2011

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury badawczej do Laboratorium Genetyki Molekularnej w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności  Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Nr postępowania AZZP-B.24-155/2011

Z uwagi na możliwość mylnej interpretacji zapisów SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w rozdziale IV w punkcie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy zadania nr 2 – dostawa termocyklerów (7 szt.)

Przed zmianą:

10. Termocyklery mają mieć co najmniej 3 panele sterujące i możliwość wyświetlania zmian temperatur bloku w postaci wykresów na wyświetlaczu panela.

Po zmianie:

10. Do sterowania wszystkimi siedmioma termocyklerami Zamawiający wymaga co najmniej 3 paneli sterujących z możliwością wyświetlania zmian temperatur bloku w postaci wykresów na wyświetlaczu panela.

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ. W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zamawiający (-)