Bydgoszcz, dnia 09.08.2011

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

dot. postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów pipet automatycznych

nr postępowania: AZZP-B.24-131/2011

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w w/w postępowaniu:

Pytanie 1:

Ponieważ opisane przez Zamawiającego parametry pipet jednoznacznie opisują pipety firmy Socorex prosimy o odpowiedź czy Zamawiający zaakceptuje pipety innego producenta o bardzo zbliżonych a często lepszych parametrach przedstawionych poniżej.:

Dot. Zestawu nr 1

Regulowany wyrzutnik końcówek umożliwiający zastosowanie różnych końcówek pipet
Nastawianie objętości przez przekręcanie tłoka
System kalibracji umożliwiający łatwą rekalibrację

Rozkładanie pipety w celu jej wyczyszczenia i wymiana uszczelki bez użycia narzędzi
Pipety odporne na wstrząsy, ciepło, chemikalia i promieniowanie UV

Możliwość sterylizacji pipet w autoklawie w całości

Certyfikat kalibracji dla każdej dostarczanej pipety (dokument dostarczony na etapie dostawy)

Proponujemy zestaw składający się z 3 pipet o następującej pojemności:

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 0,5 µl do 10,0 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawa co 0,01 μl

Dokładność nie gorsza niż od <0,5% dla pojemności 10,0ul do <±1,0% przy pojemności 5,0ul ( pipeta Socorex dokładność 2,5% posiada  dla objętości 1,0 ul a nie 0,5 ul)

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 10,0 µl do 100,0 µl – 1 sztuka

Pipeta, nastawa co 0,1 μl

Dokładność nie gorsza niż od <0,8% do <±1,6%

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 100 µl do 1000 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawa co 1,0 μl

Dokładność nie gorsza niż od <0,6% do <±1,6%

3 opakowania końcówek typu TIPS do wyżej wymienionych pipet w pudełkach z możliwością wielokrotnego napełnienia na 96 końcówek

statyw liniowy umożliwiający umieszczenie przynajmniej 4 pipet jednokanałowych lub 2 pipet wielokanałowych (statyw kompatybilny z wyżej wymienionymi pipetami) – 1 sztuka

Dot. zestawu nr 2

Regulowany wyrzutnik końcówek umożliwiający zastosowanie różnych końcówek pipet
Nastawianie objętości przez przekręcanie tłoka
System kalibracji umożliwiający łatwą rekalibrację

Rozkładanie pipety w celu jej wyczyszczenia i wymiana uszczelki bez użycia narzędzi
Pipety odporne na wstrząsy, ciepło, chemikalia i promieniowanie UV

Możliwość sterylizacji pipet w autoklawie w całości

Certyfikat kalibracji dla każdej dostarczanej pipety (dokument dostarczony na etapie dostawy)

Proponujemy zestaw składający się z 3 pipet o następującej pojemności:

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 2,0 µl do 20,0 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,02 μl

Dokładność nie gorsza niż od <0,8% do <±3,0%

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 20,0 µl do 200,0 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,2 μl

Dokładność nie gorsza niż od <0,6% do <±1,2%

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 100 µl do 1000 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 1,0 μl

Dokładność nie gorsza niż od <0,6% do <±1,6%

3 opakowania końcówek typu TIPS do wyżej wymienionych pipet w pudełkach z możliwością wielokrotnego napełnienia na 96 końcówek

statyw obrotowy umożliwiający umieszczenie przynajmniej 6 pipet (statyw kompatybilny z wyżej wymienionymi pipetami – 1 sztuka

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści zaoferowanie pipet o wskazanych powyżej parametrach w zakresie zestawów 1 i 2. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie zapisów dotyczących dokładności wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pipet.

Przed zmianą:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWY PIPET AUTOMATYCZNYCH (26 zestawów)

Pipety niżej wymienione powinny spełniać następujące parametry:
Regulowany wyrzutnik końcówek umożliwiający zastosowanie różnych końcówek pipet
Nastawianie objętości przez przekręcanie tłoka
System kalibracji umożliwiający rekalibrację bez użycia specjalnych narzędzi

Rozkładanie pipety w celu jej wyczyszczenia i wymiana uszczelki bez użycia narzędzi
Pipety powinny być odporne na wstrząsy, ciepło, chemikalia i promieniowanie UV

Możliwość sterylizacji pipet w autoklawie w całości

Certyfikat kalibracji dla każdej dostarczanej pipety (dokument dostarczony na etapie dostawy)

Zestaw nr 1 – (5 zestawów)

Zestaw składa się z 3 pipet o następującej pojemności:

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 0,5 µl do 10,0 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawa co 0,01 μl

Dokładność nie gorsza niż od <1,0% do <±2,5%

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 10,0 µl do 100,0 µl – 1 sztuka

Pipeta, nastawa co 0,1 μl

Dokładność nie gorsza niż od <0,8% do <±1,5%

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 100 µl do 1000 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawa co 1,0 μl

Dokładność nie gorsza niż od <0,5% do <±1,5%

3 opakowania końcówek typu TIPS do wyżej wymienionych pipet w pudełkach z możliwością wielokrotnego napełnienia na 96 końcówek

statyw liniowy umożliwiający umieszczenie przynajmniej 4 pipet jednokanałowych lub 2 pipet wielokanałowych (statyw kompatybilny z wyżej wymienionymi pipetami) – 1 sztuka

Zestaw nr 2 – ( 5 zestawów)
Zestaw składa się z 3 pipet o następującej pojemności:

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 2,0 µl do 20,0 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,02 μl

Dokładność nie gorsza niż od <1,0% do <±2,5%

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 20,0 µl do 200,0 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,2 μl

Dokładność nie gorsza niż od <0,6% do <±1,5%

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 100 µl do 1000 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 1,0 μl

Dokładność nie gorsza niż od <0,5% do <±1,5%

3 opakowania końcówek typu TIPS do wyżej wymienionych pipet w pudełkach z możliwością wielokrotnego napełnienia na 96 końcówek

statyw obrotowy umożliwiający umieszczenie przynajmniej 6 pipet (statyw kompatybilny z wyżej wymienionymi pipetami – 1 sztuka

Zestaw nr 3 (2 zestawy)

Zestaw składa się z 2 pipet o następującej pojemności:

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 0,1 µl do co najmniej 2,0 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,002 μl

Dokładność nie gorsza niż od <2,0% do <±6,0%

Pipeta 8-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 0,5 µl do 10,0 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,01 µl

Dokładność nie gorsza niż od <±1,5% do <±3,5%

2 opakowania końcówek typu TIPS do wyżej wymienionych pipet w pudełkach z możliwością wielokrotnego napełnienia na 96 końcówek

uchwyt ścienny z przyssawką na pipetę (kompatybilny z wyżej wymienionymi pipetami) – 2 sztuki

Zestaw nr 4 (2 zestawy)

Zestaw składa się z 2 pipet o następującej pojemności:

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 0,1 µl do co najmniej 2,0 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,002 μl

Dokładność nie gorsza niż od <2,0% do <±6,0%

Pipeta 8-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 20 µl do 200 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,2 µl

Dokładność nie gorsza niż od <±0,7% do <±0,9%

2 opakowania końcówek typu TIPS do wyżej wymienionych pipet w pudełkach z możliwością wielokrotnego napełnienia na 96 końcówek

uchwyt ścienny z przyssawką na pipetę (kompatybilny z wyżej wymienionymi pipetami) – 2 sztuki

Zestaw nr 5 (2 zestawy)

Zestaw składa się z 2 pipet o następującej pojemności:

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 0,1 µl do co najmniej 2,0 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,002 μl.

Dokładność nie gorsza niż od <2,0% do <±6,0%

Pipeta 8-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 5 µl do 50 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,1 µl. Dokładność nie gorsza niż od <±0,8% do <±1,0%

2 opakowania końcówek typu TIPS do wyżej wymienionych pipet w pudełkach z możliwością wielokrotnego napełnienia na 96 końcówek

uchwyt ścienny z przyssawką na pipetę (kompatybilny z wyżej wymienionymi pipetami) – 2 sztuki

Zestaw nr 6 (5 zestawów)

Zestaw składa się z 2 pipet o następującej pojemności:

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 0,5 µl do 10,0 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,01 μl

Dokładność nie gorsza niż od <1,0% do <±2,5%

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 10,0 µl do 100,0 µl – 1 sztuka

Pipeta, nastawna co 0,1 μl

Dokładność nie gorsza niż od <0,8% do <±1,5%

2 opakowania końcówek typu TIPS do wyżej wymienionych pipet w pudełkach z możliwością wielokrotnego napełnienia na 96 końcówek

uchwyt ścienny z przyssawką na pipetę (kompatybilny z wyżej wymienionymi pipetami) – 2 sztuki

Zestaw nr 7 (5 zestawów)

Zestaw składa się z 2 pipet o następującej pojemności:

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 2,0 µl do 20,0 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,02 μl

Dokładność nie gorsza niż od <1,0% do <±2,5%

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 20,0 µl do 200,0 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,2 μl

Dokładność nie gorsza niż od <0,6% do <±1,5%

2 opakowania końcówek typu TIPS do wyżej wymienionych pipet w pudełkach z możliwością wielokrotnego napełnienia na 96 końcówek

uchwyt ścienny z przyssawką na pipetę (kompatybilny z wyżej wymienionymi pipetami) – 2 sztuki

Po zmianie:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWY PIPET AUTOMATYCZNYCH (26 zestawów)

Pipety niżej wymienione powinny spełniać następujące parametry:
Regulowany wyrzutnik końcówek umożliwiający zastosowanie różnych końcówek pipet
Nastawianie objętości przez przekręcanie tłoka
System kalibracji umożliwiający rekalibrację bez użycia specjalnych narzędzi

Rozkładanie pipety w celu jej wyczyszczenia i wymiana uszczelki bez użycia narzędzi
Pipety powinny być odporne na wstrząsy, ciepło, chemikalia i promieniowanie UV

Możliwość sterylizacji pipet w autoklawie w całości

Certyfikat kalibracji dla każdej dostarczanej pipety (dokument dostarczony na etapie dostawy)

Zestaw nr 1 – (5 zestawów)

Zestaw składa się z 3 pipet o następującej pojemności:

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 0,5 µl do 10,0 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawa co 0,01 μl

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 10,0 µl do 100,0 µl – 1 sztuka

Pipeta, nastawa co 0,1 μl

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 100 µl do 1000 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawa co 1,0 μl

3 opakowania końcówek typu TIPS do wyżej wymienionych pipet w pudełkach z możliwością wielokrotnego napełnienia na 96 końcówek

statyw liniowy umożliwiający umieszczenie przynajmniej 4 pipet jednokanałowych lub 2 pipet wielokanałowych (statyw kompatybilny z wyżej wymienionymi pipetami) – 1 sztuka

Zestaw nr 2 – ( 5 zestawów)
Zestaw składa się z 3 pipet o następującej pojemności:

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 2,0 µl do 20,0 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,02 μl

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 20,0 µl do 200,0 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,2 μl

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 100 µl do 1000 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 1,0 μl

3 opakowania końcówek typu TIPS do wyżej wymienionych pipet w pudełkach z możliwością wielokrotnego napełnienia na 96 końcówek

statyw obrotowy umożliwiający umieszczenie przynajmniej 6 pipet (statyw kompatybilny z wyżej wymienionymi pipetami – 1 sztuka

Zestaw nr 3 (2 zestawy)

Zestaw składa się z 2 pipet o następującej pojemności:

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 0,1 µl do co najmniej 2,0 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,002 μl

Pipeta 8-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 0,5 µl do 10,0 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,01 µl

2 opakowania końcówek typu TIPS do wyżej wymienionych pipet w pudełkach z możliwością wielokrotnego napełnienia na 96 końcówek

uchwyt ścienny z przyssawką na pipetę (kompatybilny z wyżej wymienionymi pipetami) – 2 sztuki

Zestaw nr 4 (2 zestawy)

Zestaw składa się z 2 pipet o następującej pojemności:

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 0,1 µl do co najmniej 2,0 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,002 μl

Pipeta 8-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 20 µl do 200 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,2 µl

2 opakowania końcówek typu TIPS do wyżej wymienionych pipet w pudełkach z możliwością wielokrotnego napełnienia na 96 końcówek

uchwyt ścienny z przyssawką na pipetę (kompatybilny z wyżej wymienionymi pipetami) – 2 sztuki

Zestaw nr 5 (2 zestawy)

Zestaw składa się z 2 pipet o następującej pojemności:

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 0,1 µl do co najmniej 2,0 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,002 μl

Pipeta 8-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 5 µl do 50 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,1 µl.

2 opakowania końcówek typu TIPS do wyżej wymienionych pipet w pudełkach z możliwością wielokrotnego napełnienia na 96 końcówek

uchwyt ścienny z przyssawką na pipetę (kompatybilny z wyżej wymienionymi pipetami) – 2 sztuki

Zestaw nr 6 (5 zestawów)

Zestaw składa się z 2 pipet o następującej pojemności:

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 0,5 µl do 10,0 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,01 μl

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 10,0 µl do 100,0 µl – 1 sztuka

Pipeta, nastawna co 0,1 μl

2 opakowania końcówek typu TIPS do wyżej wymienionych pipet w pudełkach z możliwością wielokrotnego napełnienia na 96 końcówek

uchwyt ścienny z przyssawką na pipetę (kompatybilny z wyżej wymienionymi pipetami) – 2 sztuki

Zestaw nr 7 (5 zestawów)

Zestaw składa się z 2 pipet o następującej pojemności:

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 2,0 µl do 20,0 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,02 μl

Pipeta 1-kanałowa zmienno-pojemnościowa pojemności od 20,0 µl do 200,0 µl – 1 sztuka

Pipeta nastawna co 0,2 μl

2 opakowania końcówek typu TIPS do wyżej wymienionych pipet w pudełkach z możliwością wielokrotnego napełnienia na 96 końcówek

uchwyt ścienny z przyssawką na pipetę (kompatybilny z wyżej wymienionymi pipetami) – 2 sztuki

Zamawiający (-)