Bydgoszcz, dnia 30.09.2011

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę zimnych bloków

nr postępowania: AZZP-B.24-169/2011

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punkcie IV SIWZ w części „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

Przed zmianą:

Zimny blok – 2 sztuki

- Pudełko chłodzące na minimum 24 probówki o pojemności w zakresie 0,5-2,0 ml

- Pudełko ma mieć pokrywkę

- Pudełko ma utrzymywać temperaturę poniżej 4°C przez co najmniej 1 godzinę.

Zimny blok – 3 sztuki

- Pudełko chłodzące na probówki o pojemności maksymalnie 0,2 ml w paskach i płytki z 96 stanowiskami (pojemność każdego stanowiska maksymalnie 0,2 ml).

- Pudełko ma mieć pokrywkę

- Pudełko ma utrzymywać temperaturę poniżej 4°C przez co najmniej 1 godzinę.

Po zmianie:

Zimny blok – 2 sztuki

- Pudełko chłodzące na minimum 24 probówki o pojemności w zakresie 0,5-2,0 ml

- Pudełko ma mieć pokrywkę i zewnętrzne opakowanie do przenoszenia całości.

- Pudełko ma utrzymywać temperaturę poniżej 4°C przez co najmniej 1 godzinę.

Zimny blok – 3 sztuki

- Pudełko chłodzące na probówki o pojemności maksymalnie 0,2 ml w paskach i płytki z 96 stanowiskami (pojemność każdego stanowiska maksymalnie 0,2 ml).

- Pudełko ma utrzymywać temperaturę poniżej 4°C przez co najmniej 1 godzinę.

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ. W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zamawiający (-)