Bydgoszcz, dnia 10.04.2013 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. Zamówienia:

85-789 Bydgoszcz,  Al. S. Kaliskiego 7

Tel./Fax. 052 374 92 63/66

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Nr postępowania AZZP-MK.24-41/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

- Wyjaśnienie zapisu: funkcja uśpienia falownika. Prosimy o wyjaśnienie:

- znaczenia funkcji,

- działania funkcji – zachowania się falownika w momencie wywołania funkcji,

- sposobu wywołania funkcji.

Odpowiedz:

Przez funkcję „uśpienia” falownika rozumiemy automatyczne wyłączenie zasilania odbiornika. Przykładowo przemiennik sprawdza cały czas wartość ciśnienia i jeśli ciśnienie wzrośnie powyżej wartości określonej to przemiennik wyłącza odbiornik.

- Czy dopuszcza się zmianę dla parametru: częstotliwość nośna 1-15kHz na 2-15kHz.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuści również falownik o częstotliwości nośnej 2-15kHz oraz zmodyfikuje zapisy SIWZ.

W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) :

- W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale IV w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia z podziałem na zadania, zadanie nr 5

- Wykreśla się następujące pozycje:

- częstotliwość nośna 1-15kHz,

- Wprowadza się zapis

- częstotliwość nośna 1-15kHz lub 2-15kHz.

- W załączniku nr 1 do SIWZ – formularz oferty, zadanie nr 5 tabela:

- Wykreśla się następujące pozycje:

- częstotliwość nośna 1-15kHz,

- Wprowadza się zapis

- częstotliwość nośna 1-15kHz lub 2-15kHz.

Zamawiający

( - )