Bydgoszcz, dnia 08.05.2014 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. Zamówienia:

85-789 Bydgoszcz,  al. S. Kaliskiego 7

Tel./Fax. 52 374 92 56/66

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wagi precyzyjnej                       oraz mieszadła magnetycznego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Nr postępowania AZZP.243.68.2014

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                          (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi w związku z pytaniami,           które wpłynęły do Zamawiającego:

- „Zadanie nr 1: Dostawa wagi precyzyjnej

- Czy Zamawiający dopuści wagę precyzyjną z jednostkami ważenia: g, kg, pcs, %?                              Są to standardowe jednostki ważenia dla wag precyzyjnych. Jeśli nie, proszę                              o uzasadnienie.

- Czy Zamawiający dopuści wagę precyzyjną o wymiarach szalki 108 x 105 mm? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.”

Odpowiedź:

Ad. 1.1) Specyfika badań prowadzonych przez Zamawiającego wymaga stosowania jednostek określonych w SIWZ, natomiast zaproponowane przez Wykonawcę jednostki mogą stanowić wariant dodatkowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 1.2) Zamawiający korzysta z kolb do  analiz  o wymiarach dna fi 120.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- „Zwracam się z następującym pytaniem do części 1 – waga precyzyjna czy Zamawiający dopuści wagę z udźwigiem 410 g i zachowaniem pozostałych parametrów, ponieważ waga wyspecyfikowana przez Zamawiającego została wycofana z produkcji?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany oraz zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Zamawiający

(-)