Zestawienie materiałów dekarskich, ciesielskich, ceramicznych i instalacji odgromowej dla wykonania remontu więźby dachowej i wymiany pokrycia ceramicznego dachu budynku ‘A’ przy ul. Ks. Kordeckiego 20 w Bydgoszczy.

Wykaz materiałów które zostaną przekazane wykonawcy prac na realizację zadania.

| Lp | Nazwa |  | JM | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dachówka ceramiczna typu marsylka "RUSTICO", staroszara angobowana CREATON – wymiar 225x400 mm |  | Szt | 16030 |
| 2 | Dachówka aluminiowa wsporcza "RUSTICO", staroszara angoba CREATON pod ławy i stopień kominiarski – wymiar 225x400 mm | staroszara | Szt | 271 |
| 3 | Dachówka ceramiczna wentylacyjna typu marsylka "RUSTICO", staroszara angobowana CREATON – wymiar 225x400 mm | staroszara | Szt | 36 |
| 4 | Dachówka ceramiczna karpiówka wieżowa 14x28x1,4 cm MANUFAKTUR (68 szt./m2), ciemna angobowana CREATON |  | Szt | 1408 |
| 5 | Dachówka ceramiczna karpiówka KLASSIK 38,0x18,0cm, krój zaokrąglony, staroszara angobowana - CREATON |  | Szt | 1538 |
| 6 | Gąsior ceramiczny dachowy typu PRU staroszary angobowany - systemowy dla dachówki marsylki "RUSTICO", CREATON | staroszary | Szt | 400 |
| 7 | Gąsior ceramiczny dachowy typu BK m K staroszary angobowany - CREATON | staroszary | Szt | 55 |
| 8 | Zamknięcie gąsiora (początkowy/końcowy) do gąsiora ceramicznego typu PRU staroszary angobowany - systemowy dla dachówki marsylki "RUSTICO", CREATON | staroszary | Szt | 16 |
| 9 | Trójnik - łącznik gąsiorów ceramiczny systemowy typu "RUSTICO", staroszary angobowany CREATON | staroszary | Szt | 2 |
| 10 | Taśma wentylacyjno uszczelniająca pod gąsiory, przekrój wietrzenia 150cm2/mb szer. 300 mm kolor szary CREATON | - | Mb | 145 |
| 11 | Spinki do mocowania dachówek zakładkowych typu marsylka "RUSTICO", CREATON | - | Szt | 3200 |
| 12 | Klamra gąsiora PRU aluminiowa (czarna) - system "RUSTICO", CREATON |  | Szt | 400 |
| 13 | Ława kominiarska dł. 0,80m szer 25cm - aluminiowa, malowana proszkowo w kol. staroszarym – CREATON | staroszara | kpl | 37 |
| 14 | Stopień kominiarski - aluminiowy, malowany proszkowo w kol. staroszarym - CREATON | staroszary | kpl | 32 |
| 15 | Płotek śniegowy dł. 3m - aluminiowy, malowany proszkowo w kol. staroszarym - CREATON | staroszary | Szt | 44 |
| 16 | Wspornik drabinki śniegowej aluminiowy, malowany proszkowo w kol. staroszarym - CREATON | staroszary | Szt | 165 |
| 17 | grzebień wentylacyjny okapu czarny - CREATON |  | Mb | 136,00 |
| 18 | Okno wyłazowe dachowe o wymiarach 45x55 L (lewe) w kolorze staro szarym z kołnierzem uszczelniającym | staroszare | kpl | 8 |
| 19 | Okna drewniane 1-ramowe, szyby niskoemisyjne, dwuskrzydłowe U – uchylne, w kolorze naturalnym lakierowane lak. wodoodpornym - wymiar 90x90 cm |  | Szt | 10 |
| 20 | deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 45mm,kl.II | - | M3 | 2,12 |
| 21 | deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.III | - | M3 | 6,64 |
| 22 | deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.II | - | M3 | 2,25 |
| 23 | Krawędziaki igl. wymiarowe 160x210 mm, nasycone kl.II | - | M3 | 7,90 |
| 24 | Krawędziaki igl. wymiarowe 125x160 mm, nasycone kl.II | - | M3 | 0,30 |
| 25 | Krawędziaki igl. wymiarowe 100x200 mm, nasycone kl.II | - | M3 | 0,65 |
| 26 | Krawędziaki igl. wymiarowe 125x155 mm, nasycone kl.II | - | M3 | 0,52 |
| 27 | Krawędziaki igl. wymiarowe 155x205 mm, nasycone kl.II | - | M3 | 1,70 |
| 28 | Krawędziaki igl. wymiarowe 155x155 mm, nasycone kl.II | - | M3 | 4,25 |
| 29 | Krawędziaki igl. wymiarowe 80x80 mm, nasycone kl.II | - | M3 | 0,70 |
| 30 | łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II | - | M3 | 9,42 |
| 31 | Impregnat bio- i ogniochronny "FireSmart Bio-P/Poż " | - | Kg | 600,00 |
| 32 | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm-kl.35 – „GOTIKA” |  | Szt | 5550 |
| 33 | Blacha cynkowo-tytanowa patynowana grafitowa o gr. 0,70mm | - | Kg Arkuszy 0,7x2,0m | 1659,10 235 |
| 34 | Drut odgromowy fi 8mm - FeZn | - | Kg Mb | 115,00 270,00 |
| 35 | Wspornik do przewodów naprężnych K-123 naciągowy | - | Szt | 12 |
| 36 | Iglica kominowa fi 10x1400mm | - | Szt | 8 |
| 37 | Zacisk do połączeń przewód-rynna K-314 | - | Szt | 150 |
| 38 | Złączka odgałęźna K-315a, 2-wylot. mostk. | - | Szt | 12 |
| 39 | Złączka odgałęźna 3-wlotowa K-413 | - | Szt | 46 |
| 40 | Złączka kabłąkowa, przelotowa naprężna | - | Szt | 25 |
| 41 | Złączka kabłąkowa, przelotowa napręż. krzyżowa | - | Szt | 42 |