Bydgoszcz, dnia 02.07.2019 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 56

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym” (AZZP.243.46.2019).

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Załącznik nr 9 - Branżowe dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót. 
Plik Minikowo - budowlany 8 – PR modyfikuję się poprzez:

- Skreślenie zapisu poz. 133 i wprowadzenie nowego o treści:

KNR AT-22 0104-01analogia

Obsadzenie listew z ceownika stalowego C50x28x5

2.50*8 m 20.000

2.45+3.80+1.20+3.80 m 11.250

1.20*3 m 3.600

2.50*2 m 5.000

RAZEM 39.850

- Wprowadzenie nowej poz. 81a o treści:

KNR-W 2-02 1038-01analogia

Montaż rolet zewnętrznych z napędem elektrycznym

0.21 2*1.90*1.60 m2 6.080

1.00*1.60 m2 1.600

RAZEM 7.680

- Wprowadzenie nowej poz. 81b o treści:

kalk. własna, Montaż moskitiery ramkowe, zdejmowalne, na ramkach aluminiowych, z tkaniną

z włókna szklanego w kolorze czarnym, na oknach

0.07 1.30*2.50 m2 3.250

0.08 1.30*2.50 m2 3.250

0.09 1.30*2.50*2 m2 6.500

0.14 1.95*1.60 m2 3.120

0.15 1.95*1.60*2 m2 6.240

0.16A 1.95*1.60*2 m2 6.240

0.16B 1.95*1.60 m2 3.120

0.17 1.95*1.60 m2 3.120

1.00*1.60 m2 1.600

RAZEM 36.440

- Wprowadzenie nowej poz. 81c o treści:

kalk. własna, Odbojnice drzwiowe

1+8+39 szt 48.000

RAZEM 48.000

- Wprowadzenie nowej poz. 142a o treści:

KNR K-05 0404-01analogia

Montaż zabezpieczenia przeciw ptakom

13.8+13.8+5.0+6.9+14.5 m 54.000

RAZEM 54.000

- Wprowadzenie nowej poz. 142b o treści:

KNR 0-28 2621-06 analogia

Siatka aluminiowa ochronna zabezpieczająca elewację przeciwko insektom, gryzoniom i ptakom.

cokół 222.0*1.0 m2 222.000

attyki 298.0*1.0 m2 298.000

RAZEM 520.000

- Wprowadzenie nowej poz. 146 o treści:

kalk. własna, Dostawa gaśnic

gaśnica proszkowa ABC 9 kg - 2 szt.

gaśnica proszkowa ABC 6 kg - 3 szt.

2+3 kpl. 5.000

RAZEM 5.000

W załączeniu zmodfikowana treść pliku.

Zamawiający

(-)