Bydgoszcz, dnia 17.05.2019 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 56

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem” (AZZP.243.32.2019).

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Załącznik nr 9 - Branżowe dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót. 
Plik UTP_RZD_Minikowo_PW_opis techniczny_budynek_R02 modyfikuję się poprzez:

- Skreślenie zapisu w pkt. 7.2:

Młynek laboratoryjny żarnowy (1 szt.):

- rośliny obsługiwane przez urządzenie: nasiona i łodygi wszystkich roślin rolniczych,

- wymiary materiałów: do mielenia 1-30 mm, po zmieleniu do 0,5 mm,

- pojemność zasobnika: min. 1 l,

- napięcie zasilania: 400 V 50 Hz.

- niniejszy projekt nie obejmuje zakupu urządzenia – dostarczone przez Inwestora,

- Skreślenie zapisu w pkt. 7.2:

Licznik nasion (2 szt.):

- rośliny obsługiwane przez urządzenie: nasiona o średnicy/grubości od 1 mm do 10 mm,

- przeznaczenie: liczenie nasion z rośliny oraz obliczanie masy 1000 nasion,

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,

- waga: maks. 70 kg,

- błąd pomiaru <1%.

- Skreślenie zapisu w pkt. 7.2 (str. 13): „Niniejszy projekt nie obejmuje zakupu urządzeń – dostarczone przez Inwestora.”

W załączeniu zmodfikowana treść pliku.

Zamawiający

(-)