Bydgoszcz, dnia 12.02.2019 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 56

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utwardzenie terenu 
wraz z konieczną naprawą infrastruktury w obrębie kampusu UTP w Fordonie 
dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego” (AZZP.243.08.2019).

Zmawiający w związku z udzielonymi wyjaśnieniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ:

- Załącznik nr 9 – dokumentacja projektowa:

- D-02 UTP - PB – PSW, rys. 2.0 „plan sytuacyjno-wysokościowy” wprowadza się zapis: kostka bet. typu K-27 lub równoważna o grubości 8 cm i pozostałych wymiarach umożliwiających zachowanie układu projektowanych rzędów, z zachowaną kolorystyką i fakturą (płukana).

- D-05 UTP - PB - Kolorystyka, rys. 5.0 „kolorystyka nawierzchni” wprowadza się zapis: kostka bet. typu K-27 lub równoważna o grubości 8 cm i pozostałych wymiarach umożliwiających zachowanie układu projektowanych rzędów, z zachowaną kolorystyką i fakturą (płukana).

- PZT-02 UTP - PB - PZT, rys. 2 „Plan zagospodarowania terenu” wprowadza się zapis: kostka bet. typu K-27 lub równoważna o grubości 8 cm i pozostałych wymiarach umożliwiających zachowanie układu projektowanych rzędów, z zachowaną kolorystyką i fakturą (płukana).

- UTP - przedmiar - (D+S+E).pdf, „przedmiar robót” wprowadza się zapis: kostka bet. typu K-27 lub równoważna o wymiarach umożliwiających zachowanie układu projektowanych rzędów, z zachowaną kolorystyką i fakturą.

- T2 PB – Drogi, D-00 UTP - PB – OT – „projekt budowlany branży drogowej” wprowadza się zapis: kostka bet. typu K-27 lub równoważna o grubości 8 cm i pozostałych wymiarach umożliwiających zachowanie układu projektowanych rzędów, z zachowaną kolorystyką i fakturą.

- 10_D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – „Specyfikacja Techniczna” wprowadza się zapis: kostka bet. typu K-27 lub równoważna o wymiarach umożliwiających zachowanie układu projektowanych rzędów, z zachowaną kolorystyką i fakturą.

- Dodaje się do załącznika nr 9 - dokumentacja projektowa Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w postaci:

- 01_D.00.00.00 Wymagania ogolne

- 02_D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokościowych

- 03_D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i-lub darniny

- 04_D.01.02.04 Rozbiorka elementow drog

- 05_D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

- 06_D.02.03.01 Wykonanie nasypow

- 07_D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem

- 08_D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa niezwiązanego

- 09_D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podloze z kruszywa stab. Cementem

- 10_D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

- 11_D.08.01.01 Krawezniki betonowe

- 12_D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

- 13_D.10.08.01 Regulacja wysokosciowa urzadzen obcych

- 14_D.01.03.06 - Przebudowa sieci gazowej

- 15_D.03.02.01 - Kanalizacja deszczowa

- 16_D.03.02.02 - Kanalizacja sanitarna

- 17_D.03.02.03 - Przebudowa sieci wodociągowej

- 18_D.10.01.01 Oswietlenie uliczne

- W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia część XIV pkt 10, skreśla się zapis:

„NIE OTWIERAĆ PRZED 14.02.2019 r, godz. 10:30”

wprowadza się zapis:

„NIE OTWIERAĆ PRZED 19.02.2019 r., godz. 10:30”

- W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia część XV pkt 2, skreśla się zapis:

„Termin składania ofert: do 14.02.2019 r., do godz. 10:00.”

wprowadza się zapis:

„Termin składania ofert: do 19.02.2019 r., do godz. 10:00.”

- W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia część XVI pkt 1, skreśla się zapis:

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi 14.02.2019 r., o godz. 10:30”

wprowadza się zapis:

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi 19.02.2019 r., o godz. 10:30”

Zamawiający

(-)