OPIS TECHNICZNY

Do projektu wymiany stolarki okiennej w budynku  UTP

Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii na terenie działki

przy ul. Bernardyńskiej 6-8 w Bydgoszczy

Inwestor:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy,

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii,

ul. Bernardyńska 6-8, 85-029 Bydgoszcz

1. Podstawa opracowania

-  zlecenie inwestora

-  mapa sytuacyjna terenu

-  inwentaryzacja budowlana z natury

-  uzgodnienia z inwestorem

-  wytyczne Konserwatora Miejskiego

-  opracowanie inwentaryzacyjno-historyczne mgr Agnieszki

Majchrzak, V 1995

-  normy i przepisy związane przedmiotowo z niniejszym

opracowaniem

2. Lokalizacja i opis stanu istniejącego

Budynek, w którym będą wymieniane okna, usytuowany jest na terenie

nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej 6-8 w Bydgoszczy.

Obsługa nieruchomości od ulicy Bernardyńskiej.

Budynek wolnostojący, podpiwniczony.

Wykonany w technologii tradycyjnej, z cegły pełnej, palonej, częścio-

wo glazurowanej, na zaprawie wapiennej. Na zewnątrz nieotynkowany

Mury fundamentowe piwnic z kamiennych ciosów na zaprawie

wapiennej.

Nad piwnicami i między kondygnacjami odcinkowo, stropy na łukach.

Schody i część pomieszczeń na stropach Kleina. Reszta stropów dre-

wniana, ze ślepym pułapem i podsufitką. W skrzydle pd, między kon-

dygnacjami sklepienie krzyżowe, nad korytarzami kolebka na gurtach.

W sali III piętra układ kasetonowy stropu.

Dach kryty papą na poszyciu z desek. Skrzydło pd kryte dachówką kar-

piówką układaną w koronkę.

Konstrukcja dachu drewniana, jętkowa; skrzydła pd krokwiowo-płat-

wiowa.

Stolarka okienna drewniana i PCV (wymieniona w ostatnich latach).

Budynek powstał na początku XIXw.

Ze względu na dużą wartość zabytkową został wpisany do rejestru

zabytków województwa kujawsko-pomorskiego pod  nr A/675 .

Opierzenia blacharskie z blachy ocynkowanej.

Stan techniczny budynku dobry. Nieznaczne ubytki cegły w  elewa-

cjach. Potrzeba wymiany okien ze względu na stan stolarki.

Historyczny rys budynku:

Zabudowa.

Budynek wolnostojący, usytuowany w pd-wsch. Części Starego Miasta.

Od strony pd – zach. ograniczony ul. Bernardyńską, połączony skrzy-dłem południowym z dawnym założeniem klasztornym bernardynów. Od strony północnej – terenem opadającym łagodnie w stronę rzeki Brdy. Od strony zachodniej – skwer.

Budynek powstał jako obiekt Ewangelickiego Seminarium Nauczyciel-skie w 1819r. w celu kształcenia nauczycieli szkół elementarnych Departamentu Bydgoskiego. Od 1820r. w budynku poklasztornym bernardynów otwarto dwuklasowe seminarium. W 1838r. budynek przystosowano do potrzeb szkoły (na dole klasy, u góry internat).

W 1877 pożar strawił część zabudowań poklasztornych. Rozpoczęto wznoszenie nowego, okazałego gmachu na miejscu dawnego browaru klasztornego. Budynek poklasztorny pełnił odtąd tylko funkcję internatu.

Seminarium uległo likwidacji w 1923r. W budynku poseminaryjnym powstała Państwowa Szkoła Rolnicza, trzyletnia. W 1935 szkołę przemianowano na Państwowe Liceum Rolnicze.

Budynek nie ucierpiał w czasie II wojny światowej. Po wojnie mieścił się tu Urząd Pracy, a następnie Technikum Rolnicze.

Od 1969 r. siedziba stacjonarnej filii poznańskiej Wyższej Szkoły Rolniczej. Od 1974 , po powstaniu Akademii Techniczno-Rolniczej, mieści się tu Wydział Rolniczy, teraz należący do Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

Budynek główny i jego północne skrzydło wzniesione w stylu histo-ryzującym, z elementami neogotyckimi i neoromańskimi. Skrzydło pd poklasztorne z poł XVIw.  w znacznym stopniu przebudowane , połą-czone z głównym budynkiem współczesnym łącznikiem.

Bryła architektoniczna.

Budynek główny na rzucie zbliżonym do prostokąta, z nieznacznym ryzalitem od str. zach. oraz większyn od str. elewacji wschodniej. Skrzydła połączone z głównym budynkiem w układzie prostopadłym (pd przy pomocy łącznika), na rzucie prostokątnym wydłużonym.

Budynek główny i północne skrzydło przekryte dachem dwuspadowym, w układzie kalenicowym, wystawki przekryte osobnymi daszkami pulpitowymi.

Budynek gółwny 3-kondygnacyjny,skrzydło północne 2-kondygnacyjne, skrzydło południowe 2-kondygnacyjne. Układ w budynkach dwutrak-towy, skomunikowany główną klatką schodową, rozwiniętą na osi  wschód-zachód. W skrzydłach na osi północ-południe usytuowane biegi schodów. Budynki skomunikowane między sobą wewnętrznie.

Detal architektoniczny.

Elewacja zachodnia – frontowa siedemnastoosiowa, 3-kondygn., z ryza-litem w części środkowej. Wsoki, ceglany cokół, z rytmem par okien o kwadratowym wykroju, z ceglanymi podokiennikami. Wejście na osi ryzalitu, poprzedzone szerokimi, murowanymi stopniami ograniczonymi niskim murkiem. Portal głównego wejścia zwieńczony trójkątnym szczytem, wewnętrznie łuk pełny, profilowany.  Wejście flankowane przez dwie stylizowane latarnie. Po obu stronach wejścia, w ryzalicie, pary okien zamkniętych łukiem odcinkowym, z podokiennikami, ujęte w płytkie kwadratowe wnęki. Rytm okien analogiczny do okien ryzalitu w prterze. Między kondygnacjami gzyms denticulae.

W ryzalicie i na piętrze równy rytm okien zamkniętych łukiem odcin-kowym, z podokiennikami, okna w ryzalicie ujęte w płytkie, prostokątne nisze.

Okna najwyższej kondygnacji prostokątne, zgrupowane po trzy, połą-czone wspólnym, wydatnym pookiennikiem. Pary okien pierwszego piętra i trójki okien wyższej kondygnacji ujęte we wspólną, prostokątną płycinę. Każda płycina, wewnętrznie, w górnej części zwieńczona motywem denticulae.

Ostatnia kondygnacja ryzalitu z rytmem pięciu reprezentacyjnych okien- wysokich, biforyjnych, zamkniętych łukiem pełnym, z przechodzącą kolumienką jońską.  W polu nadłucza czteroliść wpisany w okrąg. Ponad środkowym oknem okrągła płycina, flankowana przez wąskie, prostokątne płyciny, zamknięte łukiem odcinkowym. Ryzalit z trójkątnym zwieńczeniem. Na osi wieżyczka również zwieńczona trójkątnie. W polu zwieńczenia czteroliść wpisany w okrąg.

Elewacje południowa i pólnocna widoczne tylko w swojej górnej części. Gładka powierzchnia podzielona w części środkowej lizenami piono-wymi. W polu między lizenami okno prostokątne. Ponad nim trzy prostokątne okna. Nad oknem środkowym okrągła nisza. Trójkątne zwieńczenie, wewnętrznie ozdobione fryzem denticulae.

Elewacja wschodnia piętnastoosiowa, 3-kondygnacyjna, z wydatnym ryzalitem na osi. Partia przyziemia posadowiona na cokole z kamiennych ciosów. Wejście do budynku poprzedzone murowanym stopniem. Ponad wejściem pulpitowy daszek oraz okna. Ryzalit przekryty płaskim daszkiem pulpitowym i cofniętym w kierunku zachodnim, zwieńczony trójkątnym szczytem. Po obu stronach wejścia ryzalit rozwinięty w poziomie, z oknami, kryty płaskimi dachami.

W części północnej elewacji partia przyziemia oddzielona od kondygna-cji parteru profilowanym gzymsem. Okna w parterze zamknięte łukiem odcinkowym, w profilowanych opaskach. Ponad nimi okna prostokątne, zgrupowane po trzy, połączone wspólnym podokiennikiem. Pary okien I piętra i trójki okien wyższej kondygnacji ujęte we wspólnej, prostokątnej płycinie. Każda płycina wewnętrznie, w górnej części, zwięczona motywem denticulae. Gzyms koronujący arkadowy. W połaci dachowej prostokątne okna wystawek krytych dachem pulpitowym.

Skrzydło północne – elewacja zachodnia: sześcioosiowa, dwukondygna-cyjna, z wysuniętą częścią parterową. W części patreru wysuniętej okna o wykroju kwadratu, ponad nimi taras z przeszkloną werandą. W części cofniętej w parterze, para okien zamkniętych łukiem odcinkowym. Między kondygnacjami gzyms z motywem denticulae. Powyżej ele-wacja jest podzielona na trzy pola wąsimi lizenami. W polu środkowym para okien analogiczna do okien parteru , ponad nimi trzy prostokątne okna połączone wspólnym podokiennikiem. W skrajnych polach, na wy-sokości I piętra okna analogiczne. Ponad nimi prostokątne ślepe okna

z podokiennikami. Szczyt trójkątny, wewnętrznie ozdobiony frezem denticulae.

Elewacja wschodnia siedmioosiowa, 2-kondygnacyjna, trzy osie znacz-nie cofnięte, przerwane elewacją południową. Okna parteru zamknięte łukiem odcinkowym. Gzyms między kondygnacjami profilowany. Część wysunięta w kierunku wschodnim, w drugiej kondygnacji podzie-lona lizenami. Układ okien i szczytu analogiczny do elewacji zachod-niej. W części cofniętej w kierunku zachodnim, okna ujęte w płytkie, kwadratowe płyciny. Gzyms wieńczący z motywem denticulae, dach płaski.

Elewacja północna  - czteroosiowa, 2-kondygnacyjna, na wysokim cokole. Gzyms oddzielający kondygnaje od partii przyziemia profilo-wany. Parter z dwiema parami wysokich okien zamkniętych łukiem odcinkowym. Gzyms między kondygnacjami wydatny, profilowany. Kondygnacja wyższa podzielona wąskimi pionowmi lizenami, na pięć prostokątnych pól. W polach ponad oknami parteru, pary okien zamkniętych łukiem odcinkowym. W połaci dachu wystawki z parami okien z podokiennikami, przekryte daszkami dwuspadowymi.

Elewacja południowa  - trzyosiowa, 2-kondygnacyjna, wysoki cokół kamienny. W parterze okna zamknięte łukiem odcinkowym. Kondyg-nacje podzielone wydatnym gzymsem. Wyższa kondygnacja podzielona pionowymi, wąskimi lizenami na 4 pola. W polach, ponad oknami parteru, pary okien zmknięte lukiem odcinkowym. W polu na osi wej-ścia małe okienko o wykroju kwadratu. W połaci dachowej niewielkie okienka o wykroju kwadratu.

Skrzydło południowe-elewacja północna: dziesięcioosiowa, 2-kondyg-nacyjna, gładko tynkowana. Skrajnie w części zachodniej szkarpy. W obu kondygnacjach rząd okien, w tym jedna na parterze ślepe. Wejścia poprzedzone niskimi stopniami, nad nimi daszki pulpitowe.

Elewacja wschodnia: trzyosiowa, 2-kondygnacyjna, z podcieniem o łu-kach pełnych. Wejście poprzedzone wysokim stopniem. W podcieniu  drugie wejście. Niski cokół. Między kondygnacjami wydatny gzyms. Okna obu konsygnacji o wykroju prostokąta, również w części pod-dasza.

Elewacja południowa: sześcioosiowa, 2-kondygnacyjna, tynkowana. Skrajnie w części wschodniej, łuk pocienia o łuku pełnym. W obu kondygnacjach rzędy okien o wykroju prostokątnym. Budynek połączony z budynkiem głównym łącznikiem scalającym.

Otwory – okna.

Różnorodność otworów okiennych. Szczegółówy opis – patrz załącznik.

Stolarka okienna i drzwiowa – częściowo zachowana.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana części okien

w budynku przy ul. Bernardyńskiej 6-8 w Bydgoszczy.

Prace należy powierzyć firmie, która posiada  doświadczenie w tego

typu pracach na obiektach zabytkowych.

Do prac budowlanych należy użyć materiały nierozprzestrzeniające

ognia.

Jako farby fasadowe użyć farb silikonowych, silikatowych (wykoń-

czenie otworu po obróbce).

Wymiana wybranych okien (część została wymieniona wcześniej) bę-

dzie przebiegać etapami. Jednakże należy dopilnować, aby wszystkie

wymieniane okna zostały wykonane wg tego samego wzoru, podanego

w dołączonym do projekcie załączniku. Ponadto wszystkie prace,

zwłaszcza na etapie projektu okien, muszą przebiegać pod nadzorem

konserwatora.

Prace będą polegać na zdemontowaniu starych okien i zamontowaniu

nowych, wg zaleceń producenta.

W trakcie prac mogą zostać uwidocznione zarysowania lub ubytki,

które należy przeanalizować.

Po dokonaniu oceny wykonać ewentualne wzmocnienia i uzupełnić

ubytki.

Wg zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków należy w elewacji

północnej poddać renowacji jedno okno, najlepiej zachowane. Ma to

być tzw. „świadek historii”. Chodzi o okno na drugiej lub trzeciej kon-

dygnacji.

Wykonaniu innych prac budowlanych związanych z przedmiotem

remontu.

Kolorystyka okien i zakres prac zostały uzgodnione z Miejskim Kon-

serwatorem Zabytków i Plastykiem Miasta.

Powyższe zamierzenie ma na celu poprawę walorów architektonicz-

nych budynku oraz stanu technicznego.

Zakres prac do wykonania:

- wymontowanie starych okien

- wstawienie nowych okien

- uzupełnienie ubytków tynku

- zabezpieczenie ścian przed wilgocią i innymi zanieczyszczeniami

- malowanie ścian otworu okiennego farbą silikonową, silikatową

- wykonanie innych prac uzgodnionych przez inwestora i wykonawcę

- uporządkowanie terenu

4.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczy projektowanego

zakresu prac budowlanych związanych z wymianą okien w budynku

usytuowanym na terenie działki przy ul. Bernardyńskiej 6-8 w Bydgoszczy.

Szczegółowy zakres prac budowlanych podano w opisie technicznym

niniejszego projektu budowlanego.

Prace budowlane rozpoczęte będą po uzyskaniu pozwolenia.

Zakłada się, że zgodnie z przyjętą technologią robót, prace budowlane

będą prowadzone na wewnątrz budynku.

Prace budowlane będą podzielone na przygotowawcze, wykonywane

na terenie gruntu i montażowe wykonywane z wewnątrza budynku.

Prace budowlane na wysokości wymagają szczególnych zabezpieczeń

tj.: stosowania linek, szelek, kasków ochronnych, narzędzi z uchwytami,

jak i odzieży ochronnej przystosowanej do pracy na wysokości.

Transport pionowy może się odbywać przy użyciu urządzeń spełniają-

cych wymagania bhp. Gwarantujący bezpieczne transportowanie ma-

teriałów na poszczególne poziomy.

Należy wygrodzić strefę bezpieczeństwa. W sposób widoczny strefę

oznakować, stosując do tego celu taśmy informacyjne, ogrodzenia

i tablice informacyjne.

Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie prowadzonych prac

budowlanych z wpisem w prowadzonym dzienniku bhp.

Teren budowy przed ich rozpoczęciem musi zostać protokolarnie

przekazany wykonawcy robót.

Pracownicy muszą mieć zapewnione warunki socjalne. Możliwość

zjedzenia posiłku, przygotowania i wypicia napojów, umycia się,

przebrania itd. W dniu opracowywania projektu nie można określić

zatrudnienia przy robotach. Uzależnione to jest od wykonawcy robót.

Budowę należy właściwie oznakować i powiesić tablicę informacyjną,

obowiązującą w przepisach budowlanych. Podając osoby odpowie-

dzialne, pełniące poszczególne funkcje na budowie.

Prace budowlane muszą być prowadzone pod nadzorem osoby

uprawnionej - kierownika budowy i konserwatora.

Należy prowadzić dziennik budowy, w którym dokonuje się wpisów

związanych z realizacją robót.

Opracować plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

5. Charakterystyka energetyczna budynku

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Ustawy z dn. 19.09.2007r.

o zmianie ustawy Prawo Budowlane, dla budynków wpisanych do rejestru

zabytków nie trzeba sporządzać charakterystyki energetycznej budynku.

6. Wymogi ogólne

-  roboty prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej

-  podczas prowadzenia robót przestrzegać i stosować ogólne przepisy

BHP w budownictwie

-  należy opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

-  przestrzegać technologii robót

-  wszelkie zmiany materiałowo-konstrukcyjne należy uzgodnić

z projektantem i Miejskim Konserwatorem Zabytków.