Wyjaśnienie treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nr sprawy: AZZP-S.24-108/2013

Poniżej przedstawiamy treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Proszę o wyjaśnienie, dotyczące budowy zbiornika retencyjno-infiltracyjnego.

W załączonej dokumentacji do przetargu tj. „opis wod-kan” zamieszona jest informacja:

„Odbiornikiem końcowym wód opadowych będzie podziemny zbiornik retencyjno –

infiltracyjny, zbudowany z komór rozsączających, zlokalizowany na działce inwestora, pod parkingiem dla samochodów osobowych.”, natomiast w załączonym przedmiarze robót kanalizacyjnych nie ma na ten temat żadnych informacji.

Jednocześnie prosimy o informacje, która średnica kręgów separatora obowiązuje, podana

w przedmiarze robót kanalizacyjnych poz. 24 (Ø1500), czy średnica (Ø 2500) podana w

opisie wod-kan. pkt. 5.3.1.

Odpowiedź: Zbiornik retencyjno-infiltracyjny nie będzie budowany (na razie), ze względu na koszty, zostawimy w pobliżu wykop zabezpieczony, gdzie tymczasowo będziemy gromadzić deszczówkę,

Średnica kręgów separatora Dw=2500 mm.

Bydgoszcz, 9.07.2013 r

Zastępca kanclerza

/ Marian Dahms /