Bydgoszcz, 8 kwietnia 2010 r

Wykonawcy

w postępowaniu o zamówienie publiczne

na zakup mikroskopów

Nr postępowania AZZP-S.24-33/2010

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły pytania dotyczące SIWZ.

Poniżej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1. Mikroskop stereoskopowy

Co oznacza określenie: stolik do badania preparatów biologicznych?

Odpowiedź: Stolik do badania preparatów biologicznych może być na wyposażeniu mikroskopu, przy czym preparat powinien być podświetlony od dołu.

Pytanie 2. Mikroskop metalograficzny

Co oznacza określenie: wyposażenie do mikrofotografii?

Czy chodzi tylko o adapter do kamery lub aparatu cyfrowego, czy chodzi o w/w adapter z kamerą lub aparatem, ew. jaka minimalna rozdzielczość kamery lub aparatu?

Odpowiedź: Mikroskop powinien mieć możliwość podłączenia aparatu cyfrowego lub kamery ( w przyszłości).

Pytanie 3. Mikroskop stereoskopowy:

W jakie światło powinien być wyposażony mikroskop, przechodzące, odbite czy przechodzące i odbite jednocześnie?

Odpowiedź: Mikroskop stereoskopowy powinien być wyposażony w światło odbite.

Pytanie 4. Mikroskop metalograficzny:

Czy mikroskop powinien być wyposażony tylko w światło odbite czy też jednocześnie w światło przechodzące?

Odpowiedź: Mikroskop metalograficzny powinien być wyposażony tylko w światło odbite.

Pytanie 5. Czy w zestawie do mikrofotografii musi znaleźć się komputer z monitorem czy Zamawiający wykorzysta swój komputer będący na wyposażeniu laboratorium?

Odpowiedź: Zestaw do mikrofotografii powinien mieć komputer i monitor.

Pytanie 6: Czy zamawiający dopuszcza minimalne powiększenie mikroskopu stereoskopowego 6,7x w zamian za powiększenie 5x?

Odpowiedź: Dopuszcza się minimalne pow. mikroskopu stereoskopowego 6,7x.

Pytanie 7: W punkcie pierwszym warunków serwisowych widnieje wpis „Wykonawca udziela gwarancji na serwer na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo –odbiorczego i uruchomieniu urządzenia”. O jaki serwer chodzi zamawiającemu? W specyfikacji przetargowej nie ma mowy o serwerze.

Odpowiedź: Powinno być: … wpis „ Wykonawca udziela gwarancji na serwis na okres 36 m-cy od dnia …

Pytanie 8: Czy zamawiający dopuszcza zakres powiększenia 40x – 400x w zamian za powiększenia 20x – 500x?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres powiększeń  40-400x.

Rektor

/Antoni Bukaluk/