Bydgoszcz., 21.10.2013 r.

Wykonawcy

w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę dygestoriów i mebli laboratoryjnych

Nr sprawy: AZZP-S.24-197/2013

Informujemy, że wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie: Zamawiający w SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” – wymaga „Certyfikat na zgodność z normą PN EN 13150 – Stoły robocze dla laboratoriów – wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań wydany przez akredytowaną i upoważnioną do tego jednostkę wraz z kartą oceny wyników badań wyboru, w zakresie stołu laboratoryjnego na stelażu stalowym.”. Czy Zamawiający, mając na uwadze „Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane”, uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wystawione przez niezależny od Producenta Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów i Rzeczoznawstwa: „Orzeczenie oceny zgodności w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowania z wymaganiami Aktów Prawnych i Polskich Norm wg wymagań normy PN-EN 13150:2004” oraz Raport do tej Oceny zgodności?

Odp.: Zamawiający oceni czy przedstawiony dokument spełnia wymogi określone w SIWZ.

Zastępca Kanclerz

/Marian Dahms/